## Kryci list
Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky | 4247-17-4
Zakázka | Český Brod - stavební úpravy budovy čp. 1, na parcele č.st.7, 2.ETAPA
Klasifikace
Fáze | Ukončená realizace
Komentář
Verze
Popis | Nabídka
Komentář
Firmy
Typ Firmy | Název
Uživatelé
Význam (funkce) | Jméno

## Rekapitulace
Zakázka:
_ | Český Brod - stavební úpravy budovy čp. 1, na parcele č.st.7, 2.ETAPA
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#N/A
| ..: Silnoproudá elektrotechnika - 2.ETAPA |  | 0.10039
| 740: Silnoproud |  | 0.10039
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakazka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | ..: Silnoproudá elektrotechnika - 2.ETAPA | [5 empty] | 0 |  | 0.10039 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 740: Silnoproud | [5 empty] | 0 |  | 0.10039 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | H | 34111005 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 9.7e-05 | 0.000485 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 2 | H | 34111030 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0.000117 | 0.00585 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 3 | H | 34111036 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0.000167 | 0.00501 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 4 | H | 34111080x |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 | m | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0.000898 | 0.01796 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 5 | H | 34111610 |  | Kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2 | m | 38 |  | 38 | 0 | 0 | 0.001566 | 0.059508 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 6 | H | 34140828 |  | Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 | m | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.000193 | 0.007334 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 7 | H | 34140846 |  | Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10 mm2 | m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.000125 | 0.0025 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 8 | H | 34571521 |  | Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 9.1e-05 | 0.000455 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 9 | H | 35825424 |  | Pojistka výkonová PN 125A provedení normální charakteristika aM | kus | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00129 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 10 | MP | 743414111 |  | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 | kus | 5 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 11 | MP | 744211112 |  | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny | m | 58 |  | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 12 | MP | 744439100 |  | Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,40 kg uložený volně | m | 85 |  | 85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 13 | MP | 744439400 |  | Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,60 kg uložený volně | m | 58 |  | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 14 | MP | 746211110 |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 12 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 15 | MP | 746211150 |  | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8 |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 16 | MP | 746211160 |  | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8 |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 17 | MP | 747111211 |  | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré | kus | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 18 | MP | 747111226 |  | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré | kus | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 19 | MP | 747161513 |  | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 20 | MP | 748122113 |  | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje | kus | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 21 | H | X002 |  | Vypínač jednopolový 10A / 230V, IP 44 | kus | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 22 | H | X005 |  | Přepínač střídavý 10A / 230V, IP 44 | kus | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 23 | H | X005015 |  | Zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem, 16A / 230 IP 44 | kus | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 24 | H | X006 |  | Spínač trojpolový uzamykatelný 63 A/ 400V, IP 44, vč. montáže | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 25 | H | X160 |  | A - Zářivkové svítidlo průmyslové, 2x35 W, IP66, s elektr.předř. | kus | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 26 | H | X28 |  | Kabelový žlab drátěný, 50/50, žárový zinek | m | 15 |  | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 27 | H | X35 |  | Spojka žlabu SZM 1 | kus | 15 |  | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 28 | H | X36 |  | Spojka uzemňovací SUM1 | kus | 8 |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 29 | MP | X37 |  | Montáž kabelových žlabů drátěných | m | 15 |  | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 30 | H | X40 |  | Rozvodnice RP-V - cena dle specifikace viz. příloha rozpočtu | kus | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 31 | H | X45 |  | Montáž rozvodnic | kus | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 32 | MP | X47 |  | Kooperace s ostatními prefesemi | hod | 8 |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 33 | MP | X48 |  | Přepojení stáv. rozvodů do provizorní rozvodnice RP-V | hod | 12 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 34 | MP | X49 |  | Úprava stávající elektroinstalace v prostorách výstavby výtahu | hod | 20 |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 35 | MP | X63 |  | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 36 | MP | X64 |  | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 37 | MP | X71 |  | Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 12 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
[5 empty] | 38 | MP | X72 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 12 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | .. | 740
_
_
_

## Figury
Figura | Výraz | Hodnota | Popis