## Kryci list
Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky | 4247-17-4
Zakázka | Český Brod - stavební úpravy budovy čp.1, na parcele č.st.7, 3.etapa
Klasifikace
Fáze | Ukončená realizace | CZK
Komentář
Verze
Popis | Nabídka
Komentář
Firmy
Typ Firmy | Název
Uživatelé
Význam (funkce) | Jméno

## Rekapitulace
Zakázka:
_ | Český Brod - stavební úpravy budovy čp.1, na parcele č.st.7, 3.etapa
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#N/A
| 3.ETAPA: Silnoproudá elektrotechnika | 463323.44 | 0.19378 | 97297.9224 | 560621.3624
| 740: Silnoproud | 463323.44 | 0.19378 | 97297.9224 | 560621.3624
463323.44 | Celkem (bez DPH) | 463323.44
| DPH | 97297.9224
463323.44 | DPH 21 % ze základny: 463 323 | 97297.9224
0
| Celkem (včetně DPH) | 560621.3624 | CZK

## Zakazka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | 3.ETAPA: Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 463323.44 |  | 0.19378 |  | 0 | _ | 97297.9224 | 560621.3624
[9 empty] | 740: Silnoproud | [5 empty] | 463323.44 |  | 0.19378 |  | 0 | _ | 97297.9224 | 560621.3624
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | H | 34111005 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 10 |  | 10 | 9.78 | 97.8 | 9.7e-05 | 0.00097 |  | 0 | 21 | 20.538 | 118.338 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 2 | H | 34111030 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 716 |  | 716 | 12.4 | 8878.4 | 0.000117 | 0.083772 |  | 0 | 21 | 1864.464 | 10742.864 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 3 | H | 34111036 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 415 |  | 415 | 20 | 8300 | 0.000167 | 0.069305 |  | 0 | 21 | 1743 | 10043 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 4 | H | 34111090 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 58 |  | 58 | 20.3 | 1177.4 | 0.000164 | 0.009512 |  | 0 | 21 | 247.254 | 1424.654 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 5 | H | 34111100 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | 20 |  | 20 | 81.4 | 1628 | 0.000527 | 0.01054 |  | 0 | 21 | 341.88 | 1969.88 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 6 | H | 34121550 |  | Kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | m | 8 | 0 | 8 | 10.3 | 82.4 | 5e-05 | 0.0004 |  | 0 | 21 | 17.304 | 99.704 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 7 | H | 34140844 |  | Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2 | m | 20 |  | 20 | 14.1 | 282 | 7.7e-05 | 0.00154 |  | 0 | 21 | 59.22 | 341.22 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 8 | H | 34140846 |  | Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10 mm2 | m | 20 | 0 | 20 | 26.1 | 522 | 0.000125 | 0.0025 |  | 0 | 21 | 109.62 | 631.62 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 9 | H | 34535515 |  | Spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 1 |  | 1 | 164 | 164 | 5e-05 | 5e-05 |  | 0 | 21 | 34.44 | 198.44 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 10 | H | 34535555 |  | Přepínač střídavý řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 10 |  | 10 | 171 | 1710 | 5e-05 | 0.0005 |  | 0 | 21 | 359.1 | 2069.1 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 11 | H | 34535575 |  | Spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 1 | 0 | 1 | 220 | 220 | 5e-05 | 5e-05 |  | 0 | 21 | 46.2 | 266.2 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 12 | H | 34535713 |  | Přepínač křížový řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 4 |  | 4 | 219 | 876 | 5e-05 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 183.96 | 1059.96 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 13 | H | 34535793 |  | Přepínač střídavý dvojitý 10A , řaz.6+6 | kus | 6 | 0 | 6 | 262 | 1572 | 0.0001 | 0.0006 |  | 0 | 21 | 330.12 | 1902.12 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 14 | H | 34535799 |  | Ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný | kus | 1 | 0 | 1 | 53 | 53 | 0.0001 | 0.0001 |  | 0 | 21 | 11.13 | 64.13 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 15 | H | 34555104 |  | Zásuvka 1násobná 16A Tango ostatní barvy | kus | 29 |  | 29 | 164 | 4756 | 6e-05 | 0.00174 |  | 0 | 21 | 998.76 | 5754.76 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 16 | H | 34571511 |  | Krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 71 |  | 71 | 5.04 | 357.84 | 2.8e-05 | 0.001988 |  | 0 | 21 | 75.1464 | 432.9864 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 17 | H | 34571521 |  | Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 77 |  | 77 | 40.5 | 3118.5 | 9.1e-05 | 0.007007 |  | 0 | 21 | 654.885 | 3773.385 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 18 | H | 34571563 |  | Rozvodka krabicová z PH KR 97/5 | kus | 10 |  | 10 | 104 | 1040 | 0.000186 | 0.00186 |  | 0 | 21 | 218.4 | 1258.4 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 19 | H | 35441895 |  | Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 5 |  | 5 | 12.9 | 64.5 | 0.00016 | 0.0008 |  | 0 | 21 | 13.545 | 78.045 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 20 | H | 35441997 |  | Svorka na potrubí ST BERNARD FeZn | kus | 5 |  | 5 | 25.2 | 126 | 7e-05 | 0.00035 |  | 0 | 21 | 26.46 | 152.46 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 21 | MP | 743412111 |  | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 | kus | 71 |  | 71 | 26.2 | 1860.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 390.642 | 2250.842 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 22 | MP | 743414111 |  | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 | kus | 87 |  | 87 | 116 | 10092 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2119.32 | 12211.32 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 23 | MP | 743622200 |  | Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby | kus | 5 |  | 5 | 102 | 510 |  | 0 |  | 0 | 21 | 107.1 | 617.1 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 24 | MP | 743622320 |  | Montáž svorka hromosvodná na potrubí typ Bernard | kus | 5 |  | 5 | 76.1 | 380.5 |  | 0 |  | 0 | 21 | 79.905 | 460.405 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 25 | MP | 744211111 |  | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m | 20 |  | 20 | 20.8 | 416 |  | 0 |  | 0 | 21 | 87.36 | 503.36 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 26 | MP | 744211112 |  | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny | m | 20 | 0 | 20 | 20.5 | 410 |  | 0 |  | 0 | 21 | 86.1 | 496.1 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 27 | MP | 744439100 |  | Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,40 kg uložený volně | m | 1199 |  | 1199 | 15.8 | 18944.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3978.282 | 22922.482 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 28 | MP | 744439200 |  | Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg uložený volně | m | 20 |  | 20 | 17.9 | 358 |  | 0 |  | 0 | 21 | 75.18 | 433.18 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 29 | MP | 746211110 |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 81 |  | 81 | 16.5 | 1336.5 |  | 0 |  | 0 | 21 | 280.665 | 1617.165 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 30 | MP | 746211130 |  | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 |  | 10 | 22 | 220 |  | 0 |  | 0 | 21 | 46.2 | 266.2 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 31 | MP | 747111125 |  | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké | kus | 1 | 0 | 1 | 94.3 | 94.3 |  | 0 |  | 0 | 21 | 19.803 | 114.103 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 32 | MP | 747112022 |  | Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací | kus | 1 | 0 | 1 | 38.6 | 38.6 |  | 0 |  | 0 | 21 | 8.106 | 46.706 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 33 | MP | 747112032 |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 -střídavý | kus | 10 |  | 10 | 44.4 | 444 |  | 0 |  | 0 | 21 | 93.24 | 537.24 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 34 | MP | 747112033 |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7 -křížový | kus | 4 |  | 4 | 49.9 | 199.6 |  | 0 |  | 0 | 21 | 41.916 | 241.516 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 35 | MP | 747112111 |  | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový | kus | 1 |  | 1 | 42.7 | 42.7 |  | 0 |  | 0 | 21 | 8.967 | 51.667 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 36 | MP | 747112466 |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý | kus | 6 | 0 | 6 | 90.5 | 543 |  | 0 |  | 0 | 21 | 114.03 | 657.03 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 37 | MP | 747161230 |  | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 40 |  | 40 | 79 | 3160 |  | 0 |  | 0 | 21 | 663.6 | 3823.6 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 38 | MP | 748121114 |  | Montáž svítidlo bytové stropní přisazené s krytem | kus | 50 |  | 50 | 246 | 12300 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2583 | 14883 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 39 | H | X001 |  | Čidlo pohybu s relé, IP 20, vč. montáže | kus | 8 |  | 8 | 1658 | 13264 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2785.44 | 16049.44 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 40 | H | X00404 |  | C-2 - 405 685 0830-2 - svítidlo LED závěsné, IP 20, 49 W, 3000K, 3600 lm, L = 1,5 m, | kus | 6 |  | 6 | 6800 | 40800 |  | 0 |  | 0 | 21 | 8568 | 49368 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 41 | H | X00405 |  | C-4 - 405 685 0830-4 - svítidlo LED závěsné, IP 20, 61 W, 3000K, 4550 lm, L = 1,5 m, | kus | 8 |  | 8 | 6800 | 54400 |  | 0 |  | 0 | 21 | 11424 | 65824 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 42 | H | X00406 |  | E3 - svítidlo LED nástěnné SELUX Memo, 364lm, 3000K | kus | 1 |  | 1 | 1830 | 1830 |  | 0 |  | 0 | 21 | 384.3 | 2214.3 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 43 | H | X00407 |  | E4 - svítidlo LED nástěnné TAL 2U Wall Dimmable, zdroj halogen E14, 2X30W | kus | 7 |  | 7 | 7730 | 54110 |  | 0 |  | 0 | 21 | 11363.1 | 65473.1 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 44 | H | X00408 |  | D - 105 211 600 - svítidlo LED přisazené, IP 40, 21 W, 3000K, 1600 lm | kus | 8 |  | 8 | 1500 | 12000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2520 | 14520 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 45 | H | X00409 |  | F - 305 302 500 - svítidlo LED přisazené, IP 54, 30 W, 3000K, 2500 lm | kus | 12 |  | 12 | 3200 | 38400 |  | 0 |  | 0 | 21 | 8064 | 46464 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 46 | H | X00410 |  | G - 305 281 100 - svítidlo LED nástěnné přímo-nepřímá distribuce, IP 65, 2x8 W, 3000K, 2x572 lm | kus | 8 |  | 8 | 5400 | 43200 |  | 0 |  | 0 | 21 | 9072 | 52272 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 47 | H | X00413 |  | N1 - nouzové svítidlo LED 3LH 12865, IP 65, 1 W, 230V, 128 lm, tř.ochr. II | kus | 10 |  | 10 | 1270 | 12700 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2667 | 15367 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 48 | H | X0042 |  | Recyklace svítidel | kus | 50 | 0 | 50 | 8.4 | 420 |  | 0 |  | 0 | 21 | 88.2 | 508.2 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 49 | H | X005013 |  | Zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem, 16A / 230 v s ochranou před přepětím,vč.rámečku, IP20, béžová | kus | 11 |  | 11 | 1035 | 11385 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2390.85 | 13775.85 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 50 | H | X274 |  | Časové relé, instalace do krabice SMR-T- zpožděné vypnutí ventilátoru,vč. montáže | kus | 2 | 0 | 2 | 420 | 840 |  | 0 |  | 0 | 21 | 176.4 | 1016.4 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 51 | H | X40 |  | Rozvodnice RS 1- cena dle specifikace viz. příloha rozpočtu | kus | 1 |  | 1 | 45779 | 45779 |  | 0 |  | 0 | 21 | 9613.59 | 55392.59 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 52 | H | X45 |  | Montáž rozvodnic | kus | 1 |  | 1 | 700 | 700 |  | 0 |  | 0 | 21 | 147 | 847 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 53 | H | X450 |  | Přepojení vývodů z provizorní rozvodnice RP-V do nové RS1 | hod | 8 |  | 8 | 300 | 2400 |  | 0 |  | 0 | 21 | 504 | 2904 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 54 | H | X451 |  | Montáž a zapojení ventilátoru | kus | 4 |  | 4 | 450 | 1800 |  | 0 |  | 0 | 21 | 378 | 2178 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 55 | H | X46 |  | Protipožární tmel (1 kartuše) | kus | 5 |  | 5 | 144 | 720 |  | 0 |  | 0 | 21 | 151.2 | 871.2 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 56 | MP | X47 |  | Kooperace s ostatními prefesemi | hod | 16 |  | 16 | 300 | 4800 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1008 | 5808 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 57 | MP | X48 |  | Přepojení stáv. rozvodů sklepa do rozvodnice RS 1 | hod | 24 |  | 24 | 300 | 7200 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1512 | 8712 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 58 | MP | X49 |  | Přepojení stáv. rozvodů sklepa - doplnění materiálu | soubor | 1 |  | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 420 | 2420 |  | 3.ETAPA | 740
[9 empty] | 1 |  | 1 | [8 empty] | _
[9 empty] | cca 8 instalačních krabic, 60m CYKY 3x1,5, 3x2,5; 3x4 mm2 |  | 0 | [8 empty] | _
[5 empty] | 59 | MP | X62 |  | Demontáž stávající elektroinstalace - 1.NP -3.etapa ( levá část ), vč. odvozu | soubor | 1 | 0 | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3150 | 18150 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 60 | MP | X63 |  | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1050 | 6050 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 61 | MP | X64 |  | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 8 | 300 | 2400 |  | 0 |  | 0 | 21 | 504 | 2904 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 62 | MP | X71 |  | Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2 | hod | 16 |  | 16 | 300 | 4800 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1008 | 5808 |  | 3.ETAPA | 740
[5 empty] | 63 | MP | X72 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 4 |  | 4 | 250 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 210 | 1210 |  | 3.ETAPA | 740
_
_
_

## Figury
Figura | Výraz | Hodnota | Popis