## SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
1.00 | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
|  | ks | Kč/ks | Kč/cel.
1 | OCEP EATON BP-U-DWB-800/15-EIS, IP40/20 s rozměry skříně 826 x 1554 x 240/195, ozn. R 2.1, sest. dle výkresu EI 0.5 | 1
2 | POP - POMOCNÁ OCHRANNÁ PŘIPOJNICE | 1
Celkem

## KRABICE
2.00 |  | SEZNAM ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU
KRABICE, SPÍNAČE, ZÁSUVKY
|  |  | ks | Kč/ks | Kč/cel.
1 | krabice přístrojová např. KP 68-KA |  | 149
2 | krabice přístrojová hl. např. KP 68-70 KA |  | 10
3 | krabice rozbočná např. KU 68- 1902 |  | 65
4 | krabice rozbočná např. KO 97/5 KA |  | 8
5 | krabice přístrojová KP 80PK-HB |  | 34
6 | svorka WAGO 2273-112 2x2,5 |  | 90
7 | svorka WAGO 2273-104 3x2,5 |  | 150
8 | svorka.WAGO 2273-102 4x2,5 |  | 30
9 | svorka WAGO 2273-105 5x2,5 |  | 20
10 | 1-pólový spínač 10A, 250V AC, např. TA-3558-A01345 |  | 8
11 | střídavý spínač 10A, 250V AC, např. TA-3559-A06345 |  | 12
12 | tlačítko spínač 10A, 250V AC, např. TA-3559-A-91345 |  | 21
13 | domovní zásuvka 10/16A, 250V, typ např. 5519A-A02357 B |  | 113
14 | domovní zásuvka 10/16A, 250V, typ např. TA-5598A-A02357 B př. ochrana |  | 29
15 | TA - kryt sp. 01-3558A-A651 B |  | 41
16 | TA rámeček jednonásobný 3901A-B10 B |  | 50
17 | TA rámeček dvojnásobný 3901A-B20 B |  | 34
18 | TA rámeček trojnásobný 3901A-B30 B |  | 2
19 | TA rámeček čtyřnásobný 3901A-B40 B |  | 6
20 | TA rámeček pětinásobný 3901A-B50 B |  | 5
21 | montáž el. ventilátoru , včetně odzkoušení |  | 1
22 | osazení krabice ve zdi |  | 229
23 | vykružování krabic komplet |  | 229
24 | montáž vypínačů a přepínačů |  | 41
25 | montáž zásuvek |  | 142
Celkem

## TRUBKY
3.00 |  | SEZNAM ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU
|  | TRUBKY, VODIČE, KABELY |  |  | 3
|  |  | m/ks | Kč/ks | Kč/cel.
1 | vodič CY 6mm² |  | 50
2 | vodič CY 25mm² |  | 3
3 | kabel CYKY-O 3x1,5 mm² |  | 305
4 | kabel CYKY-J 3x1,5 mm² |  | 550
5 | kabel CYKY-J 3x2,5 mm² |  | 1040
6 | kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 mm² |  | 95
7 | kabel 1-CXKH-V-J 3x2,5 mm² |  | 24
8 | parapetní žlab PK130x65 D HD |  | 14
9 | koncový kryt 8221HB |  | 5
10 | kryt spojovací 8222HB |  | 7
11 | stínící kanál SK 40x20 S |  | 14
12 | trubka monoflex 1416 |  | 10
13 | trubka monoflex 1420 |  | 20
14 | příchytka kabelu 6712ED |  | 80
15 | průrazy pro kabely komplet ( vyvrtání, vyčištění) |  | 35
16 | drážky pro kabely komplet |  | 330
17 | uložení kabelů komplet (uložení vč. sádrování) |  | 1204
18 | uložení kabelů komplet v kab. žlabech |  | 710
19 | uložení kabelů komplet na příchytkách |  | 150
20 | požární desky a tmel, požární nátěr |  | 1
21 | kabelový drátěný žlab 50x100 |  | 33
22 | kabelový drátěný žlab 50x150 |  | 29
23 | nosník NPZM 100 ZŽ |  | 16
24 | nosník NPZM 150 ZŽ |  | 14
25 | pomocný materiál hmoždinky, vruty, šrouby, kotvení atd |  | 1
26 | osazení rozvaděče RP 2.1 |  | 1
27 | montáž rozvaděče RP 2.1 |  | 1
28 | demontáž stávajícího rozvaděře |  | 1
Celkem

## SVÍTIDLA
4.00 |  | SEZNAM SVÍTIDEL A SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
|  |  | ks | Kč/ks | Kč/cel.
1 | SVÍTIDLO HARRIER-LED-4950-4K DIM DALI, Interior LED luminaire, 1x LED, 42.0 W 3650 lm 86.9 lm/W, IP20 |  | 58
2 | SVÍTIDLO GRIFON-LED-MP-3200-4K, Interior lighting, 1 x LED, 24.0 W, 2791 lm, 116.3 lm/W, IP40 |  | 8
3 | SVÍTIDLO např. FOX-LED-2900-4K, Interior lighting, 1 x LED, 19W, 2312lm, 121.7 lm/W, IP40 |  | 13
4 | SVÍTIDLO GRIFON -LED-AS-7000-4K, Interior lighting, 1 x LED, 48.0 W, 4323 lm, 90.1 lm/W, IP40 |  | 7
5 | SVÍTIDLO NOUZOVÉ PALAS-LED-1-M2-ST, 1h, s podvěšeným piktogramem, IP65, Emergency lighting, 1x LED, 6.6 W, 241 lm (100 %) |  | 11
6 | SVÍTIDLO NOUZOVÉ DIOS-COR-C2-1H, Emergency lighting, 1 x LED, 6.0 W, 481 lm, 80.2 lm/W, IP65 |  | 3
7 | Montáž a zapojení svítidel |  | 100
Celkem
8 | Recyklace svítidel |  | 100
Celkem svítidla a recyklace svítidel

## REKAPITULACE
EI 0.7
VÝKAZ VÝMĚR
SŠMG ČESKÝ BROD
Cena bez DPH
|  |  | základ daně |  | výše daně
DPH základní |  | 21%
DPH snížená |  | 15%
Cena s DPH v Kč
CELKEM KČ
1.00 | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
2.00 | SEZNAM ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU
KRABICE, SPÍNAČE, ZÁSUVKY + MONTÁŽE
3.00 | SEZNAM ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU
TRUBKY, VODIČE, KABELY
4.00 | SEZNAM SVÍTIDEL A SVĚTELNÝCH ZDROJŮ +
RECYKLACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ + MONTÁŽE
VÝCHOZÍ REVIZE
ŘÍZENÍ STAVBY
SKUTEČNÁ DOKUMENTACE AKCE
CELKEM VŠECHNY NÁKLADY