## Titulní list rozpočtu
Josef Brejl
T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady
tel. 604 896 149, 325 611 370, e-mail: brejl@unip.cz
zpracováno programem OCEP
|  | Zakázka číslo: |  | Z2023-0010
|  | Název: |  | SŠMG Liblice, stavební úpravy 2.NP
Slaboproud 2.NP - C.1 Výkaz výměr
| Investor: |  | Město Český Brod,
Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod
| vypracoval: |  | správce systému
| e-mail: |  | brejl@unip.cz
| telefon: |  | 604 896 149, 325 611 370
| dne: |  | 10.5.2023

## Rekapitulace
Josef Brejl
T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady
tel. 604 896 149, 325 611 370, e-mail: brejl@unip.cz
zpracováno programem OCEP
Rekapitulace
| Kap. | Popis položky | [8 empty] | Základ DPH | Základ 21,00%
| A. | ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. | C22M - 1.Strukturované kabelové rozvody - MONTÁŽ | [8 empty] | 0 | 0
| 2. | C22M - 1.Strukturované kabelové rozvody - DEMONTÁŽ | [8 empty] | 0 | 0
| 3. | C22M - 1.Strukturované kabelové rozvody - MATERIÁL | [8 empty] | 0 | 0
| 4. | C22M - 2.Evakuační rozhlas - MONTÁŽ | [8 empty] | 0 | 0
| 5. | C22M - 2.Evakuační rozhlas - DEMONTÁŽ | [8 empty] | 0 | 0
| 6. | C22M - 2.Evakuační rozhlas - MATERIÁL | [8 empty] | 0 | 0
| 7. | C22M - 3.Jednotný čas - MONTÁŽ | [8 empty] | 0 | 0
| 8. | C22M - 3.Jednotný čas - DEMONTÁŽ | [8 empty] | 0 | 0
| 9. | C22M - 3.Jednotný čas - MATERIÁL | [8 empty] | 0 | 0
| 10. | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ | [8 empty] | 0 | 0
|  | CELKEM ZRN | [8 empty] | 0 | 0
| B. | HZS
| 11. | Hodinová zúčtovací sazba | [8 empty] | 0 | 0
|  | CELKEM HZS | [8 empty] | 0 | 0
| C. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 12. | Proječní činnost - dokumentace pro provedení stavby | [9 empty] | 0
| 13. | Projekční činnost - dokumentace skutečného provedení stavby | [9 empty] | 0
| 14. | Cestovné | [9 empty] | 0
|  | CELKEM VRN | [8 empty] | 0 | 0
| Σ | REKAPITULACE CELKEM | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Základ DPH |  |  | DPH |  |  | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Poznámka: Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci jako konkrétní výrobky případně označené výrobním typem či obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, s vědomím a souhlasem objednatele může být použit výrobek nebo materiál o stejných nebo lepších parametrech a standardech.
| vypracoval: |  | správce systému
| e-mail: |  | brejl@unip.cz
| telefon: |  | 604 896 149, 325 611 370
| dne: |  | 10.5.2023

## Položky všech ceníků
Josef Brejl
T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady
tel. 604 896 149, 325 611 370, e-mail: brejl@unip.cz
zpracováno programem OCEP
C22M - 1.Strukturované kabelové rozvody
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | [7 empty] | demontáž stávajích rozvodů | [5 empty] | 1,00 |  |  | 0
[16 empty] | Demontáž celkem |  | 0
| 2 |  | 220261661p | [5 empty] | značení trasy vedení | [5 empty] | 330,00 |  | m | 0
| 3 |  | 220260583n | [5 empty] | trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky | [5 empty] | 20,00 |  | m | 0
| 4 |  | 220260584n | [5 empty] | trubka plast.ohebná EN 32 pod omítku vč.drážky | [5 empty] | 30,00 |  | m | 0
| 5 |  | 220260021n | [5 empty] | krabice KO 68 pod omítku + vysekání, zhotovení otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování. Bez svorek a zapojení. | [5 empty] | 8,00 |  | ks | 0
| 6 |  | 220260027n | [5 empty] | krabice KO 125 pod omítku + vysekání, zhotovení otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování. Bez svorek a zapojení. | [5 empty] | 12,00 |  | ks | 0
| 7 |  | 220261642n | [5 empty] | hmoždinka HM8 ve zdi tvrd.kamene/žel.bet. | [5 empty] | 320,00 |  | ks | 0
| 8 |  | 220260796nP | [5 empty] | parapetní kanál PK 110x70, vč.příslušenství, na předem připravené úchyt.body, zavíkování. | [5 empty] | 2,00 |  | m | 0
| 9 |  | 220261222n | [5 empty] | skupinový držák GRIP M 30 | [5 empty] | 40,00 |  | ks | 0
| 10 |  | 220261221n | [5 empty] | skupinový držák GRIP M 15 | [5 empty] | 240,00 |  | ks | 0
| 11 |  | 220260583n | [5 empty] | trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky | [5 empty] | 120,00 |  | m | 0
| 12 |  | 220260071n | [5 empty] | krabice KU 68 do dutých stěn, zhotovení otvorů pro kabely, vodiče, zavíčkování. Bez svorek a zapojení. | [5 empty] | 9,00 |  | ks | 0
| 13 |  | 220280501n | [5 empty] | kabel UTP volně ve žlabu, liště, skupin.držáku, prozvonění a označení, uzavření trasy | [5 empty] | 1679 |  | m | 0
| 14 |  | 220280201nS | [5 empty] | kabel UTP kat.5e v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek | [5 empty] | 240,00 |  | m | 0
| 15 |  | 220290003n | [5 empty] | dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku do připravené krabice, vč.značení portů | [5 empty] | 23,00 |  | ks | 0
| 16 |  | 220290003n | [5 empty] | dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e do žlabu, vč.značení portů | [5 empty] | 14,00 |  | ks | 0
| 17 |  | 220290001n | [5 empty] | zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku do připravené krabice, vč.značení portů | [5 empty] | 5,00 |  | ks | 0
| 18 |  | 220300601n | [5 empty] | ukončení kabelu v rozvaděči | [5 empty] | 79,00 |  | ks | 0
| 19 |  | 220293001p | [5 empty] | vypáskování kabelů v rozvaděči | [5 empty] | 79,00 |  | ks | 0
| 20 |  | 220301701p | [5 empty] | uzemnění na předem připravený uzemňovací bod, změření zemního odporu | [5 empty] | 1,00 |  | ks | 0
| 21 |  | 220293012p | [5 empty] | měření do protokolu | [5 empty] | 79,00 |  | ks | 0
| 22 |  | 220293011p | [5 empty] | kontrolní měření kabelu | [5 empty] | 79,00 |  | ks | 0
| 23 |  | 220290981n | [5 empty] | vyvazovací panel | [5 empty] | 3,00 |  | ks | 0
| 24 |  | 220290971n | [5 empty] | patch panel | [5 empty] | 3,00 |  | ks | 0
| 25 |  | 220300671p | [5 empty] | protipožární přepážka na kabel.vedení | [5 empty] | 7,00 |  | ks | 0
[16 empty] | Montáž celkem |  | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
C22M - 2.Evakuační rozhlas
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | [7 empty] | demontáž stávajících rozvodů | [5 empty] | 1,00 |  |  | 0
[16 empty] | Demontáž celkem |  | 0
| 2 |  | 220261661p | [5 empty] | značení trasy vedení | [5 empty] | 340,00 |  | m | 0
| 3 |  | 220281211n | [5 empty] | PRAFlaDur do 2.5mm 2-5 žil na příchytkách, vč.prozvonění a označení | [5 empty] | 135,00 |  | m | 0
| 4 |  | 220280052n | [5 empty] | PraFlaGuard od 3x2x0,8 na příchytkách, vč.prozvonění a označení | [5 empty] | 193,00 |  | m | 0
| 5 |  | 220281202n | [5 empty] | PRAFlaDur do 2.5mm poč.žil 12 na příchytkách, vč.prozvonění a označení | [5 empty] | 75,00 |  | m | 0
| 6 |  | 220300671p | [5 empty] | protipožární přepážka na kabel.vedení | [5 empty] | 9,00 |  | ks | 0
| 7 |  | 220360102u | [5 empty] | reproduktor do 6W do podhledu, zhotovení otvoru, připojení, nastavení hlasitosti, upevnění, vyzkoušení | [5 empty] | 22,00 |  | ks | 0
| 8 |  | 220360012u | [5 empty] | mikrofonní stanice, s ovl. tlačítky | [5 empty] | 3,00 |  | ks | 0
| 9 |  | 220360201u | [5 empty] | zakončení reproduktorové linky | [5 empty] | 6,00 |  | ks | 0
| 10 |  | 220260456n | [5 empty] | stojanový 19" rozvaděč 27U pro ER. Úprava vstupních otvorů, kompletace, vystrojení a označení skříně. | [5 empty] | 1,00 |  | ks | 0
| 11 |  | 220360401p | [5 empty] | osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, aktualizace FW, oživení | [5 empty] | 1,00 |  | hod | 0
| 12 |  | 220360601p | [5 empty] | povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu metodou indexu přenosu řeči STI/STIPA | [5 empty] | 1,00 |  | hod | 0
| 13 |  | 220360603p | [5 empty] | povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V | [5 empty] | 1,00 |  | hod | 0
| 14 |  | 220360610u | [5 empty] | povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | [5 empty] | 1,00 |  | ks | 0
[16 empty] | Montáž celkem |  | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
C22M - 3.Jednotný čas
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | [7 empty] | demontáž stávajících rozvodů | [5 empty] | 1,00 |  |  | 0
[16 empty] | Demontáž celkem |  | 0
| 2 |  | 220261661p | [5 empty] | značení trasy vedení | [5 empty] | 22,00 |  | m | 0
| 3 |  | 220281251n | [5 empty] | CYKY do 2.5mm poč.žil 2-5 pod omítkou, uložení do připravené drážky bez začištění omítky, vč.prozvonění a označení | [5 empty] | 32,00 |  | m | 0
| 4 |  | 220260021n | [5 empty] | krabice KU 68 pod omítku + vysekání, zhotovení otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování. Bez svorek a zapojení. | [5 empty] | 2,00 |  | ks | 0
| 5 |  | 2203210001u | [5 empty] | podružné interiérové hodiny jednostrané D300mm, na předem připravené úchyt.body, zapojení | [5 empty] | 1,00 |  | ks | 0
| 6 |  | 2203210221u | [5 empty] | školní zvonek, na předem připravené úchyt.body, zapojení | [5 empty] | 1,00 |  | ks | 0
[16 empty] | Montáž celkem |  | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 97104-2241 | [5 empty] | vybour.otv.bet.strop do 0.0225m2 tl.do 300mm | [5 empty] | 1,00 |  | ks | 0
| 2 |  | 97103-3161 | [5 empty] | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 600mm | [5 empty] | 25,00 |  | ks | 0
| 3 |  | 97103-3141 | [5 empty] | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 300mm | [5 empty] | 17,00 |  | ks | 0
| 4 |  | 97403-1121 | [5 empty] | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | [5 empty] | 32,00 |  | m | 0
[16 empty] | Montáž celkem |  | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 | Kč
Základ 21,00%
| Provoz investora z C22M | [8 empty] | 0
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
Materiály
1.Strukturované kabelové rozvody
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 10.792.710 | [5 empty] | KOPOS Trubka ohebná 2325/LPE-1 průměr 25 320N,balení 100m | [5 empty] | 20 |  | m | 0
| 2 |  | 10.154.772 | [5 empty] | KOPOS Trubka ohebná 2332/LPE-1 D průměr 32 320N oranžová,balení 50m | [5 empty] | 30 |  | m | 0
| 3 |  | 02885 | [5 empty] | KRAB KU 68-1902 | [5 empty] | 8 |  | ks | 0
| 4 |  | 10.030.458 | [5 empty] | KOPOS Krabice odbočná KO 125 | [5 empty] | 12 |  | KS | 0
| 5 |  | 10.792.710 | [5 empty] | KOPOS Trubka ohebná 2325/LPE-1 průměr 25 320N,balení 100m | [5 empty] | 120 |  | m | 0
| 6 |  | 1187064 | [5 empty] | KRAB KUL 68-45/LD do SDK UNIVERSALNI | [5 empty] | 9 |  | ks | 0
| 7 |  | 10.074.483 | [5 empty] | KOPOS Hmoždinka HM8 | [5 empty] | 320 |  | ks | 0
| 8 |  | 10.887.878 | [5 empty] | KOPOS Kanál PK 110X70 D HF HD parapetní, dutý, délka 2m | [5 empty] | 20 |  | M | 0
| 9 |  | 11.225.038 | [5 empty] | KOPOS Krabice KP 80 PK HB do kanálu PK | [5 empty] | 14 |  | KS | 0
| 10 |  | 10.887.930 | [5 empty] | KOPOS Podložka 8450-12HF HB k parapetním kanálům | [5 empty] | 2 |  | KS | 0
| 11 |  | 10.887.931 | [5 empty] | KOPOS Podložka 8450-13HF HB pro kanály PK | [5 empty] | 4 |  | KS | 0
| 12 |  | 11.350.475 | [5 empty] | ELEMAN Držák kabelový KKS 40, 40x kabel 3x1,5mm2 | [5 empty] | 40 |  | KS | 0
| 13 |  | 10.902.010 | [5 empty] | POLLMANN Držák KSH 15 kabelový sběrný | [5 empty] | 240 |  | KS | 0
| 14 |  | RAB-VP-X02-A1 | [5 empty] | 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, barva černá | [5 empty] | 6 |  | ks | 0
| 15 |  | RAX-MS-X19-X1 | [5 empty] | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 | [5 empty] | 6 |  | ks | 0
| 16 |  | I24000030 | [5 empty] | Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E UTP s vyvazovací lištou 1U SX24L-5E-UTP-BK-N | [5 empty] | 3 |  | ks | 0
| 17 |  | RAX-MS-X19-X1 | [5 empty] | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 | [5 empty] | 3 |  | ks | 0
| 18 |  | I28310109 | [5 empty] | Patch kabel 1m UTP SOLARIX, CAT5E, šedý | [5 empty] | 50 |  | ks | 0
| 19 |  | I27724119 | [5 empty] | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 305m/box SXKD-5E-UTP-LSOH | [5 empty] | 1679 |  | m | 0
| 20 |  | I27724119 | [5 empty] | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 305m/box SXKD-5E-UTP-LSOH | [5 empty] | 240 |  | m | 0
| 21 |  | 04335 | [5 empty] | TANGO ZAS DATOVA 5014A-A100B BILA | [5 empty] | 23 |  | ks | 0
| 22 |  | 06617 | [5 empty] | TANGO MASKA NOSNA 2x 5014A-B1018 | [5 empty] | 23 |  | ks | 0
| 23 |  | 01402 | [5 empty] | TANGO 1-RAM 3901A-B10B BILA | [5 empty] | 23 |  | ks | 0
| 24 |  | 25286501 | [5 empty] | Zařezávací keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý SXKJ-5E-UTP-BK | [5 empty] | 46 |  | ks | 0
| 25 |  | 04335 | [5 empty] | TANGO ZAS DATOVA 5014A-A100B BILA | [5 empty] | 14 |  | ks | 0
| 26 |  | 06617 | [5 empty] | TANGO MASKA NOSNA 2x 5014A-B1018 | [5 empty] | 14 |  | ks | 0
| 27 |  | 01402 | [5 empty] | TANGO 1-RAM 3901A-B10B BILA | [5 empty] | 14 |  | ks | 0
| 28 |  | 25286501 | [5 empty] | Zařezávací keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý SXKJ-5E-UTP-BK | [5 empty] | 28 |  | ks | 0
| 29 |  | 25286701 | [5 empty] | Samořezný keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý SXKJ-5E-UTP-BK-SA | [5 empty] | 5 |  | ks | 0
| 30 |  | 04335 | [5 empty] | TANGO ZAS DATOVA 5014A-A100B BILA | [5 empty] | 5 |  | ks | 0
| 31 |  | 06618 | [5 empty] | TANGO MASKA NOSNA 5014A-B1017 | [5 empty] | 5 |  | ks | 0
| 32 |  | 01402 | [5 empty] | TANGO 1-RAM 3901A-B10B BILA | [5 empty] | 5 |  | ks | 0
[16 empty] | Základ 21,00% DPH: |  | 0
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
2.Evakuační rozhlas
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | KOPOS SROUB DO BETONU | [5 empty] | Ocelový šroub do betonu pro pož. odolné trasy, prům. 6,3 x 35 mm, balení 100 ks | [5 empty] | 540 |  | ks | 0
| 2 |  | KABEL PRAFlaDur 2x2.5/100m | [5 empty] | Hnědý kabel PRAFlaDur-O 2x2,5 RE P60-R | [5 empty] | 135 |  | m | 0
| 3 |  | KOPOS PRICHYTKA 10mm | [5 empty] | 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 10mm, balení 100 ks | [5 empty] | 540 |  | ks | 0
| 4 |  | KABEL PRAFlaGuard 4x2x0.8/100m | [5 empty] | Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1, funkční schopnost dle ZP27 | [5 empty] | 193 |  | m | 0
| 5 |  | 10.652.890 | [5 empty] | KOPOS Šroub SB 6,3x35 ZNCR do betonu | [5 empty] | 579 |  | KS | 0
| 6 |  | 10.854.084 | [5 empty] | Příchytka 6716E jednostranná POGMT | [5 empty] | 579 |  | KS | 0
| 7 | [7 empty] | Hnědý kabel PRAFLADur 12x2,5 P60-R | [5 empty] | 75 |  | m | 0
| 8 |  | KOPOS SROUB DO BETONU | [5 empty] | Ocelový šroub do betonu pro pož. odolné trasy, prům. 6,3 x 35 mm, balení 100 ks | [5 empty] | 300 |  | ks | 0
| 9 |  | KOPOS PRICHYTKA OMEGA 18-21mm | [5 empty] | Příchytka OMEGA s PO pro kabely a trubky, vnitřní prům. 19-23 mm, balení 100 ks | [5 empty] | 75 |  | ks | 0
| 10 |  | PC-1860EN | [5 empty] | Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakte | [5 empty] | 22 |  | ks | 0
| 11 |  | 4E-FMTC | [5 empty] | Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro adresné provozní i evakuační hlášení s možností volby až 255 zón a pro ovládání systému včetně vzdálené volby hudebního vstupu na ústředně a směrování hudby do libovolných zón. Kryt proti neoprávněné mani | [5 empty] | 3 |  | ks | 0
| 12 |  | 4E-EOL | [5 empty] | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky | [5 empty] | 6 |  | ks | 0
| 13 |  | SPR627 | [5 empty] | 19" rozvaděč 27U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297, 600x600mm (ŠxH), barva černá RAL9004. Přední dveře s temperovaným sklem, přední i zadní dveře se zámkem a zavěšením na pantech s možností změny orientace, odnímatelné bočnice pro snadný přís | [5 empty] | 1 |  | ks | 0
| 14 |  | ALR30/B | [5 empty] | Sada nosných ližin s nastavitelnou hloubkou pro racky řady SPR6xx, OPR3xx, GPR, WPR4xx, WPR6xx, HPR5xx | [5 empty] | 3 |  | ks | 0
| 15 |  | BDR03 | [5 empty] | 19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou, odnímatelný kovový kryt, příprava pro vyvázání kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole. Dodávka vč. sady záslepek o celkové šířce 12 jednotek. | [5 empty] | 1 |  | ks | 0
| 16 |  | PSR109FS/B | [5 empty] | 19" rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297. 9x zásuvka 230VAC (Type E), 1x podsvětlený kolébkový vypínač s odnímatelnou průsvitnou krytkou proti nechtěnému přepnutí. Flexibilní 2,5m přívodní kabel o průřezu 3x2,5mm2 zakončený 3ko | [5 empty] | 1 |  | ks | 0
| 17 |  | SPR60FS | [5 empty] | Pevná police pro rozvaděče SPR6xx, nosnost max. 80kg, hloubka 350mm | [5 empty] | 1 |  | ks | 0
| 18 |  | SPR60RF | [5 empty] | Ventilační jednotka do stropu pro rozváděče řady SPR6xx, hlučnost < 51dB | [5 empty] | 1 |  | ks | 0
| 19 |  | Termospínač | [5 empty] | Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky | [5 empty] | 1 |  | ks | 0
| 20 |  | CONTROLLER | [5 empty] | Řídicí jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16. Digitální zpracování audio signálu, interní paměť pro 22 audio zpráv / signálů o celkové kapacitě 110 minut, možnost připojení 16 systémových výkonových zesilovačů. 3 digitální sb | [5 empty] | 1 |  | ks | 0
| 21 |  | DCA2.500 | [5 empty] | Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnic | [5 empty] | 2 |  | ks | 0
| 22 |  | 4E-SW6 | [5 empty] | Modul reproduktorových linek s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain | [5 empty] | 2 |  | ks | 0
| 23 |  | AKU 12-080 | [5 empty] | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min. 80Ah | [5 empty] | 2 |  | ks | 0
| 24 |  | --- | [5 empty] | Povinná náležitost dle ČSN EN 50849: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | [5 empty] | 1 |  |  | 0
[16 empty] | Základ 21,00% DPH: |  | 0
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
3.Jednotný čas
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 10.049.640 | [5 empty] | CYKY-O 2x1,5 (2Dx1,5) | [5 empty] | 32 |  | M | 0
| 2 |  | 10.079.363 | [5 empty] | Krabice univerzální s víčkem Kopos KU 68-1902 | [5 empty] | 2 |  | KS | 0
| 3 |  | MK 30 | [5 empty] | podružné interiérové jednostranné hodiny, kovové pouzdro, D300mm k zavěšení na stěnu | [5 empty] | 1 |  | ks | 0
| 4 |  | Quatro | [5 empty] | elektromechanický zvonek 75V≈ | [5 empty] | 1 |  | ks | 0
[16 empty] | Základ 21,00% DPH: |  | 0
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  | 0 | Kč
Celkem za materiály:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
Práce v HZS
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1 | [5 empty] | Výchozí revize SKR | [5 empty] | 4 |  | hod. | 0
| 2 |  | 4 | [5 empty] | Výchozí revize JČ | [5 empty] | 2 |  | hod. | 0
| 3 |  | 2 | [5 empty] | Výchozí revize ER | [5 empty] | 8 |  | hod. | 0
[16 empty] | Základ 21,00% DPH: |  | 0
Celkem za práci v HZS:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0