## List1
SO - 01 Rekapitulace - zdravotní instalace
| 721 | Kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vodovod |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| 726 | Předstěnové instalace |  |  |  |  | 0
|  | kontejner na vybourané hmoty | ks | 1 |  |  | 0
|  | celkem bez DPH a bez stavebních prací |  |  |  |  | 0
vše příprava stavby
| 721 | Kanalizace
1 | 721174026 | potrubí HT125 | m | 4 |  | 0 | 0
2 | 721 174042 | potrubí HT 40 | m | 15 |  | 0 | 0
3 | 721174043 | potrubí HT 50 | m | 8 |  | 0 | 0
4 | 721174044 | potrubí HT 75 | m | 30 |  | 0 | 0
5 | 721174045 | potrubí HT 110 | m | 28 |  | 0 | 0
6 | 721194104 | vyvedení a upevnění výpustky 40 | ks | 11 |  | 0 | 0
7 | 721194105 | vyvedení a upevnění výpustky 50 | ks | 5 |  | 0 | 0
8 | 721194109 | -"- 110 | ks | 8 |  | 0 | 0
9 | 721274122 | přivzdušňovací ventil pod omítku | ks | 2 |  | 0 | 0
10 | 721140916 | napojení na stavající potrubí-LT | ks | 6 |  | 0 | 0
11 | 721140915 | dopojení stáv. odpadů pod stropem ze 3.NP | ks | 8 |  | 0 | 0
12 | 721290111 | zkouška těsnosti do DN 125 | m | 85 |  | 0 | 0
13 | PC | demotáž stáv.rozvodů | hod | 16 |  | 0 | 0
14 | 99872-1201 | přesun hmot | % | 1.68 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 722 | Vodovod
2 | 722175002 | potrubí PPRCT D 20 | m | 68 |  | 0 | 0
3 | 722175003 | -"- D 25 | m | 36 |  | 0 | 0
4 | 722175004 | -"- D 32 | m | 18 |  | 0 | 0
5 | 722175005 | -"- D 40 | m | 13 |  | 0 | 0
6 | 722181231 | ochrana izol.trubicemi D 20 tl..13mm | m | 68 |  | 0 | 0
7 | 722181232 | -"- D 25- D 40 | m | 67 |  | 0 | 0
8 | 722190401 | vyvedení a upevnění výpustek | ks | 36 |  | 0 | 0
9 | 722220111 | nástěnka pro ventil | ks | 34 |  | 0 | 0
10 | 722220121 | nástěnka pro baterii | ks | 1 |  | 0 | 0
11 | 722232011 | kulový kohout podomítkový 1/2" | ks | 10 |  | 0 | 0
12 | 722232061GCM | kulový kohout s vypouštěním-1/2" | ks | 1 |  | 0 | 0
13 | 72232062 | -"- 3/4" | ks | 4 |  | 0 | 0
14 | 722232063GCM | -"- -1" | ks | 2 |  | 0 | 0
15 | PC | demotáž.stáv.rozvodů | hod | 10 |  | 0 | 0
16 | 29-0226 | zkouška těsnosti | m | 183 |  | 0 | 0
17 | 29-0234 | proplach potrubí | m | 183 |  | 0 | 0
18 | 722131944 | propojení na stávající potrubí | kplt. | 18 |  | 0 | 0
19 | 99872-2101 | Přesun hmot | % | 1.02 |  | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty
1 | 725111132 | nádržkový splachovač plast. k výlevce | ks | 1 |  | 0 | 0
2 | 725112022 | WC závěsné se sedátkem | sb. | 7 |  | 0 | 0
3 | 725119125 | montáž závěs.mís | sb. | 7 |  | 0 | 0
4 | 725211622 | umývadlo 55cm s krytem sifonu | sb. | 8 |  | 0 | 0
5 | 725211621 | umývadlo 50 cm s krytem sifonu | sb. | 2 |  | 0 | 0
6 | 725111705 | rohové umývatko 45 cm | sb | 1 |  | 0 | 0
7 | 725231203 | bidet závěsný | sb | 1 |  | 0 | 0
8 | 72529PC | zrcadlo 500x700 | ks | 10 |  | 0 | 0
9 | 725291521PC | zásobník toal.papíru plast. | sb | 7 |  | 0 | 0
10 | 725 29-1511 | dávkovač tekut.mýdla | sb | 10 |  | 0 | 0
11 | 725331111.LFN | keramická výlevka odpad dn 100 | kplt. | 1 |  | 0 | 0
12 | 725319111 | dopojení dřezů dodávky stavba | ks | 1 |  | 0 | 0
13 | 715813111 | rohový ventil 1/2" | ks | 24 |  | 0 | 0
14 | 725813141 | připojovací trubičky | ks | 18 |  | 0 | 0
15 | 725821316 | baterie nástěnná páková | ks | 1 |  | 0 | 0
16 | 725822611 | baterie umývadlová stojánková s pevn.ústím | ks | 7 |  | 0 | 0
17 | 725821326 | baterie stojánková dřezová s otoč,ram. | ks | 1 |  | 0 | 0
18 | 725823111 | baterie bidetová stojánková | sb | 1 |  | 0 | 0
19 | 725812215 | umývadl.baterie stojánková na jednu vodu páková | ks | 4 |  | 0 | 0
20 | 725861101 | ZU umývadlová | ks | 10 |  | 0 | 0
21 | 725865501 | chrom.sifon umývadlový | ks | 1 |  | 0 | 0
22 | 98-0123 | dvířka | ks | 3 |  | 0 | 0
23 | PC | demontáž ZP | hod | 16 |  | 0 | 0
24 | 99872-5101 | přesun hmot | % | 0.21 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 726 | Předstěnové instalace
1 | 726131011GBT | závěsné zařízení pro bidety,ovládání zepředu | kplt. | 1 |  | 0 | 0
2 | 726131041GBT | závěsné zařízení pro závěsné WC,ovládání zepředu v=1120 | kplt. | 7 |  | 0 | 0
2 | 998 72-6211 | přesun hmot | % | 0.21 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
SO - 01 Rekapitulace -ústřední vytápění
| 733 | potrubí |  |  |  |  | 0
| 734 | armatury |  |  |  |  | 0
| 735 | otopná tělesa |  |  |  |  | 0
| 783 | nátěry |  |  |  |  | 0
|  | kontejner na vybourané hmoty | ks | 1 |  |  | 0
|  | topná a tlaková zkouška | hod | 24 | 300 | 0 | 0
|  | celkem ÚT bez DPH a regulace |  |  |  |  | 0
| 733 | Potrubí
1 | 733223102 | Potrubí CU 15 x 1 | m | 12 | 300 | 0 | 0
2 | 73322-3103 | potrubí Cu 18x1 | m | 6 |  | 0 | 0
3 | 733291101 | zkouška těsnosti | m | 18 | 14 | 0 | 0
4 | 733191926 | napojení na stávající potrubí | ks | 6 |  | 0 | 0
5 | 733110806 | demontáž potrubí do Dn 32 | m | 20 |  | 0 | 0
6 | 998 73-3101 | přesun hmot | % | 3.19 | 20378 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury
1 | 734221682 | termostat.hlavice k otop.tělesům VK | ks | 2 |  | 0 | 0
2 | 734261406 | připojovací armatura radiátorů VK přímé | ks | 5 |  | 0 | 0
3 | 99873-4101 | přesun hmot | % | 0.27 | 6665 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa
otopná tělesa panelová- VK
1 | 735152472KRD | dvoudesková s jednou příd.plochou ( typ 21 VK) 600-500/644W | ks | 1 |  | 0 | 0
2 | 735152492.KRD | VK 21 900-500/877W | ks | 2 |  | 0 | 0
3 | 735152594.KRD | dvoudesková s dvěma plochami( typ 22 VK) 900/700- 1619 W | ks | 2 |  | 0 | 0
4 | 7351111810 | demontáž litin.člákových těles 55/500/160 | m2 | 15.95 |  | 0 | 0
5 | 735221832 | demontáž top.registru | ks | 1 |  | 0 | 0
6 | 735494811 | vypuštění vody u otop.soustavy | m2 | 150 |  | 0 | 0
7 | 735191910 | napuštění systému- těles a potrubí | m2 | 150 |  | 0 | 0
8 | PC | kontrola stajívacích litinových čl.těles pří.oprava | ks | 11 |  | 0 | 0
9 | 99873-5101 | přesun hmot | % | 2.26 | 25530 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry
1 | 783652141 | opravy,tmelení litin.těles stávajících | m2 | 87 |  | 0 | 0
2 | 783637601 | nátěry potrubí stávajícího | m | 160 |  | 0 | 0
3 | 783627141 | nátěry stávajících topných litin.těles 300/500/160 | m2 | 87 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Note on H130: zuzan: