## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | ZADÍNÍ STAVBY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
| Zakázka: |  | SO 01 - Zateplení střešní konstrukce - pavilonu "F" Nemocnice Český Brod
| Misto |  | Nemocnice Český Brod
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Český Brod |  |  |  | IČ: | 00235334
|  |  | Námstí Husovo 70 |  |  |  | DIČ:
|  | 28201 | Český Brod
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | ing. Martin Škorpík
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | SO 01 - Zateplení střešní konstrukce - pavilonu "F" Nemocnice Český Brod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
VÝKAZ VÝMĚR | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | SO 01 - Zateplení střešní konstrukce - pavilonu "F" Nemocnice Český Brod | [20 empty] | STA
O: |  | Nemocnice Český Brod | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 166.15 |  |  | DIL
1 | 182001111R00 | Plošná úprava násypu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 457.2256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 41.15 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F:15,16*30,16 |  | 457.2256 | [18 empty] | VV | 0
2 | 184903111R00 | Výsadba obalených sazenic zem.1,2,3 | kus | 3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 125 |  |  | POL1_0
|  | 550+500+750+250+250+250+250+300+25 |  | 3125 | [18 empty] | VV | 0
3 | 180-1 | Kostřava ovčí | kus | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
4 | 180-2 | Kostřava ametystová | kus | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 | 180-3 | Kavyl péřovitý | kus | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 180-4 | Kociánek dvoudomý | kus | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | 180-5 | Tařice skalní | kus | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 180-6 | Rožec plstnatý | kus | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9 | 180-7 | Jestřábník oranžový | kud | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | 180-8 | Len vytrvalý | kus | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 180-9 | Mydlice bazalkovitá | kus | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.305 |  | 0 |  |  |  | 9.13 |  |  | DIL
12 | 342267111RT1 | Obklad VZT potrubí SDK dvoustranný, desky standard tl. 12,5 mm | m | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01156 | 0.04277 | 0 | 0 |  |  | 1.658 | 6.13 |  |  | POL1_0
13 | 342264102R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2, vč. plastopvých dvířek 300/300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 1.54 | 1.54 |  |  | POL1_0
14 | 340271515R00 | Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm | m3 | 0.342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76605 | 0.26199 | 0 | 0 |  |  | 4.2802 | 1.46 |  |  | POL1_0
|  | viz bourání luxfer:2,82*0,15 |  | 0.423 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet větracích otvorů:-0,9*0,3*0,15*2 |  | -0.081 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05983 |  | 0 |  |  |  | 2.14 |  |  | DIL
15 | 612474510R00 | Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová | m2 | 4.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01312 | 0.05983 | 0 | 0 |  |  | 0.47 | 2.14 |  |  | POL1_0
|  | zdivo míst luxfer:2,82*2 |  | 5.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet mřížek:-0,9*0,3*4 |  | -1.08 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74.245 |  | 0 |  |  |  | 84.19 |  |  | DIL
16 | 631571010R00 | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky | m3 | 45.8546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.836 | 84.19 |  |  | POL1_0
|  | KAČÍREK: | [20 empty] | VV | 0
|  | VPUSTI:0,44*0,1*3 |  | 0.132 | [18 empty] | VV | 0
|  | PLOCHY PŘED ŽEBŘÍKY:1,2*2,2*0,1 |  | 0.264 | [18 empty] | VV | 0
|  | HUMOZNÍ ZEMINA: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:15,16*30,16*0,1 |  | 45.7226 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet plochy kačírku:-0,264 |  | -0.264 | [18 empty] | VV | 0
17 | 58333663R | Kačírek praný frakce 16-32 mm, volně ložený | l | 35.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.05664 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | KAČÍREK: | [20 empty] | VV | 0
|  | VPUSTI:0,45*0,1*2*100 |  | 9 | [18 empty] | VV | 0
|  | PLOCHY PŘED ŽEBŘÍKY:1,2*2,2*0,1*100 |  | 26.4 | [18 empty] | VV | 0
18 | 10364100.AR | Zemina pro zelené střechy VL | m3 | 46.3677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 74.1884 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | HUMOZNÍ ZEMINA: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:15,16*30,16*0,1*1,02 |  | 46.637 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet plochy kačírku:-0,264*1,02 |  | -0.26928 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16808 |  | 0 |  |  |  | 1.23 |  |  | DIL
19 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m, včetně schodiště | m3 | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00735 | 0.16538 | 0 | 0 |  |  | 0.033 | 0.74 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F:2,5*2*4,5 |  | 22.5 | [18 empty] | VV | 0
20 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 0.47 |  |  | POL1_0
21 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.0027 | 0 | 0 |  |  | 0.001 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2817 |  | 0 |  |  |  | 8.4 |  |  | DIL
22 | 953943113R00 | Osazení kovových předmětů, 15 kg / kus | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0234 | 0.2808 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 6 |  |  | POL1_0
|  | KOTVÍCÍ BODY: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:12 |  | 12 | [18 empty] | VV | 0
23 | 953-1 | Nerezový kotvící bod pro ploché střechy, mechanické kotvení, délka 500 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
24 | 953943122R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 2.4 |  |  | POL1_0
|  | KAČÍRKOVÁ LIŠTA: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:3+3 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
25 | 953-2 | Dodávka - kačírková lišta Al dl. 2,0 m | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F: | [20 empty] | VV | 0
|  | U VPUSTÍ:3*2*2 |  | 12 | [18 empty] | VV | 0
|  | VÝLEZ ŽEBŘÍKU:2*2 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00189 |  | 0.1551 |  |  |  | 1.07 |  |  | DIL
26 | 962081131R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm | m2 | 2.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00189 | 0.055 | 0.1551 |  |  | 0.381 | 1.07 |  |  | POL1_0
|  | pro osazení VZT mřížek:2,35*1,2 |  | 2.82 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00273 |  | 0.08637 |  |  |  | 1.96 |  |  | DIL
27 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 0.29 |  |  | POL1_0
|  | 0,16+0,08+0,07 |  | 0.31 | [18 empty] | VV | 0
28 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.15 |  |  | POL1_0
29 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 7.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | beton - recyklace Hájka:(0,08+0,07)*(35,5-1) |  | 5.175 | [18 empty] | VV | 0
|  | skládka Radim:0,16*15 |  | 2.4 | [18 empty] | VV | 0
30 | 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel | t | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 0,15 |  | 0.15 | [18 empty] | VV | 0
31 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - sklobeton | t | 0.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 0,16 |  | 0.16 | [18 empty] | VV | 0
32 | 971042551R00 | Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl | m3 | 0.03744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 7e-05 | 2.2 | 0.08237 |  |  | 24.446 | 0.92 |  |  | POL1_0
|  | NOUZOVÝ ODTOK: | [20 empty] | VV | 0
|  | pavilon F:0,52*0,12*0,3*2 |  | 0.03744 | [18 empty] | VV | 0
33 | 972012211R00 | Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.00266 | 0.002 | 0.004 |  |  | 0.301 | 0.6 |  |  | POL1_0
|  | SVĚTLOVOD:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 160.33 |  |  | DIL
34 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 84.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 160.33 |  |  | POL1_0
|  | včetně provozu autojeřábu pro vynesení materiálu na střechu | [20 empty] | POP |  | včetně provozu autojeřábu pro vynesení materiálu na střechu
|  | 0,3+0,06+74,24+0,17+0,28+0,32+1,51+7,01+0,02+0,11+0,4+0,13+0,03+0,16 |  | 84.74 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31989 |  | 0 |  |  |  | 71.98 |  |  | DIL
35 | 711191172RT2 | Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná, včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 500 g/m2 | m2 | 999.6528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.31989 | 0 | 0 |  |  | 0.072 | 71.98 |  |  | POL1_0
|  | PODLOŽKA POVLAKOVÉ KRYTINY: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:15,16*30,16 |  | 457.2256 | [18 empty] | VV | 0
|  | (15,16+30,16)*2*0,52 |  | 47.1328 | [18 empty] | VV | 0
|  | (15,16+30,16)*2*0,42 |  | 38.0688 | [18 empty] | VV | 0
|  | OCHRANNÁ VRSTVA ZELENÉ STŘECHY: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:15,16*30,16 |  | 457.2256 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5089 |  | 0 |  |  |  | 223.91 |  |  | DIL
36 | 712371801RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m2 | 546.8472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01641 | 0 | 0 |  |  | 0.317 | 173.35 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F:15,16*30,16 |  | 457.2256 | [18 empty] | VV | 0
|  | (15,16+30,16)*2*0,52 |  | 47.1328 | [18 empty] | VV | 0
|  | (15,16+30,16)*2*0,42 |  | 38.0688 | [18 empty] | VV | 0
|  | SVĚTLOVODY:(0,6+0,6)*2*0,25*2 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | ODVĚTRÁNÍ VZT:((0,7+0,7)*2*0,4+0,7*0,7)*2 |  | 3.22 | [18 empty] | VV | 0
37 | 28322104R | Fólie PVC-P tl. 2,0 mm, š. 1200 mm střešní, se zabudovaným skelným rounem | m2 | 560.5184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 1.2892 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 546,8472*1,025 |  | 560.5184 | [18 empty] | VV | 0
38 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm | m | 267.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.20332 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 50.56 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F:(15,16+30,16)*2+0,32*4+(15,16+60,16)*2 |  | 242.56 | [18 empty] | VV | 0
|  | SVĚTLOVOD:0,54*4+0,6*4*2 |  | 6.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | SVĚTLOVODY:0,3*4*3+0,6*4*3+0,6*4*3 |  | 18 | [18 empty] | VV | 0
39 | 712-1 | Odtrhové zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1028 |  | 0 |  |  |  | 182.38 |  |  | DIL
40 | 713141123R00 | Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá | m2 | 1409.5776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 2.8192 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 169.15 |  |  | POL1_0
|  | EPS 150 S 200 mm: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:15,16*30,16 |  | 457.2256 | [18 empty] | VV | 0
|  | EPS 150 S 100 mm: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:15,16*30,16 |  | 457.2256 | [18 empty] | VV | 0
|  | EPS 150 S 50 MM: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:15,16*30,16 |  | 457.2256 | [18 empty] | VV | 0
|  | odvětrání VZT:0,7*0,5*4*2+0,7*0,7*2 |  | 3.78 | [18 empty] | VV | 0
|  | ATIKA 150 100 MM: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:(31+16+16+6,05+12,19)*0,42 |  | 34.1208 | [18 empty] | VV | 0
41 | 713131142R00 | Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná | m2 | 35.3496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3744 | 13.23 |  |  | POL1_0
|  | Pavilon F: | [20 empty] | VV | 0
|  | svislá EPS 150 S 100 mm: | [20 empty] | VV | 0
|  | atika:(15,16+30,16)*2*0,39 |  | 35.3496 | [18 empty] | VV | 0
42 | 28375705R | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm | m3 | 171.3441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 4.2836 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | EPS 150 S 200 mm: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:15,16*30,16*0,2*1,025 |  | 93.7312 | [18 empty] | VV | 0
|  | EPS 150 S 100 mm: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:15,16*30,16*0,1*1,025 |  | 46.8656 | [18 empty] | VV | 0
|  | EPS 150 S 50 MM: | [20 empty] | VV | 0
|  | PAVILON F:15,16*30,16*0,05*1,025+(0,7*0,5*4*2+0,7*0,7*2)*0,05*1,025 |  | 23.6265 | [18 empty] | VV | 0
|  | EPS 150 S 100 MM: | [20 empty] | VV | 0
|  | vodorovná:(31+16+16+6,05+12,19)*0,42*0,1*1,025 |  | 3.4974 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá:35,349*0,1*1,025 |  | 3.6233 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01809 |  | 0 |  |  |  | 10.18 |  |  | DIL
43 | 721176232R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00185 | 0.00999 | 0 | 0 |  |  | 0.7967 | 4.3 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F:9*0,6 |  | 5.4 | [18 empty] | VV | 0
44 | 721273170R00 | Hlavice ventilační přivětrávací | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00117 | 0 | 0 |  |  | 0.133 | 1.2 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F:9 |  | 9 | [18 empty] | VV | 0
45 | 721231212RT5 | Vtok střešní sanační v povl.kryt.,střecha zateplen, průměr 110 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.00693 | 0 | 0 |  |  | 0.71 | 2.13 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F:3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
46 | 721231331R00 | Vyhřívací sada pro střešní vtoky TopWet | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.45 |  |  | POL1_0
47 | 721231334R00 | Elektronický termostat TWT 524 vnější | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 2.1 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10564 |  | 0 |  |  |  | 20.94 |  |  | DIL
48 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 8.33 |  |  | POL1_0
|  | 14+8+0,5 |  | 22.5 | [18 empty] | VV | 0
49 | 728212112R00 | Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.33 |  |  | POL1_0
50 | 728314113R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.33 | 1.33 |  |  | POL1_0
51 | 728411311R00 | Montáž vyústě čtyřhranné do 0,04 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.43 | 2.15 |  |  | POL1_0
52 | 728415112R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.75 | 1.5 |  |  | POL1_0
53 | 728415115R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.69 | 6.76 |  |  | POL1_0
54 | 728614212R00 | Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm, vč. elektrického zapojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 0.54 |  |  | POL1_0
|  | na pojit na stávající zásuvkový okruh | [20 empty] | POP |  | na pojit na stávající zásuvkový okruh
|  | spínač v chodbičce vedle dveří | [20 empty] | POP |  | spínač v chodbičce vedle dveří
55 | 782-1 | Stavební přípomoce, vybourání otvorů, začištění omítkou po montáži | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
56 | 42981164R | Potrubí SPIRO 160/3, délka 2 m | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00606 | 0.07272 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
57 | 42981184R | Spiro koleno 90° d 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0.00202 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
58 | 42911714R | Tichý ventilátor do potrubí s přepínečem rychlosti, DALAP AP 150 QUIET -33 dB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.0119 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
59 | 42972820R | Mřížka čtyřhranná s nastavitelnými lamelami, 525/75 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.0055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
60 | 429751208R | Objímka M8/M10, 160 mm, pozink., pro ventilační potrubí | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
61 | 4295330106R | Kovová mřížka se samotížnými lamelami, bez příruby 300 x 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
62 | 42972830R | Mřížka ventilační PVC s pevnou žaluzií, 912 x 362 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.0096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
63 | 4297311011R | PVC větrací mřížka do dveří dvoijtá, 453 x 90 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.40165 |  | 0 |  |  |  | 9.76 |  |  | DIL
64 | 762441112RT2 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm | m2 | 34.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01177 | 0.40165 | 0 | 0 |  |  | 0.286 | 9.76 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F - ATIKA:(31+16+16+6,05+12,2)*0,42 |  | 34.125 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13079 |  | 0 |  |  |  | 62.35 |  |  | DIL
65 | 764918335R00 | Z+M.lemov.z lak.plech.na plochých střech. rš 500 | m | 81.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.12836 | 0 | 0 |  |  | 0.6769 | 54.99 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F - OPLECHOVÁNÍ ATIKY:31+16+16+6,05+12,19 |  | 81.24 | [18 empty] | VV | 0
66 | 764918338R00 | Z+M.lemov.z lak.plech.na plochých střech. rš 1200, oplechování nouzového odvodnění 500/100 | m | 1.536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.00243 | 0 | 0 |  |  | 0.74615 | 1.15 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F:(0,5+0,1)*2*0,64*2 |  | 1.536 | [18 empty] | VV | 0
67 | 764918402R00 | Z+M lemování trub z lak.ocel.plechu D do 100 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.69035 | 6.21 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F:9 |  | 9 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03296 |  | 0 |  |  |  | 12.33 |  |  | DIL
68 | 766624051R00 | Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00248 | 0.00496 | 0 | 0 |  |  | 6.166 | 12.33 |  |  | POL1_0
69 | 611405941R | Světlovod 60x60 cm, d=35 cm, do ploché střechy, pevný tubus | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | kompletní sada s veškerými potřebnými díly pro napojení na | [20 empty] | POP |  | kompletní sada s veškerými potřebnými díly pro napojení na
|  | venkovní i vnitřní straně. | [20 empty] | POP |  | venkovní i vnitřní straně.
|  | akrylátová kopule v čiré barvě | [20 empty] | POP |  | akrylátová kopule v čiré barvě
|  | pevný hliníkový tubus s vysokoreflexní povrchovou úpravou na vnitřní straně | [20 empty] | POP |  | pevný hliníkový tubus s vysokoreflexní povrchovou úpravou na vnitřní straně
|  | odrazivost až 98 % | [20 empty] | POP |  | odrazivost až 98 %
|  | manžeta z parotěsné fólie | [20 empty] | POP |  | manžeta z parotěsné fólie
|  | plastový interiérový difuzér matné barvy tvořený | [20 empty] | POP |  | plastový interiérový difuzér matné barvy tvořený
|  | akrylátovým dvojsklem, kruhový tvar difuzéru | [20 empty] | POP |  | akrylátovým dvojsklem, kruhový tvar difuzéru
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00368 |  | 0.065 |  |  |  | 5.21 |  |  | DIL
70 | 767996804R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg | kg | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00325 | 0.001 | 0.065 |  |  | 0.037 | 2.41 |  |  | POL1_0
|  | STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍKY:1*65 |  | 65 | [18 empty] | VV | 0
71 | 767832100R00 | Montáž žebříků do zdiva | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.00043 | 0 | 0 |  |  | 0.552 | 1.99 |  |  | POL1_0
|  | 3,6 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
72 | 767834101R00 | Montáž ochranného koše šroubováním | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.324 | 0.81 |  |  | POL1_0
|  | 2,5 |  | 2.5 | [18 empty] | VV | 0
73 | 767-1 | Dodávka požárního žebříku - pol. H, vč. ochranného koše a výstupní plošiny z pororoštu | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | DODÁVKA VÝROBKU PRO STAVBU ODBORNOU FIRMOU | [20 empty] | POP |  | DODÁVKA VÝROBKU PRO STAVBU ODBORNOU FIRMOU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00124 |  | 0 |  |  |  | 0.84 |  |  | DIL
74 | 784195212R00 | Malba latexová, bílá, 2 x | m2 | 8.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.00124 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 0.84 |  |  | POL1_0
|  | obklad VZT potrubí:3,7*(0,5+0,5) |  | 3.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | zdivo po montáži mřížek:2,82*2-0,9*0,3*4 |  | 4.56 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15826 |  | 0 |  |  |  | 87.85 |  |  | DIL
75 | 210010115R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm, samolepicí | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 3.5 |  |  | POL1_0
76 | 210010311RT1 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.9 |  |  | POL1_0
77 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 3.48 |  |  | POL1_0
|  | napojenípro ohře vpustí, napojní v rozvodnici: | [20 empty] | VV | 0
|  | pavilon F:20+10+5 |  | 35 | [18 empty] | VV | 0
78 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 0.91 |  |  | POL1_0
79 | 210-1 | Demontáž hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
80 | 210-2 | Revize hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
81 | 210220101RT1 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 + podpěry, včetně drátu Al 10 mm | m | 138.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.15246 | 0 | 0 |  |  | 0.49717 | 68.91 |  |  | POL1_0
|  | PAVILON F:31+31+15,5*4+3,5+1,5+8*1,2 |  | 138.6 | [18 empty] | VV | 0
82 | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0056 | 0 | 0 |  |  | 0.244 | 6.83 |  |  | POL1_0
83 | 210220431R00 | Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.284 | 1.99 |  |  | POL1_0
84 | 210220221R00 | Tyč jímací s upev. do 3 m, na konstr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3347 | 1.33 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
85 | 005121010R | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
86 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
87 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště , opatření pro zajištění provozu zdrav. zařízení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END