## Krycí list
SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Budova spisovny - Etapa 2 | JKSO |  | Budova spisovny
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | st. poz. 1627, Český Brod |  | Měrná jednotka |  |  | st. poz. 1627, Český Brod
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
004 |  | Budova spisovny |  | Náklady na m.j. |  |  | Budova spisovny
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| MON |  |  |  | 0
| Vedlejší náklady | 0 | % |  | 0
| Ostatní náklady | 0 | % |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 004 Budova spisovny |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 st. poz. 1627, Český Brod |  | Budova spisovny - Etapa 2
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | HSV |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | HSV |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | HSV |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  | HSV |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | HSV |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  | HSV |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | PSV |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | PSV |  |  | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | PSV |  |  | 0
776 | Podlahy povlakové |  | PSV |  |  | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | PSV |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  | PSV |  |  | 0
783 | Nátěry |  | PSV |  |  | 0
784 | Malby |  | PSV |  |  | 0
721 | Kanalizace |  | PSV |  |  | 0
722 | Vodovod |  | PSV |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  | PSV |  |  | 0
728 | Vzduchotechnika |  | MON |  |  | 0
096 | Přesuny siti a vybouranýých hmot |  | HSV |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Slepý položkový rozpočet
S: | 004 | Budova spisovny - Etapa 2
O: | 01 | st. poz. 1627, Český Brod
R: | 01 | Budova spisovny
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
1 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.0585 |  | 0
|  | e 2 m 109a110 : 2*1,3*0,15*0,15 |  | 0.0585
2 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0.0744 |  | 0
|  | e 2 m 109a110 : 2*2*1,3*0,0143 |  | 0.0744
3 | 319202331R00 | Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm | m2 | 2.4 |  | 0
|  | e2 bour otv : 4*0,3*2 |  | 2.4
4 | 340239212R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 1.955 |  | 0
|  | e2 m 109-111 : 0,85*2,3 |  | 1.955
5 | 342248112R00 | Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm | m2 | 6.6 |  | 0
|  | e2 : 2,4*2,75 |  | 6.6
6 | 346481111R00 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem | m2 | 0.78 |  | 0
|  | e2 m 109a110 : 2*2*1,3*0,15 |  | 0.78
7 | 13380525R | Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373 | T | 0.0818 |  | 0
|  | e 2 m 109a110 : 2*2*1,3*0,0143*1,1 |  | 0.0818
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
8 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 12.765 |  | 0
|  | e 2 : 4*1,5*1,5+0,6*1,2+1,45*2,1 |  | 12.765
9 | 611421321R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých | m2 | 80.3 |  | 0
|  | e 2 : 25,8+15,7+38,8 |  | 80.3
10 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 80.3 |  | 0
|  | e 2 : 80,3 |  | 80.3
11 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 46.38 |  | 0
|  | e 2 : 2*2,4*2,5+2*0,8*2,3+30,7 |  | 46.38
12 | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých | m2 | 178.71 |  | 0
|  | e 2 : 56,855+30,56+91,295 |  | 178.71
13 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 12.1275 |  | 0
|  | e 2 : (5,65+1,5*3*3+0,6+1,2*2+4,8)*0,45 |  | 12.1275
14 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 225.09 |  | 0
|  | e 2 : 46,38+178,71 |  | 225.09
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
15 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 3.0762 |  | 0
|  | e2 m 115 : 4,7*11,9*0,055 |  | 3.0762
16 | 631312131R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 1.96 |  | 0
|  | e2 sonda : 1,8*1,0*0,2 |  | 0.36
|  | ležatá kanalizace : 1,6 |  | 1.6
17 | 632451053R00 | Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 30 mm, vyrovnávka po bourání dlažeb | m2 | 41.5 |  | 0
|  | e2 m 101 : 50,1-24,3 |  | 25.8
|  | e2 m 107-110 : 4,3+4,3+1,9+5,2 |  | 15.7
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
18 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 8 |  | 0
|  | e 2 : 8 |  | 8
19 | 553306300R | Zárubeň ocelová H 145 DV 600x1970x145 L, ZAKO pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy | kus | 4 |  | 0
|  | e 2 : 4 |  | 4
20 | 553306320R | Zárubeň ocelová H 145 DV 800x1970x145 L, ZAKO pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy | kus | 1 |  | 0
|  | e 2 : 1 |  | 1
21 | 553306330R | Zárubeň ocelová H 145 DV 900x1970x145 L, ZAKO pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy | kus | 3 |  | 0
|  | e 2 : 3 |  | 3
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
22 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 15.7 |  | 0
|  | e2 m 107-110 : 4,3+4,3+1,9+5,2 |  | 15.7
23 | 965081813R00 | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 25.8 |  | 0
|  | e2 m 101 : 50,1-24,3 |  | 25.8
24 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 7 |  | 0
|  | e2 : 1+3*2 |  | 7
25 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 11 |  | 0
|  | e2 zazdívky : 1 |  | 1
|  | e2 otvory : 8+2 |  | 10
26 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 0.72 |  | 0
|  | e2 : 0,6*1,2 |  | 0.72
27 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 6.75 |  | 0
|  | e2 : 3*1,5*1,5 |  | 6.75
28 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 15.1 |  | 0
|  | e2 zazdívka : 0,85*2,0 |  | 1.7
|  | e2 otvor : 1,05*2,0+2*0,95*2,0+5*0,75*2,0 |  | 13.4
29 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3.045 |  | 0
|  | e2 otvor : 1,45*2,1 |  | 3.045
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
30 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 1.242 |  | 0
|  | e2 m 101-110 : 1,0*2,3*0,3 |  | 0.69
|  | e2 m 101-109 : 0,8*2,3*0,3 |  | 0.552
31 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 1 |  | 0
|  | e2 pro překlady : 1 |  | 1
32 | 973031325R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm | kus | 4 |  | 0
|  | e2 překlady : 2*2 |  | 4
33 | 974031264R00 | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm | m | 8.9 |  | 0
|  | e2 : 1,45*2*2 |  | 5.8
|  | e2 : 1,55*2 |  | 3.1
34 | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 80.3 |  | 0
|  | e2 m 101 : 50,1-24,3 |  | 25.8
|  | e2 m 107-110 : 4,3+4,3+1,9+5,2 |  | 15.7
|  | e2 m 111-112 : 18,2+20,6 |  | 38.8
35 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 178.71 |  | 0
|  | e2 m 101 : (13,0*2+2,0)*2,65-0,6*2,0-1,45*2,1-1,5*1,5*2-0,8*2,0*2-0,9*2,0*3 |  | 56.855
|  | e2 m 107-110 : (2,4*6+1,5*2+1,8*4+6,8*2)*0,8 |  | 30.56
|  | e2 m 111-112 : (6,9*4+2,65*2+3,0*2)*2,55-1,5*1,5*2-0,8*2,0-0,9*2,0 |  | 91.295
36 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 1.7125 |  | 0
|  | e2 vnitř parap : 4*1,55*0,25+0,65*0,25 |  | 1.7125
37 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 30.7 |  | 0
|  | e2 m 107-110 : 6,8+3,5+10,0+8,0+2,4 |  | 30.7
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
38 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 25.13 |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
39 | 766694111R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm | kus | 1 |  | 0
|  | e 2 : 1 |  | 1
40 | 766694112R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm | kus | 3 |  | 0
|  | e 2 : 3 |  | 3
41 | 766 NC01 | D+M Plastové okno bílé 2kř. 150x150 cm O+S, s izol. 2sklem - P1 | kus | 3 |  | 0
|  | e 2 : 3 |  | 3
42 | 766 NC02 | D+M Plastové okno bílé 1kř. 60x120 cm O+S, s izol. 2sklem - P2 | kus | 1 |  | 0
|  | e 2 : 1 |  | 1
43 | 766 NC03 | D+M Plastové dveře vchod. bílé 2kř. prosklené 145x210 cm, s izol. 2sklem - P3 | kus | 1 |  | 0
|  | e 2 : 1 |  | 1
44 | 766 NC06 | D+M Síťka proti hmyzu na okno 150x150 cm | kus | 3 |  | 0
|  | e 2 : 3 |  | 3
45 | 766 NC07 | D+M Síťka proti hmyzu na okno 60x120 cm | kus | 1 |  | 0
|  | e 2 : 1 |  | 1
46 | 766 NC08 | D+M Dveře vnitřní plné 1kř. 90x197 cm, zámek vložkový FAB - T01 | kus | 3 |  | 0
|  | e 2 : 3 |  | 3
47 | 766 NC09 | D+M Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm, zámek vložkový FAB - T02 | kus | 1 |  | 0
|  | e 2 : 1 |  | 1
48 | 766 NC10 | D+M Dveře vnitřní plné 1kř. 60x197 cm, zámek vložkový FAB - T03 | kus | 4 |  | 0
|  | e 2 : 4 |  | 4
49 | 61187552R | Deska parapetní dřevěná šířka 30 cm | m | 5.3 |  | 0
|  | e 2 : 1*0,65+3*1,55 |  | 5.3
50 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
51 | 771120111R00 | Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada | m | 6 |  | 0
|  | e2 m 101 : 2,0*3 |  | 6
52 | 771120211R00 | Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada | m | 6 |  | 0
|  | e2 m 101 : 2,0*3 |  | 6
53 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 19.65 |  | 0
|  | e2 m 101 : 8,8+10,3+0,15*2*3+2,0*2+2,0-0,8*2-0,9*3-1,45-0,6 |  | 19.65
54 | 771475034R00 | Obklad soklíků keram.stupňov., tmel, H 10 cm | m | 3.3 |  | 0
|  | e2 m 101 : 2*(0,2+0,35)*3 |  | 3.3
55 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 41.5 |  | 0
|  | e2 m 101 : 50,1-24,3 |  | 25.8
|  | e2 m 107-110 : 4,3+4,3+1,9+5,2 |  | 15.7
56 | 59764203R | Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic | m2 | 46.764 |  | 0
|  | e2 podstupnice : 6,0*0,3*1,08 |  | 1.944
|  | e2 101 : (50,1-24,3)*1,08 |  | 27.864
|  | e2 m107-110 : (4,3+4,3+1,9+5,2)*1,08 |  | 16.956
57 | 59764240R | Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm, Nordic | m2 | 1.944 |  | 0
|  | e2 : 6,0*0,3*1,08 |  | 1.944
58 | 59764241R | Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9mm | kus | 80.325 |  | 0
|  | e2 : 3,3/0,3*1,05 |  | 11.55
|  | e2 m 101 : (8,8+10,3+0,15*2*3+2,0*2+2,0-0,8*2-0,9*3-1,45-0,6)/0,3*1,05 |  | 68.775
59 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | 0
60 | 775981113R00 | Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin | m | 7.2 | 0 | 0
|  | e2 : 6*0,62+2*0,82+2*0,92 |  | 7.2
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
61 | 776511000R00 | Lepení povlakových podlah z pásů pryžových, vč. soklíků plastových 30x30 mm | m2 | 38.8 |  | 0
|  | e2 m 111, 112 : 18,2+20,6 |  | 38.8
62 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 38.8 |  | 0
|  | e2 m 111-112 : 18,2+20,6 |  | 38.8
63 | 28412251R | Podlahovina PVC 2000x2,0 mm heterogenní | m2 | 42.68 |  | 0
|  | e2 m 111,112 : (18,2+20,6)*1,1 |  | 42.68
64 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0
65 | 777561020R00 | Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm | m2 | 38.8 | 0 | 0
|  | e2 m 111, 112 : 18,2+20,6 |  | 38.8
66 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy ze synt. hmot, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
67 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 49.52 |  | 0
|  | e2 m 107-108 : (0,85*4+1,5*4+0,8*4+1,8*4)*1,8-0,6*2,0*8 |  | 26.04
|  | e2 m 109-110 : (0,8*2+2,4*2)*1,5-0,6*1,5+(2,15*2+2,4*2)*1,8-0,8*2,0 |  | 23.48
68 | 597813660R | Obkládačka Color One 19,8x24,8 bílá mat | m2 | 53.4816 |  | 0
|  | e2 m 107-110 : 49,52*1,08 |  | 53.4816
69 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
70 | 783225400R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 9.475 |  | 0
|  | e 2 : 4*4,6*0,25 |  | 4.6
|  | e 2 : 1*4,8*0,25 |  | 1.2
|  | e 2 : 3*4,9*0,25 |  | 3.675
71 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 9.475 |  | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
72 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 317.5175 |  | 0
|  | e 2 : 317,5175 |  | 317.5175
73 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 317.5175 |  | 0
|  | e 2 : 80,3+12,1275+225,09 |  | 317.5175
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
K 01 | 721 NC01 | Provedení rozvodů kanalizace - dle podrobného soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
V 01 | 721 NC01 | Provedení rozvodů vodovodu - dle podrobného soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
ZP 01 | 725 NC01 | D+M Zařizovacích předmětů - dle podrobného soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0
VZT 1 | 728 NC01 | Provedení VZT rozvodů a zařízení - dle podrobného soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
74 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 11.31 |  | 0 | #REF! | #REF! | 15 | 21
75 | 979084413R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 11.31 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
|  | stavební suť : 10,86 |  | 10.86
|  | plast, asfalt : 0,04 |  | 0.04
|  | dřevo : 0,41 |  | 0.41
76 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 158.34 |  | 0
|  | 11,31*14 |  | 158.34
77 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 11.31 |  | 0
78 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 10.86 |  | 0
|  | 10.86 |  | 10.86
79 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 0.41 |  | 0
|  | 0.41 |  | 0.41
80 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky, asfaltové výrobky | t | 0.04 |  | 0
|  | 0.04 |  | 0.04

## VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0
1 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 10 |  | 0
2 | 728115112R00 | Montáž potrubí ohebného neizol. do d 200 mm | m | 3 |  | 0
3 | 728212111R00 | Montáž oblouku kruh. D 100 mm | kus | 1 |  | 0
4 | 728212212R00 | Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm | kus | 6 |  | 0
5 | 728212312R00 | Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm | kus | 6 |  | 0
6 | 728214712R00 | Montáž střišky nebo hlavice plast.kruh.do d 200 mm | kus | 2 |  | 0
7 | 728615212R00 | Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm | kus | 6 |  | 0
8 | 728 NC01 | Osazení dveřní mřížky větrací PT - umístění dole, vč. dodání mřížky | kus | 6 |  | 0
9 | 42972095R | Hlavice výfuková WHO velikost 125 | kus | 2 |  | 0
10 | 42981161R | Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m | kus | 2 |  | 0
11 | 42981162R | Potrubí SPIRO 125/3, délka 3 m | kus | 2 |  | 0
12 | 4298150102R | Hadice ohebná Sonoflex 100, dl. 1,0 m | kus | 2 |  | 0
13 | 4298150103R | Hadice ohebná Sonoflex 125, dl. 1,0 m | kus | 2 |  | 0
14 | 429822002R | Oblouk segmentový kruhový plech. D 100 mm | kus | 1 |  | 0
15 | 429823004R | Rozbočka T 90 ° d = 100 mm, d1 =100 mm, Pz plech | kus | 2 |  | 0
16 | 429823005R | Rozbočka T 90 ° d = 125 mm, d1 =125 mm, Pz plech | kus | 4 |  | 0
17 | 429853230R | Přechod kruhový osový VP 100/125 KPO | kus | 6 |  | 0
18 | 728 NC01 | Ventilátor axiální 95 m3/hod. pro 0 Pa, 2400 ot./min. (např. Silent 100 CRZ) | kus | 6 |  | 0
19 | 728 NC02 | Stavební přípomoce | soub | 1 |  | 0
20 | 728 NC03 | Zkoušky, vyregulování, nastavení | soub | 1 |  | 0

## ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
1 | 721171209R00 | Koleno pro připojení WC, DN 100 | kus | 2 |  | 0
2 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 3 |  | 0
3 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 7 |  | 0
4 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 10 |  | 0
5 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm | m | 6 |  | 0
6 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm | m | 2 |  | 0
7 | 721177125R00 | Čisticí kus pro POLO-KAL NG, odpadní svislé D 110 | kus | 2 |  | 0
8 | 721171808R00 | Demontáž potrubí kanalizačního, prům. cena | m | 20 |  | 0
9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 3 |  | 0
10 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 |  | 0
11 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 3 |  | 0
12 | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100 | kus | 1 |  | 0
13 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 26 |  | 0
14 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 2 |  | 0
15 | 721 NC01 | Stavební přípomoce - vnitřní kanalizace | soub | 1 |  | 0
16 | 721 NC02 | Napojení nových rozvodů vnitřní kanalizace na stáv. potrubí | kus | 2 |  | 0
17 | 721 NC03 | Izolace potrubí vnitřní kanalizace plstěnými pásy, prům. cena | kus | 10 |  | 0
18 | 721 NC04 | Ruční výkopy pro potrubí ležaté kanalizace, vč. zásypu, lože a obsypu | m3 | 6 |  | 0
19 | 28650881R | Tvarovka čisticí s uzávěrem kanalizační D 110 mm, systém HT | kus | 2 |  | 0
20 | 28654201.AR | 367841Objímka trubková, kluzná d 110 mm Geberit | kus | 4 |  | 0
21 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
22 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 20 |  | 0
23 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových do prům. 50 mm, prům. cena | m | 30 |  | 0
24 | 722172330R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 16/2,7 mm | m | 11 |  | 0
25 | 722172331R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm | m | 15 |  | 0
26 | 722172332R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm | m | 15 |  | 0
27 | 722181213RT6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 11 |  | 0
28 | 722181213RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 15 |  | 0
29 | 722181213RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 15 |  | 0
30 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 13 |  | 0
31 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 1 |  | 0
32 | 722221113R00 | Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 20 | kus | 1 |  | 0
33 | 722231161R00 | Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2 | kus | 1 |  | 0
34 | 722235111R00 | Kohout kulový, rohový 1/2" x 3/8" | kus | 6 |  | 0
35 | 722235121R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 15 | kus | 3 |  | 0
36 | 722235122R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 20 | kus | 1 |  | 0
37 | 722235651R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 15 | kus | 1 |  | 0
38 | 722254211RT2 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP, průměr 25/30, stálotvará hadice | kus | 1 |  | 0
39 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 61 |  | 0
40 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 61 |  | 0
41 | 722 NC01 | Napojení nového potrubí vnitř. vodovodu na stáv. rozvody, vsazením odbočky | kus | 2 |  | 0
42 | 722 NC02 | Stavební přípomoce - vnitřní vodovod | soub | 1 |  | 0
43 | 722 NC03 | Provedení hygienického rozboru pitné vody | kus | 1 |  | 0
44 | 722 NC07 | Objímky, závěsy, konzole, kotvení, prům. cena | kus | 8 |  | 0
45 | 55118021R | Souprava vodoměrná podružná, se šroubením, kohouty a zpětnou klapkou | kus | 1 |  | 0
46 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
47 | 725013163R00 | Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor, + sedátko duroplast | soubor | 2 |  | 0
48 | 725016105R00 | Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý | soubor | 1 |  | 0
49 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé | soubor | 3 |  | 0
50 | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0
51 | 725534222R00 | Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 50 | soubor | 1 |  | 0
52 | 725819401R00 | Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 | soubor | 2 |  | 0
53 | 725825111RT1 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční, standardní | kus | 3 |  | 0
54 | 725825114RT1 | Baterie dřezová nástěnná ruční, s prodlouženým raménkem, pro výlevku | kus | 1 |  | 0
55 | 725860168RT1 | Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, DN 40,50, odsávací s nastavitelným sklonem odtoku | kus | 1 |  | 0
56 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový nerez DN 40, 50 | kus | 3 |  | 0
57 | 725 NC01 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů, prům. cena | kus | 6 |  | 0
58 | 551134640R | Kohout kulový3/8" páčka, s hadičkou | kus | 2 |  | 0
59 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0