# PŘÍLOHA 3a POPIS PRACÍ

- Odstranění asfaltových povrchů komunikací,

- Odstranění betonových podkladních vrstev komunikací,

- Odstranění betonových dlaždic a kostek chodníku,

- Vytrhání silničních obrubníků,

- Vytrhání záhonových obrubníků,

- Odstranění vrstvy zelených pásů a ploch bez finálních dlažeb,

- Likvidace odstraňovaných materiálů, suti dle pokynů v SoD. V součinnosti s Technickými službami Český Brod bude dohodnuto případné využití stávajících materiálů, jako např. betonové dlažby, obrubníků pro další účely a její likvidace atd.,

- Provedení chodníku ze zámkové dlažby tl. 60mm šedá, přírodní, vč. podkladních vrstev dle TL výrobce,

- Provedení vjezdů ze zámkové dlažby tl. 80mm šedá, vč. podkladních vrstev dle TL výrobce,

- Provedení zámkové slepecké dlažby tl. 80mm, červená ve vjezdech,

- Osazení a dodávka silničních obrubníků šedý, přírodní  50x150x100, do betonového lože,

- Dodávka silničních obrubníků šedý, přírodní  250x150x100,

- Osazení betonového zahradního obrubníku šedý, přírodní, 50x200x500 do betonového lože,

- Dodávka betonového zahradního obrubníku šedý, přírodní, 50x200x500,

- Pokládka a dodávka nopové folie podél RD a oplocení,

- Rozprostření zeminy pro zelené pásy po provedení záhonových obrubníků,

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v tištěné podobě a 1xelektronicky na CD,

- Geometrický plán 4x v tištené podobě, 1x elektronicky na CD,

- Dopravní značení, zajištění zvláštního užívání komunikace,

- Zabezpečení vstupů k nemovitostem – přechody pro pěší,