## Rekapitulace revize srovnávací
rekapitulace |  |  |  | rekapitulace
| AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK |  |  |  | AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK
| ČÁST: REKONSTRUKCE OBJEKTU D ROZDÍLOVÁ OD DOKUMENTACE 11/2014 |  |  |  | ČÁST: REKONSTRUKCE OBJEKTU D
| PD: |  |  |  | PD:
| Zpracováno dne: 8.12.2014 / JF |  |  |  | Zpracováno dne: 12.4.2014 / JF
č.pol. | položka | CELKEM |  | č.pol. | položka | CELKEM
1 | Kabely a vodiče | #REF! | Kabely a vodiče | 1 | Kabely a vodiče | #REF!
2 | Spínací přístroje | #REF! | Spínací přístroje | 2 | Spínací přístroje | #REF!
3 | Krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd | #REF! | Krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd | 3 | Krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd | #REF!
4 | Svítidla včetně zdrojů | #REF! | Svítidla včetně zdrojů | 4 | Svítidla včetně zdrojů | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | 9
| #REF! | #REF!
10 | Revize | 35000 | Revize | 10 | Revize | 35000
| Mezisoučet | #REF! | Mezisoučet |  | Mezisoučet | #REF!
141 | Podružný materiál | #REF! | Podružný materiál | 141 | Podružný materiál | #REF!
141 | Zednické výpomoci | #REF! |  | 141 | Zednické výpomoci | #REF!
142 | Prořez | #REF! |  | 142 | Prořez | #REF!
201 | Podíl přidružených výkonů | #REF! | Podíl přidružených výkonů | 201 | Podíl přidružených výkonů | #REF!
111 | Doprava | #REF! | Doprava | 111 | Doprava | #REF!
112 | Projekt skutečného provedení | 20000 | Projekt skutečného provedení | 112 | Projekt skutečného provedení | 20000
| Mezisoučet | #REF! | Mezisoučet |  | Mezisoučet | #REF!
0
| Cena původní dokumentace 11/2014 |  | Cena původní dokumentace 11/2014
| Celkem bez DPH (zaokrouhleno) | #REF! | Celkem bez DPH (zaokrouhleno) |  | Celkem bez DPH (zaokrouhleno) | #REF!
0
Rozpočet byl zpracován podle technické specifikace projektu pro výběr dodavatele z 12/2014a příslušných výkresů.
Z projektu není zřejmý druh povrchu terénu v průběhu kabelových tras, měřítko výkresů neumožňuje přesné odměření a proto kapitolu "zemní práce" je nutno považovat pouze za cenový odhad.

## ELEKTRO_silnoproud
SO.01
Poř. | Kód | Popis | Parametry | MJ | Výměra | Jedn. cena dodávka | Jedn. cena montáž | Cena( BEZ dpH)
|  | Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit | [5 empty] | 0
za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude
odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je
nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých
v prostorách přístupných veřejností.
Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či
není ve výkazu výslovně uvedeno.
Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.
1 | 21M | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
2 | 210190071 | A-Přístroje - spínací přístroje, krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd.
2 | 210190072 | spínací přístroje-barva bílá , oblý tvar | [5 empty] | 0
3 | 210190073 | Vypínač jednopolový 10A/250V, pod omítku,,IP20 |  | ks | 8 |  |  | 0
3 | 210190074 | Přepínač sériový 10A/250V, IP20 |  | ks | 8 |  |  | 0
4 | 210190075 | Krabice přístrojová |  | ks | 16 |  |  | 0
4 | 210190076 | Krabice rozbočovací |  | ks | 32 |  |  | 0
5 | 210190077
5 | 210190078 | D-Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
6 | 210190079
6 | 210190080 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 |  | m | 490 |  |  | 0
7 | 210190081 | Kabel CYKY-o 3x1,5 mm2 |  | m | 80 |  |  | 0
7 | 210190082 | Zapojení a odskoušení vodičů |  | kpl | 1 |  |  | 0
8 | 210190083 | Protipožární ucpávka 60MM2 |  | ks | 8 |  |  | 0
8 | 210190084 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm |  | m | 454 |  |  | 0
9 | 210190085 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm |  | m2 | 28 |  |  | 0
9 | 210190086 | Stěhování, uskladnění a zpětná montáž stávajícího technologického vybavení truhlářské dílny - ostatní TZ a PD |  | ks | 1 |  |  | 0
10 | 210190087 | Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
10 | 210190088 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 1248 |  |  | 0
11 | 210190089 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 |  | 1248 |  |  | 0
11 | 210190090 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 1248 |  |  | 0
12 | 210190091 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 |  | 1248 |  |  | 0
12 | 210190092 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t |  | 5 |  |  | 0
13 | 210190093 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |  | 5 |  |  | 0
13 | 210190094 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t |  | 5 |  |  | 0
14 | 210190095 | E-Svítidla | [5 empty] | 0
14 | 210190096 | A1-svítidlo LED,UGR19,37W.IP20,aldp mřížka,4000lum |  | ks | 68 |  |  | 0
15 | 210190097 | B1-svítidlo LED,35W.IP20,asymertické svítidlo |  | ks | 8 |  |  | 0
15 | 210190098 | N1-Nouzové svítidlo přisazené ,šuniverziální optika ,3W |  | ks | 8 |  |  | 0
16 | 210190099 | Demontáž stávajících svítidel |  | ks | 83 |  |  | 0
16 | 210190100
17 | 210190101 | F- Dodávky : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 210190102 | PRŮZKUM ELEKTROINSTALACE |  | h | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 210190103 | kOORDINACE SE STÁVAJÍÍCÍMI ROZVODY |  | soub | 1 |  |  | 0 | 0
18 | 210190104 | Demontáž stávající elektroinstalace |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 155000
19 | 210190105 | rozvaděč R1 úpravy |  | kpl | 1 |  |  | 0
19 | 210190106 | 2x C10/2/0,03A, úprava z TNC na TNS pro nové sv.okruhy |  |  | 1 |  |  | 0
20 | 210190107 | rozvaděč R2 úpravy |  | kpl | 1 |  |  | 0
20 | 210190108 | 2x C10/2/0,03A, úprava z TNC na TNS pro nové sv.okruhy | [5 empty] | 0
21 | 210190109 | [6 empty] | 0
21 | 210190110 | H - Dodavatelská činnost : | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 210190111 | Komplexní zkoušky, výchozí revize, |  | soub | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Měření osvětlenosti |  | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PD skutečného provedení |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace silnoproud
rekapitulace
AKCE: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY,ŽITOMÍŘSKÁ 760, ČESKÝ BROD Osvětlení v učebnách
ČÁST: ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD
PD:
Zpracováno dne: 28.10.2019/
č.pol. | položka | CELKEM
| A-Přístroje - spínací přístroje, krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd. | 0
| D-Kabely a vodiče | 0
5 | F- Dodávky : | 0 | F- Dodávky :
| H - Dodavatelská činnost : | 0
| E-Svítidla | 0
| Mezisoučet | 0 | Mezisoučet
Revize
141 | Podružný materiál | 0 | Podružný materiál
201 | Podíl přidružených výkonů | 0 | Podíl přidružených výkonů
111 | Doprava | 0 | Doprava
| Mezisoučet | 0 | Mezisoučet
0
0
| Celkem bez DPH (zaokrouhleno) | 0 | Celkem bez DPH (zaokrouhleno)
0
Rozpočet byl zpracován podle technické specifikace projektu provedení stavby z 10/2016 a příslušných výkresů.
Z projektu není zřejmý druh povrchu terénu v průběhu kabelových tras, měřítko výkresů neumožňuje přesné odměření a proto kapitolu "zemní práce" je nutno považovat pouze za cenový odhad.