## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {ece54144-7cfa-47f3-8780-eb4a9c9bd130}
[30 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 110_2023 | [22 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Podkrovní vestavba č.p. 1, na parcele č. st.7, v Českém Brodě_ D.1.4.1_zti | [22 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 12. 9. 2023 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 568784.5
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 568784.5 |  |  |  | 119444.75
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 688229.25
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 110_2023
| Stavba: | [6 empty] | Podkrovní vestavba č.p. 1, na parcele č. st.7, v Českém Brodě_ D.1.4.1_zti
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 12. 9. 2023
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 568784.5 |  |  |  | 688229.25 |  | 0 | 119444.75 | 314.4344 | 119444.75 | 0 | 0 | 0 | 568784.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {ece54144-7cfa-47f3-8780-eb4a9c9bd130} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 110_2023 |  |  |  | Podkrovní vestavba č.p. 1, na parcele č. st.7, v Českém Brodě_ D.1.4.1_zti | [5 empty] | 568784.5 |  |  |  | 688229.25 | STA | 0 | 119444.75 | 314.4344 | 119444.75 | 0 | 0 | 0 | 568784.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {ece54144-7cfa-47f3-8780-eb4a9c9bd130} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 110_2023 - Podkrovní vest...
{ece54144-7cfa-47f3-8780-eb4a9c9bd130}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Podkrovní vestavba č.p. 1, na parcele č. st.7, v Českém Brodě_ D.1.4.1_zti
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 12. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 568784.5
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 568784.5 |  |  | 21% | 119444.75
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 688229.25
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Podkrovní vestavba č.p. 1, na parcele č. st.7, v Českém Brodě_ D.1.4.1_zti
Místo: | [5 empty] | Datum: | 12. 9. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 568784.5 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 43195.04
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 11723.6
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 27322
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 4149.44
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 525589.46
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 97535.33
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 282598.13
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 137281
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 8175
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Podkrovní vestavba č.p. 1, na parcele č. st.7, v Českém Brodě_ D.1.4.1_zti
Místo: | [5 empty] | Datum: | 12. 9. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 568784.5 |  |  |  |  | 314.4344 |  | 2.0402 |  | 1.5601 |  | D | -1 | [10 empty] | 568784.5
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 43195.04 |  |  |  |  | 53.3994 |  | 1.1928 |  | 1.5593 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 43195.04
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 11723.6 |  |  |  |  | 13.2288 |  | 1.1872 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 11723.6
26 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 21.2 | 553 | 11723.6 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.624 | 13.2288 | 0.056 | 1.1872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11723.6 | 4 | -24528411
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (74+32)*0,2 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 27322 |  |  |  |  | 36.698 |  | 0.00564 |  | 1.5593 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 27322
27 | K | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm | m | 74 | 123 | 9102 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.301 | 22.274 | 0 | 0 | 0.013 | 0.962 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9102 | 4 | -1460973564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3+6+6+8+4+2+20+2+5+18 |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | m | 32 | 140 | 4480 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.342 | 10.944 | 0 | 0 | 0.018 | 0.576 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4480 | 4 | -10055203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+12+6+6+2+4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm | m | 3 | 2210 | 6630 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.56 | 1.68 | 0.00091 | 0.00273 | 0.0028 | 0.0084 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6630 | 4 | 1998172232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151112 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm | m | 3 | 2370 | 7110 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.6 | 1.8 | 0.00097 | 0.00291 | 0.0043 | 0.0129 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7110 | 4 | -1048556375
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 4149.44 |  |  |  |  | 3.4726 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4149.44
30 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 1.56 | 125 | 195 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.08 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 4 | -334052400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 997002519 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 29.64 | 14.1 | 417.92 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.014 | 0.41496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 417.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 417.92 | 4 | -1806666700
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,56*19 |  | 29.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 1.56 | 747 | 1165.32 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 1.88 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1165.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1165.32 | 4 | -1873737472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013151 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 1.56 | 1520 | 2371.2 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2371.2 | 4 | -536536450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013609 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 525589.46 |  |  |  |  | 261.0351 |  | 0.84733 |  | 0.00084 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 525589.46
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 97535.33 |  |  |  |  | 91.6528 |  | 0.17709 |  | 0.00084 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 97535.33
1 | K | 721100902 | Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100 | kus | 2 | 418 | 836 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.412 | 0.824 | 0.00058 | 0.00116 | 0.00042 | 0.00084 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836 | 16 | 1477769882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721100902 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 721140905 | Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100 | kus | 2 | 7190 | 14380 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 3.379 | 6.758 | 0.01632 | 0.03264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14380 | 16 | -1899968186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721140905 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 721171905 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110 | kus | 2 | 691 | 1382 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.342 | 0.684 | 0.00179 | 0.00358 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1382 | 16 | -1615289800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171905 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 2 | 468 | 936 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.361 | 0.722 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936 | 16 | 926459685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171915 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 42 | 416 | 17472 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.363 | 15.246 | 0.00142 | 0.05964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17472 | 16 | 1427028812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6+12+8+8+6+2 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 2 | 578 | 1156 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.383 | 0.766 | 0.00744 | 0.01488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1156 | 16 | -1364107062
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173402 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 721174024 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | m | 18 | 578 | 10404 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.78 | 14.04 | 0.00059 | 0.01062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10404 | 16 | 1823700244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174024 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6+6+2+4 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 16 | 737 | 11792 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.827 | 13.232 | 0.00201 | 0.03216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11792 | 16 | 551125348
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174025 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+12+2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 12 | 483 | 5796 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.659 | 7.908 | 0.00041 | 0.00492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5796 | 16 | -144169251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8+2+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 8 | 531 | 4248 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.728 | 5.824 | 0.00048 | 0.00384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4248 | 16 | 1918202413
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4+2+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 721174044 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | m | 6 | 611 | 3666 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.797 | 4.782 | 0.00071 | 0.00426 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3666 | 16 | -879160608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 3 | 802 | 2406 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.832 | 2.496 | 0.00224 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2406 | 16 | -1793386921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 721194103 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 1 | 75.5 | 75.5 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.5 | 16 | -483825586
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194103 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 5 | 87.8 | 439 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.157 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 439 | 16 | 630570871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2 | 97.3 | 194.6 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.174 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194.6 | 16 | -1291201559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 721194107 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 5 | 118 | 590 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.211 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 590 | 16 | 177718382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194107 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 6 | 145 | 870 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.259 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 870 | 16 | 1762118304
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 721273152 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 | kus | 1 | 1010 | 1010 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.176 | 0.176 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1010 | 16 | -422865914
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273152 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 721274103 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110 | kus | 1 | 1440 | 1440 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.113 | 0.113 | 0.00051 | 0.00051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1440 | 16 | 278281490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274103 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 107 | 27.6 | 2953.2 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.048 | 5.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2953.2 | 16 | 1496788553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3+6+8+12+16+18+2+42 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 721910912 | Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200 | kus | 10 | 434 | 4340 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.879 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4340 | 16 | -1304904193
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721910912 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.177 | 842 | 149.03 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 1.575 | 0.27877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 149.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149.03 | 16 | 25734452
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721103 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | X72101 | Systemový prostup šikmou střechou pro potrubí PVC 110 | kus | 1 | 5500 | 5500 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 16 | -1156206548
25 | K | X72102 | Systemový prostup šikmou střechou pro potrubí PVC 70 | kus | 1 | 5500 | 5500 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 16 | -1035154405
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 282598.13 |  |  |  |  | 150.3733 |  | 0.47059 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 282598.13
49 | K | 722130234 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 | m | 34 | 717 | 24378 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.572 | 19.448 | 0.00451 | 0.15334 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 24378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24378 | 16 | 958108945
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130234 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 722130916 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky přes 25 do DN 50 | kus | 2 | 49.2 | 98.4 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.088 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.4 | 16 | 733390794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130916 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 722130993 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 32 / G 1 | kus | 2 | 1390 | 2780 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 1.101 | 2.202 | 0.00186 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2780 | 16 | 835969879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130993 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pitná voda + požární vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 722131914 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 32 | soubor | 2 | 1300 | 2600 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 1.101 | 2.202 | 0.00648 | 0.01296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2600 | 16 | -1472391259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131914 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 722140115 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 35/1,5 | m | 34 | 1410 | 47940 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.222 | 7.548 | 0.0015 | 0.051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 47940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47940 | 16 | 5997107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722140115 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 44 | 377 | 16588 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.529 | 23.276 | 0.00098 | 0.04312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16588 | 16 | -2126571700
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20+5+5+14 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 55 | 460 | 25300 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.616 | 33.88 | 0.00126 | 0.0693 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25300 | 16 | -158176463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20+15+5+10+5 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | m | 12 | 547 | 6564 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.696 | 8.352 | 0.00153 | 0.01836 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6564 | 16 | -167683376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174024 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 722181251 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 44 | 146 | 6424 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.118 | 5.192 | 0.0002 | 0.0088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6424 | 16 | 540226684
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181251 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 722181252 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 89 | 175 | 15575 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.118 | 10.502 | 0.00024 | 0.02136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15575 | 16 | 1775684859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181252 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 55+34 |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | m | 40 | 57.8 | 2312 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.017 | 0.68 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2312 | 16 | 62953451
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182012 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | m | 10 | 103 | 1030 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.017 | 0.17 | 0.00026 | 0.0026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1030 | 16 | -2006138649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182013 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 14 | 238 | 3332 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.425 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3332 | 16 | -158984561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 2 | 92.3 | 184.6 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.165 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184.6 | 16 | 805582615
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190901 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 722220152 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" | kus | 13 | 185 | 2405 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.181 | 2.353 | 0.00017 | 0.00221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2405 | 16 | -1591626917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220152 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 722220232 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4" | kus | 13 | 177 | 2301 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.121 | 1.573 | 0.0001 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2301 | 16 | 1977874891
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220232 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 722230114 | Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 5/4" | kus | 1 | 1340 | 1340 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.269 | 0.269 | 0.00132 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1340 | 16 | 1947509352
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722230114 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 722240103 | Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32 | kus | 1 | 613 | 613 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.266 | 0.266 | 0.00136 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 613 | 16 | 550402554
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240103 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 722240123 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 | kus | 12 | 387 | 4644 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.225 | 2.7 | 0.00097 | 0.01164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4644 | 16 | 667732931
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240123 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m | soubor | 1 | 15000 | 15000 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 1.03 | 1.03 | 0.0292 | 0.0292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 16 | 56156861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722250133 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 145 | 58.9 | 8540.5 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.067 | 9.715 | 0.00019 | 0.02755 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8540.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8540.5 | 16 | 1619998466
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 34+12+55+44 |  | 145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 145 | 50.3 | 7293.5 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.082 | 11.89 | 1e-05 | 0.00145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7293.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7293.5 | 16 | 1609330707
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.471 | 754 | 355.13 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 1.421 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 355.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355.13 | 16 | -1736408220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722103 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | X722011 | Posilovací stanice osazena v případě nevyhovujícího tlaku - průtoku u PH v podkroví, 230V, 1,0 kW, včetně elektroinstalace, připojení ze stáv RK, úpravy v rozvaděči - samostatně jištěné zásuvka do 50,0m včetně revize, zednických přípomocí | kus | 1 | 65000 | 65000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65000 | 16 | 2054673958
63 | K | X722012 | Dílenská dokumentace návrhu posilovací stanice na základě zjištěných hodnot po osazení PH. | kus | 1 | 10000 | 10000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 16 | 765775980
64 | K | X722013 | Dílenská dokumentace elektroinstalace pro osazení posilovací stanice | kus | 1 | 10000 | 10000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 16 | 1323175804
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 137281 |  |  |  |  | 16.884 |  | 0.1987 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 137281
72 | K | 725112002 | Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý, dle D.4.1.4 | soubor | 2 | 5500 | 11000 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.95 | 1.9 | 0.01476 | 0.02952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11000 | 16 | 513257860
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112002 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 725112173 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým pro imobilní dle D.4.1.4 | soubor | 1 | 11300 | 11300 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 1.4 | 1.4 | 0.03991 | 0.03991 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11300 | 16 | 2057932332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112173 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | M | 55167381 | sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem, specifikace viz. výpis D.4.1.4 | kus | 3 | 1650 | 4950 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4950 | 16 | -444175942
75 | M | 55147026 | splachovač WC automatický antivandal oddálené spláchnutí 24V DC | kus | 1 | 7780 | 7780 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.00235 | 0.00235 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7780 | 16 | -1720023858
71 | K | 725121525 | Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem, dle výpisu D.4.1.4 | soubor | 1 | 11400 | 11400 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0.01808 | 0.01808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11400 | 16 | 874623362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121525 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 725211661 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do desky zápustná, šířky umyvadla 500 až 560 mm, dle výkresové části PD D.4.1.4 | soubor | 3 | 15000 | 45000 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 1.1 | 3.3 | 0.01046 | 0.03138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45000 | 16 | -311584477
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211661 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | K | 725211681 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm, dle D.4.1.4 | soubor | 1 | 3830 | 3830 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 1.1 | 1.1 | 0.01921 | 0.01921 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3830 | 16 | -1588787332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211681 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1 | 2920 | 2920 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.85 | 0.85 | 0.00493 | 0.00493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2920 | 16 | 814858389
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725311121 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | K | 725532101 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW) | soubor | 3 | 5290 | 15870 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.507 | 1.521 | 0.01066 | 0.03198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15870 | 16 | 856103360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725532101 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | K | 725535211 | Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 1/2" | kus | 2 | 893 | 1786 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.321 | 0.642 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1786 | 16 | 957574430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725535211 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | K | 725535222 | Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou | soubor | 2 | 2580 | 5160 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.36 | 0.72 | 0.00095 | 0.0019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5160 | 16 | -203848948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725535222 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 13 | 285 | 3705 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.227 | 2.951 | 0.00024 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3705 | 16 | 1752433290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+2+1+2+2+2+2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 725821329 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou | soubor | 1 | 2920 | 2920 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2920 | 16 | -1663369097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821329 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s prodlouženou ručkou pro imobilní, D.4.1.4 | soubor | 1 | 1980 | 1980 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1980 | 16 | 1924404901
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822611 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, viz D.4.1.4 | soubor | 3 | 2560 | 7680 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.2 | 0.6 | 0.00184 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7680 | 16 | 1867408982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822613 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 8175 |  |  |  |  | 2.125 |  | 0.00095 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8175
40 | K | 727112002 | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 32 | kus | 1 | 1610 | 1610 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.625 | 0.625 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1610 | 16 | -1435403978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727112002 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 727112022 | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 DN 32 | kus | 2 | 3140 | 6280 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.625 | 1.25 | 0.00039 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6280 | 16 | 1302179793
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727112022 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 727213203 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 32 | kus | 1 | 285 | 285 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0.25 | 0.25 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285 | 16 | 2114623176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727213203 | [14 empty] | Online PSC | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST