Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka: 	Podkrovní vestavba budovy čp. 1 v Českém Brodě – část stavební práce a technologické vybavení

Druh veřejné zakázky:	služby

Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní

Zadavatel:	Centrum vzdělávání, informací a kultury, zastoupené Mgr. Evou Vedralovou, pověřenou řízením organizace zadavatele

Sídlo:	nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod

IČO/DIČ: 	46390472/CZ46390472

Zadavatel z důvodu doplnění smluvní části zadávací dokumentace vydává tuto dodatečnou informaci č. 1. Konkrétně nahrazuje formulaci závazného návrhu smlouvy v bodě p) čl. 3.2.

Nově zní:

„p) dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS): po dokončení stavby předá zhotovitel stavby DSPS objednateli v rámci protokolu o předání díla, a to 3 x (2 x investor, 1 x stavební úřad) v analogové podobě a 1 x v elektronické podobě (ve formátech *.dwg, *.xls, *.doc a *.pdf).

Všechny změny stavby oproti DSP nebo PDPS případně PDZSPD, se musí odpovídajícím způsobem zdokumentovat. V průběhu stavby, jako podklad pro vyhotovení DSPS, vyznačuje zhotovitel stavby veškeré změny do DPS (RDS). Při převzetí prací předá zhotovitel všechny výkresy skutečného provedení včetně výkresů zobrazující změny a související dokumenty objednateli nebo správci stavby. Každý předaný výkres musí být označen „Skutečné provedení stavby/objektu“ a podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a správcem stavby.

Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace DSP, případně PDPS, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace. V tomto případě postačí elektronická verze jen ve formátu *.pdf. Zpracovává-li DSPS pro zhotovitele projektant předchozích stupňů dokumentace, vypracuje DSPS na základě DPS (RDS) včetně všech změn, jako samostatnou dokumentaci.

Dokumentací skutečného provedení stavby DSPS se rozumí výkresy, které zobrazují stavbu tak, jak byla zhotovena a soubor souvisejících písemností potřebných pro evidenci, údržbu, opravy a případné stavební změny předmětné (např. statické výpočty, montážní a demontážní pokyny, návody na obsluhu a údržbu provozních souborů apod.). Jako součást DSPS se zpracuje stručný technický popis shrnující a případně doplňující informace obsažené na výkresech. V písemné části bude použit u provedených prací správný mluvnický čas (např. „práce byly provedeny“).

Obsah DSPS je vyžadován objednatelem v rozsahu celé DPS (včetně všech profesí). Součástí jsou tedy i výkresy skutečného provedení profesí včetně zákresů tras vedení, schémat zapojení atd. Součástí DSPS je i geodetické výškopisné i polohopisné zaměření stavby (u novostaveb a staveb se změněným půdorysným řešením) a všech křížení se stávajícími podzemními i nadzemními sítěmi. Geodetické zaměření musí obsahovat i plošné výměry (např. zádlažeb, zeleně, délky obrubníků, živičných ploch apod.).“

V Českém Brodě dne 6. 6. 2024.

Mgr. Eva Vedralová, v. r.

pověřená řízením organizace zadavatele