**Příloha č. 10 Koncesní smlouvy**

**Pravidla pro aktualizace Generelu vodovodu a kanalizace v majetku města Český Brod**

Předmětem plnění budou práce uvedené v následujících tabulkách:.

1. **Generel zásobování vodou**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie** | | **Definice činnosti** | **Cena v každém roce provozování**  **(Kč bez DPH)** |
| Monitoring | | Předpoklad - aktualizace proběhne bez monitoringu | V případě potřeby bude projednáno a objednáno u vlastníka/zadavatele |
| Aktualizace generelu vodovodu | v 1. roce provozování | Revize podkladních dat pro účely sestavení modelu vodovodní sítě a převod do modelu | 230 000 Kč / rok |
| Aktualizace modelu vodovodní sítě |
| Vyhodnocení výpočtu, stanovení problémových míst |
| Vytvoření dokumentace (grafické přílohy pro stávající stav, dokumentace ke kalibraci modelu, souhrnná technická zpráva pro stávající stav) |
| v  2. – 8. roce | Každoroční aktualizace modelu stávajícího stavu o realizované stavby |

1. **Generel kanalizace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie** | | **Definice činnosti** | **Cena v každém roce provozování**  **(Kč bez DPH)** |
| Monitoring | | Předpoklad - aktualizace proběhne bez monitoringu | V případě potřeby bude projednáno a objednáno u vlastníka/zadavatele |
| Aktualizace generelu kanalizace | v 1. roce provozování | Revize podkladních dat pro účely sestavení modelu vodovodní sítě a převod do modelu | 270 000 Kč / rok |
| Aktualizace modelu vodovodní sítě |
| Vyhodnocení výpočtu, stanovení problémových míst |
| Vytvoření dokumentace (grafické přílohy pro stávající stav, dokumentace ke kalibraci modelu, souhrnná technická zpráva pro stávající stav) |
| v  2. – 8. roce | Každoroční aktualizace modelu stávajícího stavu o realizované stavby |