Příloha č.2

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

DLE ČSN 33 2000-5-51, ed. 3

--------------------------------------------------------------------------

Složení komise:	Petr David – projektant elektrotechniky	..................................

David Valena – projektant stavební části	..................................

Ing. Michal Rataj – projektant UT	..................................

Název projektu:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy gastro provozu 			v č.p.1099

Popis objektu:		Předmětem projektové dokumentace je oprava a stavební úpravy gastro 				provozu v areálu nemocnice v Českém Brodě a s tím spojené další nezbytné 			stavební úpravy na stávajícím objektu.

Investor:		Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Datum zpracování:	6/2018