## SO-01 Rozpočet 16.7.2018
| TeS, spol. s r.o. Chotěboř | Rozpočet na dodávku a montáž gastronomického zařízení
| TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ - PROJEKCE, DODÁVKA A SERVIS GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ | AKCE : Český brod - základní škola
| Zednická 558, 583 01 Chotěboř | Datum : | 2018-07-16
| Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 |  |  |  | SO - 01
poz. | Předmět - název | Rozměry | Napětí | Ks | Cena/kus bez DPH | Cena celkem bez DPH
1.PP
A | Suchý sklad
A1 | Skladový regál, montovaný, 4x plná police, provedení polic - pozink, provedení stojen - pozink, regál základní | 1500x600x2000 |  | 1 |  | 0
A2 | Skladový regál, montovaný, 4x plná police, provedení polic - pozink, provedení stojen - pozink, regál přídavný | 1500x600x2000 |  | 5 |  | 0
A3 | Skladový regál, montovaný, 4x plná police, provedení polic - pozink, provedení stojen - pozink, regál základní | 1300x600x2000 |  | 1 |  | 0
A4 | Skladový regál, montovaný, 4x plná police, provedení polic - pozink, provedení stojen - pozink, regál přídavný | 1300x600x2000 |  | 1 |  | 0
A5 | Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení | 2000x700x850 |  | 1 |  | 0
A6 | Váha elektronická, váživost 6/15 kg, dílek 2/5g, napájecí adapter, nerezová vážící plocha 306*222 mm, ES ověření, LCD displej | 330x346x107 | 0,01kW/230V | 1 |  | 0
A7 | Plošinový vozík, nosnost 100 kg, pojízdné provedení - 4x kolečko, dvě kolečka opatřena aretační brzdou, nerezové provedení | 800x600x850 |  | 3 |  | 0
A8 | Profesionální chladnička, objem 570 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro zakládání přepravek velikosti 600x400mm nebo gastronádob GN 2/1, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, | 770x695x1890 | 0,2kW/230V | 1 |  | 0
B | Sklad konzerv
B1 | Skladový regál, montovaný, 4x plná police, provedení polic - pozink, provedení stojen - pozink, regál základní - doměrek | 1100x600x2000 |  | 2 |  | 0
B2 | Skladový regál, montovaný, 4x plná police, provedení polic - pozink, provedení stojen - pozink, regál přídavný | 1100x600x2000 |  | 6 |  | 0
C | Chlazený sklad mléčných výrobků
C1 | Chladící box, nerezová podlaha protiskluzová, panel boxu tl. 60 mm, 1x chladírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | 2850x3900x2320 |  | 1 |  | 0
C2 | Stropní bloková jednotka chladící, provozní teploty +5 až -5 °C, oddělená řídící jednotka, nutnost připojení na odpad |  | 1,2kW/230V | 1 |  | 0
C3 | Skladový regál, 4x plná police, nerezové provedení, tuhá svařovaná konstrukce z jeklu min. 40x40mm | 1800x600x1800 |  | 2 |  | 0
C4 | Skladový regál, 4x plná police, nerezové provedení, tuhá svařovaná konstrukce z jeklu min. 40x40mm | 1800x600x1500 |  | 1 |  | 0
D | Chlazený a mražený box na maxo
D1 | Chladící box, nerezová podlaha protiskluzová, panel boxu tl. 60 mm, 1x chladírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit;, mražený box nerezová podlaha protiskluzová, panel tl. 100 mm, 1x mrazírenské dveře, lze je otevřít do 180°, provedení mrazících dveří s prahem, vnitřní strana dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | 5050x3900x2200 |  | 1 |  | 0
D2 | Stropní bloková jednotka chladící, provozní teploty +5 až -5 °C, oddělená řídící jednotka, nutnost připojení na odpad |  | 1,09kW/230V | 1 |  | 0
D3 | Stropní bloková jednotka mrazící, provozní teploty -15 až -25°C, oddělení řídící jednotky, nutnost připojení na odpad, | 1050x500x570 | 1,1kW/230V | 1 |  | 0
D4 | Skladový regál, 4x plná police, nerezové provedení, tuhá svařovaná konstrukce z jeklu min. 40x40mm | 1800x600x1800 |  | 4 |  | 0
D5 | Skladový regál, 4x plná police, nerezové provedení, tuhá svařovaná konstrukce z jeklu min. 40x40mm | 1450x600x1500 |  | 2 |  | 0
E | Chlazený a mražený box na zeleninu
E1 | Chladící box, nerezová podlaha protiskluzová, panel boxu tl. 60 mm, 1x chladírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit;, mražený box nerezová podlaha protiskluzová, panel tl. 100 mm, 1x mrazírenské dveře, lze je otevřít do 180°, provedení mrazících dveří s prahem, vnitřní strana dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | 2550x3600x2400 |  | 1 |  | 0
E2 | Stropní bloková jednotka chladící, provozní teploty +5 až -5 °C, oddělená řídící jednotka, nutnost připojení na odpad |  | 1,2kW/230V | 1 |  | 0
E3 | Splitové jednotka mrazící, provozní teploty -15 až -25°C, oddělení řídící jednotky, nutnost připojení na odpad, | 1050x500x570 | 1,96kW/400V | 1 |  | 0
E4 | Skladový regál, 4x plná police, nerezové provedení, tuhá svařovaná konstrukce z jeklu min. 40x40mm | 1200x400x1800 |  | 1 |  | 0
E5 | Skladový regál, 4x plná police, nerezové provedení, tuhá svařovaná konstrukce z jeklu min. 40x40mm | 1100x400x1800 |  | 1 |  | 0
E6 | Skladový regál, 4x plná police, nerezové provedení, tuhá svařovaná konstrukce z jeklu min. 40x40mm | 1200x500x1800 |  | 1 |  | 0
E7 | Skladový regál, 4x plná police, nerezové provedení, tuhá svařovaná konstrukce z jeklu min. 40x40mm | 1100x500x1800 |  | 1 |  | 0
F | Hrubá příprava zeleniny
F1 | Škrabka brambor a kořenové zeleniny, objem jedné náplně 40 kg brambor, kapacita cca 450 kg brambor / 1 hod., nerezové provedení škrabky | 880x780x1000 | 0,55kW/400V | 1 |  | 0
F2 | Lapač škrobu a šlupek, celonerezové provedení, vč. sítka pro zachycení slupek, kompatibilní se škrabkou na poz. F1 | 320x320x320 |  | 1 |  | 0
F3 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení kanalizace | 350x350x110 |  | 1 |  | 0
F4 | Škrabka brambor a kořenové zeleniny, objem jedné náplně 20 kg brambor, kapacita cca 200 kg brambor / 1 hod., nerezové provedení škrabky | 800x750x950 | 1,1kW/400V | 1 |  | 0
F5 | Lapač škrobu a šlupek, celonerezové provedení, vč. sítka pro zachycení slupek, kompatibilní se škrabkou na poz. F4 | 320x320x320 |  | 1 |  | 0
F6 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení kanalizace | 350x350x110 |  | 1 |  | 0
F7 | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 1160x500x375mm, prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, nerezové provedení | 2100x700x850 |  | 1 |  | 0
F8 | Nástěnná vododvodní baterie - dodávka stavby |  |  | 1 |  | 0
F9 | Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii | 400x400x230 |  | 1 |  | 0
F10 | Dřevený rošt na brambory | 1500x2400x70 |  | 1 |  | 0
1.NP
G | Příjem zboží
G1 | Příjmová váha elektronická, váživost 60/150 kg, nerezová vážící deska 460x570 mm, podsvícený displej, limitní vážení, počítání kusů, procentní navažování, vážení neklidné zátěže - HOLD, sčítání navážek, možnost připojení tiskárny | 460x675x755 | 0,05kW/230V | 1 |  | 0
H | Sklad odpadků
H1 | Chladící box, nerezová podlaha protiskluzová, panel boxu tl. 60 mm, 1x chladírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty., střešní trapézový plech - venkovní provedení | 2250x1900x2400 |  | 1 |  | 0
H2 | Stropní bloková jednotka chladící, provozní teploty +5 až -5 °C, oddělená řídící jednotka, nutnost připojení na odpad |  | 0,74kW/230V | 1 |  | 0
H3 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu | 350x350x110 |  | 1 |  | 0
H4 | Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby |  |  | 1 |  | 0
I | Denní sklad
I1 | Skladový regál, montovaný, 4x plná police, provedení polic - pozink, provedení stojen - pozink, regál základní | 1500x500x2000 |  | 1 |  | 0
I1 | Skladový regál, montovaný, 4x plná police, provedení polic - pozink, provedení stojen - pozink, regál přídavný | 1500x500x2000 |  | 2 |  | 0
I2 | Skladový regál, montovaný, 4x plná police, provedení polic - pozink, provedení stojen - pozink, regál základní | 1000x600x2000 |  | 1 |  | 0
I2 | Skladový regál, montovaný, 4x plná police, provedení polic - pozink, provedení stojen - pozink, regál přídavný | 1000x600x2000 |  | 1 |  | 0
I3 | Profesionální mraznička, objem 590 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř, představitelné roštové police, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C | 772x752x1840 | 0,235kW/230V | 2 |  | 0
J | Sklad šokovaných jídel
J1 | Chladící box, nerezová podlaha protiskluzová, panel boxu tl. 60 mm, 1x chladírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. | 2500x2000x2320 |  | 1 |  | 0
J2 | Stropní bloková jednotka chladící, provozní teploty +5 až -5 °C, oddělená řídící jednotka, nutnost připojení na odpad |  | 1,09kW/230V | 1 |  | 0
J3 | Zavařecí vozík, do konvektomatu, plně kompatibilní také s konvektomatem na poz. O1, O2 nebo O3, kapacita vozíku 20x GN 1/1, originální příslušenství konvektomatu - doporučené a garantované výrobcem myčky | dle konvektomatu |  | 3 |  | 0
K | Šokování jídel
K1 | Šokový zchlazovař a zmrazovač, určený pro zavažecí vozík od konvektomatu s kapacitou 20x GN1/1, vozík komtatibilní s konvektomati, jednodvéřové provedení, kapacita 105 kg / cyklus chlazení /z+90°C na +30°C/, kapacita zmrazování 70 kg / cyklus /+90°C na -18°C/, celonerezové provedení - vně i uvnitř, síla izolace 70mm, tropikalizované provedení zajišťující správnou funkci zařízení i při okolní teplotě až +43°C, elektronický termostat, integrovaný systém HACCP | 1490x1110x2220 | 3,2kW/400V | 1 |  | 0
K2 | Zavařecí vozík, do konvektomatu, plně kompatibilní také s konvektomatem na poz. O1, O2 nebo O3, kapacita vozíku 20x GN 1/1, originální příslušenství konvektomatu - doporučené a garantované výrobcem myčky | dle konvektomatu |  | 1 |  | 0
L | Příprava masa
L1 | Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii | 400x400x230 |  | 1 |  | 0
L2 | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 1060x500x375mm, zadní lem, nerezové provedení, kapotáž dřezu z čela a obou boků, prolomená pracovní deska | 1200x700x850 |  | 1 |  | 0
L3 | Nástěnná vododvodní baterie - dodávka stavby |  |  | 1 |  | 0
L4 | Špalek na porcování masa, dřevěný | 700x700x900 |  | 1 |  | 0
L5 | Chlazený stůl třísekcový, každá sekce vybavena dvěma zásuvkami, tj. celkem 6x výsuvná zásuvka, objem chladícího stolu 452 litrů, nerezové provedení, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladivo R-134a, bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 38 °C, elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitálním ukazatelem teploty výškově stavitelné nožičky, provedení stolu bez pracovní desky | 1792x700x850 | 230V/0,41kW | 1 |  | 0
L6 | Pracovní deska dřevená (buková), zadní lem | 2200x700x40 |  | 1 |  | 0
L7 | Nástěnná skříňka, otevřená s policí, spodní police opatřena kořenkami 5x GN 1/9, nerezové provedení, opláštěná záda a opláštěné oba boky | 1500x350x600 |  | 1 |  | 0
L8 | Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, uzavřený - opláštěná oba boky + opláštěná záda, 1x plná police - dno, 3x zásuvka pod pracovní deskou vpravo, zadní a levý lem, nerezové provedení | 2300x700x850 |  | 1 |  | 0
L9 | Nástěnná skříňka, otevřená s policí, nerezové provedení, opláštěná záda a opláštěné oba boky | 1500x350x600 |  | 2 |  | 0
L10 | Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, uzavřený - opláštěná oba boky + opláštěná záda, 1x plná police - dno, ve vnitřním prostoru druhá police, zadní lem, nerezové provedení | 2450x700x850 |  | 1 |  | 0
L11 | Pracovní stůl s policí, pojízdné provedení, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení | 1600x700x700 |  | 1 |  | 0
L12 | Mlýnek na maso, průměr složení 98 mm, výkon cca 350kg masa / 1 hodina, celonerezové provedení, robustní šneková převodovka určena pro těžké a stále zatížení, vícedílné řezné složení UNGER 3, v základu stroje deska s otvory 4mm, oboustranný čtyřbřitý nůž, plastová plnící deska | 350x500x505 | 1,5kW/400V | 1 |  | 0
L13 | Univerzální kuchyňský robot, objem kotlíku: 60 lt, vč. nástavců na míchání, hnětání a šlehání, 3 rychlosti otáček, planetové uložení nástavců pro dokonalé promísení nádoby bez její rotace, mechanické ovládání, automatický zdvich nádoby - posun kotlíku nahoru a dolu je z důvodu bezpečnostni, rychlosti a obsluhy zajišťován elektrickou převodovkou - obsluha nemusí točit kolem !!! | 1070x570x1150 | 2,8kW/400V | 1 |  | 0
L14 | Náhradní příslušenství k robotu na poz. L13, příslušenství se rozumí : 1x kotlík o objemu 30 lt 1x hák do kotlíku o objemu 30 lt, 1x míchač o objemu 30 lt, 1x šlehací metla do kotlíku o objemu 30 lt, 1x redukční nosič kotlíku |  |  | 1 |  | 0
L15 | Pracovní stůl s policí, pojízdné provedení, 4x kolečka o pr. 100mm, dvě ze čtyřech koleček opatřeny aretační brzdou, 1x plná police, bez zadního lemu, nerezové provadení | 2400x700x850 |  | 1 |  | 0
L16 | Keramická výlevka - dodávka stavby |  |  | 1 |  | 0
M | Příprava těsta
M1 | Repase stávajícího univerzálního hnětacího a šlehacího stroje ALBA Hořovice, typ : RE 22 , repasí robota se rozumí : detailní kontrola motorové části, kompletní výměna ložisek, kompletní výměna těsnících komponentů, kompletní výměna poškozených hřídelí, kompletní výměna ozubených kol, kompletní výměna veškeré elektroinstalace, výměna vnějších krytů za nové nerezového, výměna olejové nálně, kompletní provedení nového vypalovaného bílého laku | 570x1070x1140 | 2,8kW/400V | 1 |  | 0
M2 | Dělička těsta, velikost porcí 35-100g, robustní provedení pro trvalý provoz, max počet 36 porcí, výklopná hlava stroje umožňující snadné mytí nožů a snadnou údržbu, rovnoměrné rozdělování těsta, jednoduché nastavení pro různé hmotnosti těsta, bezpečnostní koncový spínač vložené mísy | 410x510x1310 | 0,18kW/230V | 1 |  | 0
M3 | Chlazený stůl třísekcový, každá sekce vybavena křídlovými dveřmi, tj. celkem 3x dvířka, objem chladícího stolu 452 litrů, nerezové provedení,zásuvy pro GN 1/1, chladivo R-134a, bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 38 °C, elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitálním ukazatelem teploty výškově stavitelné nožičky, bez pracovní desky | 1792x700x850 | 230V/0,41kW | 1 |  | 0
M4 | Pracovní deska dřevená (buková), zadní lem | 1800x700x40 |  | 1 |  | 0
M5 | Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 3x výsuvná zásuvka, nerezové provedení, buková pracovní deska, zadní lem | 1800x700x850 |  | 1 |  | 0
M6 | Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, buková pracovní deska, zadní lem | 1800x700x850 |  | 1 |  | 0
M7 | Kráječ chleba, vek a knedlíků, tlouška krajíců 10,12,13 nebo 15mm - dle požadavků zákazníka, max délka bochníku 385mm, bezpečnostní posouvání, bezpečnostní pojistka, spouští se tlačítkem a po rozplátkování se automaticky vypne, STOP tlačítko, ocelové nože, šikmý držák pro snadné balení chleba | 600x600x630 | 0,25KW/230V | 1 |  | 0
M8 | Mycí stůl,1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 700x500x375mm umístěn vlevo, prolomená pracovní deska, ve spodním prostoru stolu vpravo 2x zásuvka pod pracovní deskou, 1x plná police, nerezové provedení, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, levý lem | 2000x700x850 |  | 1 |  | 0
M9 | Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby |  |  | 1 |  | 0
M10 | Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii | 400x400x230 |  | 1 |  | 0
N | Čistá příprava zeleniny a studené kuchyně
N1 | Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii | 400x400x230 |  | 1 |  | 0
N2 | Chlazený stůl čtyřsekcový, každá sekce vybavena dvířky, tj. celkem 4x dvířka, objem chladícího stolu 615 litrů, nerezové provedení,zásuvy pro GN 1/1, chladivo R-134a, bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 38 °C, elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitálním ukazatelem teploty výškově stavitelné nožičky, | 2242x700x850 | 0,41kW/230V | 1 |  | 0
N3 | Nářezový stroj, šnekový převod, vodorovné uložení stolu - ne šikmé !!!, průměr nože 300 mm, uprava nože hladká/teflon, nastavitelná síla řezu 0-15 mm, maximální řez 190x230mm, provedení eloxovaný hliník, součástí stroje zařízení na broušení nože | 420x575x395 | 0,3kW/230V | 1 |  | 0
N4 | Nástěnná skříňka, otevřená s policí, nerezové provedení, opláštěná záda a opláštěné oba boky | 1700x350x600 |  | 1 |  | 0
N5 | Pracovní stůl s trnoží, zadní a pravý lem, nerezové provedení | 1100x700x850 DOMĚREK |  | 1 |  | 0
N6 | Nástěnná skříňka, otevřená s policí, nerezové provedení, opláštěná záda a opláštěné oba boky | 1600x350x600 |  | 1 |  | 0
N7 | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300mm umístěn vpravo, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, vlevo pod pracovní deskou umsítěna 2x výsuvná zásuvka, prolomená pracovní deska, nerezové provedení, kapotáž dřezu z čela, zadní lem | 2150x700x850 |  | 1 |  | 0
N8 | Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání |  |  | 1 |  | 0
N9 | Nástěnná skříňka, otevřená s policí, nerezové provedení, opláštěná záda a opláštěné oba boky | 1350x350x600 |  | 1 |  | 0
N10 | Krouhač zeleniny, vč. automatické hlavy, výkon cca 900 kg / 1 hod., kapacita 300 - 3000 porcí, automatická hlava - nerezová, velký nasipný otvor pro velké objemy zpracované zeleniny, nerezové provedení krytu motoru, zařízení plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje | 600x720x1225 | 1,5kW/400V | 1 |  | 0
N10a | Hlava s přítlačnou pákou, kapacita 500 kg / hod., kompatibilní s krouhačem zeleniny na poz. N10, kovová mechanická násypná hlava, kruhový násypný otvor o ploše 238cm2, objem 4,2 lt, přítlačná páka s integrovaným tubusem o průměru 58mm, magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky, automatický restart, vhodný pro plátkování, strouhání nebo kostičkování |  |  | 1 |  | 0
N11 | Sada 9 disků - 1x plátkovač 1mm, 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x strouhač 5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, 1x nudličkovač 6x6mm, kostičkovač 10x10x10 mm ( 2 disky - kostičkovač a mřížka) |  |  | 1 |  | 0
N12 | Vozík nerez pojízný na 3x GN 1/1, originální prříslušenství ke krouhači zeleniny, celonerezové provedení, plně kompatibilní s krouhačem zeleniny, originální příslušenství doporučené a garantované výrobcem krouhače zeleniny | 830x360x530 |  | 1 |  | 0
N13 | Pracovní stůl s policí, pojízdné provedení, 4x kolečka o pr. 100mm, dvě ze čtyřech koleček opatřeny aretační brzdou, 1x plná police, bez zadního lemu, nerezové provadení | 1700x800x850 |  | 1 |  | 0
O | Varna
O1 | Konvektomat elektrický, 20x GN 1/1, bojlerový způsob vývinu páry, teplotní sonda s 6 měřícími body, inteligentní ovládací systém - Self Cooking Control, měření a regulace vlhikost - Clima Plus Control, trojité zasklení dveří, 5 programovatelných rychlostí ventilátoru, podélné zásuvy na GN 1/1 - délka každé zásuvu konvektomatu min 500mm - možnost zasouvání i menších gastronádob /GN 1/2, GN 1/2, GN 2/3/ do zásuvů bez použití jiného příslušenství, automatické proplachování bojleru při každém mytí, minimálně 350 programů s 12 kroky volně volenými, automatické hlášení závad vč. jejich diagnóz, systém kontroly vaření v jednotlivých vsuvech, automatický start, dotyková ovládací obrazovka, integrovaná sprcha s automatickou navíjení, systém odstředění a odvedení tuků bez nutnosti filtrů, systém automatického zhašení páry, funkce Cool down - rychlé zchlazení varné komory, program pro pečení pizza a vaječnýc pokrmů, integrovaná kynárna těst k dalšímu pečení, tabletové čištění komory konvektomatu, automatické vyplachování vodního kamene v bojleru při každém mytí stroje, HDC - HiDensity Control - až o 30% vyšší využití kapacity přístroje, ELC - Efficent LevelControl - efektivní vaření různých jídel pohromadě, konvektomat musí mít z důvodu jednotného ovládání stejný ovládací panel jako multifunkční pánve uvedené na poz. O7 a O14 | 879x791x1782 | 37kW/400V | 1 |  | 0
O2 | Konvektomat elektrický, 20x GN 1/1, bojlerový způsob vývinu páry, teplotní sonda s 6 měřícími body, inteligentní ovládací systém - Self Cooking Control, měření a regulace vlhikost - Clima Plus Control, trojité zasklení dveří, 5 programovatelných rychlostí ventilátoru, podélné zásuvy na GN 1/1 - délka každé zásuvu konvektomatu min 500mm - možnost zasouvání i menších gastronádob /GN 1/2, GN 1/2, GN 2/3/ do zásuvů bez použití jiného příslušenství, automatické proplachování bojleru při každém mytí, minimálně 350 programů s 12 kroky volně volenými, automatické hlášení závad vč. jejich diagnóz, systém kontroly vaření v jednotlivých vsuvech, automatický start, dotyková ovládací obrazovka, integrovaná sprcha s automatickou navíjení, systém odstředění a odvedení tuků bez nutnosti filtrů, systém automatického zhašení páry, funkce Cool down - rychlé zchlazení varné komory, program pro pečení pizza a vaječnýc pokrmů, integrovaná kynárna těst k dalšímu pečení, tabletové čištění komory konvektomatu, automatické vyplachování vodního kamene v bojleru při každém mytí stroje, HDC - HiDensity Control - až o 30% vyšší využití kapacity přístroje, ELC - Efficent LevelControl - efektivní vaření různých jídel pohromadě, konvektomat musí mít z důvodu jednotného ovládání stejný ovládací panel jako multifunkční pánve uvedené na poz. O7 a O14 | 879x791x1782 | 37kW/400V | 1 |  | 0
O3 | Konvektomat elektrický, 20x GN 1/1, bojlerový způsob vývinu páry, teplotní sonda s 6 měřícími body, inteligentní ovládací systém - Self Cooking Control, měření a regulace vlhikost - Clima Plus Control, trojité zasklení dveří, 5 programovatelných rychlostí ventilátoru, podélné zásuvy na GN 1/1 - délka každé zásuvu konvektomatu min 500mm - možnost zasouvání i menších gastronádob /GN 1/2, GN 1/2, GN 2/3/ do zásuvů bez použití jiného příslušenství, automatické proplachování bojleru při každém mytí, minimálně 350 programů s 12 kroky volně volenými, automatické hlášení závad vč. jejich diagnóz, systém kontroly vaření v jednotlivých vsuvech, automatický start, dotyková ovládací obrazovka, integrovaná sprcha s automatickou navíjení, systém odstředění a odvedení tuků bez nutnosti filtrů, systém automatického zhašení páry, funkce Cool down - rychlé zchlazení varné komory, program pro pečení pizza a vaječnýc pokrmů, integrovaná kynárna těst k dalšímu pečení, tabletové čištění komory konvektomatu, automatické vyplachování vodního kamene v bojleru při každém mytí stroje, HDC - HiDensity Control - až o 30% vyšší využití kapacity přístroje, ELC - Efficent LevelControl - efektivní vaření různých jídel pohromadě, konvektomat musí mít z důvodu jednotného ovládání stejný ovládací panel jako multifunkční pánve uvedené na poz. O7 a O14, Budoucí dodávka | 879x791x1782 | 37kW/400V | 1 |  | 0
O4 | Nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukových lamelových filtrů, vyústění odtokového žlábku s výpustným ventilem, | 2900x1400x450 |  | 1 |  | 0
O5 | Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace, elektronické ovládání, objem pryskyřice 10 lt, rozsah nastavení 0 - 99m3 | 635x320x662 | 230V | 1 |  | 0
O6 | Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii | 400x400x230 |  | 1 |  | 0
O7 | Elektrická multifunkční pánev, systém VarioCooking Center Multificiency, kapacita vany 150 lt, topný systém s celoplošnými topnými tělesy, třívrstvé dno pánve z neoddělitelných ocelových vrstev, sonda teploty jádra s 6 měřícími body, přímé vypouštění varné nebo mycí vody přímo pomocí pánve bez překlápění, integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, indikátor provozu a varování, integrovaná nápověda s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro co nejjednodušší obsluhu, centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr, digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0 – 24 hod. s nastavením trvalého provozu, vyklápění pánve pomocí elektromotoru, servisní kryt přístupný zepředu, bezpečnostní termostat, 3. Programovací režim pro individuální programy, 2. Ruční modus se 3 druhy provozu - vaření, - pečení, - fritování, • integrovaný vypínač, držák sondy teploty jádra, český jazyk pro systémové informace, USB rozhraní pro výstup dat HACCP, zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování), rozpoznání varného média v pánvi, automatické plnění vodou s přesností na litr, funkce nápovědy – podrobný návod k obsluze s příručkou, varné procesy 1. Automatický modus s 9 druhy provozu - pečení ve velkém - minutky, - těstoviny a rýže, - ryby a plody moře, - zeleniny brambory, - vaječné pokrmy, - omáčky a polévky, - mléčné a sladké pokrmy, - finishing a servis, pánev musí mít z důvodu jednotného ovládání stejný ovládací panel jako konvektomat uvedené na poz. O1, O2 a O3 | 1542x914x1100 | 45 kW/400 V | 2 |  | 0
O8 | Příslušenství k multifunkční pánvi FRIMA 311 - rameno pro zvedání a spouštění košů |  |  | 2 |  | 0
O9 | Příslušenství k multifunkční pánvi FRIMA 311 - varný koš |  |  | 6 |  | 0
O10 | Příslušenství k multifunkční pánvi FRIMA 311 - fritovací koš |  |  | 3 |  | 0
O11 | Příslušenství k multifunkční pánvi FRIMA 311 - špachtle |  |  | 2 |  | 0
O12 | Příslušenství k multifunkční pánvi FRIMA 311 - rošt na dno pánve |  |  | 6 |  | 0
O13 | Příslušenství k multifunkční pánvi FRIMA 311 - síto |  |  | 1 |  | 0
O14 | Elektrická multifunkční pánev, systém VarioCooking Center Multificiency, kapacita vany 100 lt, topný systém s celoplošnými topnými tělesy, třívrstvé dno pánve z neoddělitelných ocelových vrstev, sonda teploty jádra s 6 měřícími body, přímé vypouštění varné nebo mycí vody přímo pomocí pánve bez překlápění, integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, indikátor provozu a varování, integrovaná nápověda s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro co nejjednodušší obsluhu, centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr, digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0 – 24 hod. s nastavením trvalého provozu, vyklápění pánve pomocí elektromotoru, servisní kryt přístupný zepředu, bezpečnostní termostat, 3. Programovací režim pro individuální programy, 2. Ruční modus se 3 druhy provozu - vaření, - pečení, - fritování, • integrovaný vypínač, držák sondy teploty jádra, český jazyk pro systémové informace, USB rozhraní pro výstup dat HACCP, zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování), rozpoznání varného média v pánvi, automatické plnění vodou s přesností na litr, funkce nápovědy – podrobný návod k obsluze s příručkou, varné procesy 1. Automatický modus s 9 druhy provozu - pečení ve velkém - minutky, - těstoviny a rýže, - ryby a plody moře, - zeleniny brambory, - vaječné pokrmy, - omáčky a polévky, - mléčné a sladké pokrmy, - finishing a servis, pánev musí mít z důvodu jednotného ovládání stejný ovládací panel jako konvektomat uvedené na poz. O1, O2 a O3 - Budoucí dodávka | 1164x914x1100 | 28,2 kW, 400 V | 1 |  | 0
O15 | Elektrivký kotel s integrovaným mixérem, užitková kapacita 200 litrů, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah min. 0 - 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, plášť kotle o síle 4 mm, elektronické ovládání, ovládací panel na pilíři s dotykovým ovládáním, světlá výška při vyklopeném kotli 600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, 9 programů pro základní pokrmy a mycí program, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, nastavení uživatelských úrovní přístupu, automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, diagnostické funkce, měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, elektrické vyklápění kotle, integrované míchací rameno ve spodní části kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, rychlost otáčení ramene nastavitelná min. od 15 do 140 otáček za minutu, zpětný chod míchacího ramene, bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnícím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), možnost míchání při vyklápění, plně izolovaný dvojitý plášt Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze | 1360x920x1535 | 37,6kW/400V | 1 |  | 0
O16 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení kanalizace | 600x800x110 |  | 1 |  | 0
O17 | Elektrický varný kotel s integrovaným mixérem, užitková kapacita 150 litrů, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný o síle 4 mm, teplotní rozsah min. 0 - 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, elektrické vyklápění kotle, integrované míchací rameno ve spodní části kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, rychlost otáčení ramene nastavitelná min. od 15 do 110 otáček za minutu, 2 míchací programy pro jemné míchání a hrubé míchání, program se zpětným chodem mixéru, bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení kotle, odnímatelné víko kotle, plně izolovaný dvojitý plášt,, Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky | 1360x940x1040 | 21,5kW/400V | 1 |  | 0
O18 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení kanalizace | 600x800x110 |  | 1 |  | 0
O19 | Elektrický kotel s duplikátorem, objem 150litrů, automatické dopouštění duplikátoru, přetlakový bezpečnostní ventil vč. manometru, vyvážené sklápěcí víko | 900x900x900 | 18kW/400V | 1 |  | 0
O20 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení kanalizace | 900x450x110 |  | 1 |  | 0
O21 | Elektrické vařidlo , 4x plotna o velikosti 415x294mm o výkonu 3 kW, vč. nerezové podestavby | 900x900x900 | 12kW/400V | 1 |  | 0
O22 | Závěsná digestoř se dvěma řadami tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, osvětlení | 1600x2500x450 | 230V | 3 |  | 0
O23 | Elektrický varný kotel s integrovaným mixérem, užitková kapacita 200 litrů, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný o síle 4 mm, teplotní rozsah min. 0 - 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, elektrické vyklápění kotle, integrované míchací rameno ve spodní části kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, rychlost otáčení ramene nastavitelná min. od 15 do 110 otáček za minutu, 2 míchací programy pro jemné míchání a hrubé míchání, program se zpětným chodem mixéru, bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení kotle, odnímatelné víko kotle, plně izolovaný dvojitý plášt,, Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky | 1360x940x1040 | 31,5kW/400V | 1 |  | 0
O24 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení kanalizace | 600x800x110 |  | 1 |  | 0
O25 | Závěsná digestoř se dvěma řadami tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, osvětlení po obou kratších stranách digestoře | 900x2500x450 | 230V | 1 |  | 0
P | Porcování jídel
P1 | Pracovní stůl s policí, pojízdné provedení, 4x kolečka o pr. 100mm, dvě ze čtyřech koleček opatřeny aretační brzdou, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 3x výsuvná zásuvka, bez zadního lemu, nerezové provadení | 2000x700x850 |  | 3 |  | 0
Q | Mytí provozního nádobí
Q1 | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 700x500x375mm vlevo, prolomená pracovní deska, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení | 2000x700x850 |  | 1 |  | 0
Q2 | Vodovodní stojánková baterie, pákové ovládání |  |  | 1 |  | 0
Q3 | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300mm vpravo, prolomená pracovní deska, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení | 1500x1050x900 |  | 1 |  | 0
Q4 | Nástěnná vodovodní baterie s loketním ovládáním a delším ramínkem - dodávka stavby
Q5 | Granulová myčka provozního nádobí, průběžná, kombinace mytí - pouze vodou bez granulí, nebo vodou vč. granulí, automatický zdvih kapoty, kapacita na 1 cyklus 6x GN1/1- 65, nebo 3x GN1/1-200 + 3x GN1/1- 65mm, Využitelný rozměr komory pro nádobí 700x700x570mm, elektronický ovládací panel s textovým displejem na němž se zoobrazuje teploty vody v lázni i v bojleru a zbývající čas do konce mytí, spotřeba vody na 1 cyklus - dle zvolené délky programu - 4lt až 8lt, množství granulí při mytí minimálně 8 lt, 3 mycí programy s granulemi a 3 mycí programy bez granulí, nejdelší mycí program maximálně 310s, příslušenství pro mytí kuchyňského nádobí: 1x základní koš minimálně pro 6x GN1/1- 65mm, 1x škrabka na špinavé nádobí, sběrač granulí, 1x8l granulí, stupeň krytí IPX5, připojení na studenou vodu | 850x1000x1690/2340 | 400V/16,9kW | 1 |  | 0
Q5a | Dodatečné příslušenství pro myčku : 2 x flexibilní držák hrnců, 1 x držák mís a hrnců s košem na naběračky,1 x koš na velké hrnce, 1x vložka na tácy a víka, 1x držák na malé pánve |  |  | 1 |  | 0
Q6 | Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace, elektronické ovládání, objem pryskyřice 10 lt, rozsah nastavení 0 - 99m3 | 635x320x662 | 230V | 1 |  | 0
Q7 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení kanalizace | 350x350x110 |  | 1 |  | 0
Q8 | Nástěnná digestoř s jednou řadami tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem | 1100x1200x450 |  | 1 |  | 0
Q9 | Pracovní stůl odkapoví s trnoží, horní odkapová plocha děrovaný plech s otvory pr. 6 mm, pod odkládací plochou zapuštěná zběrná vanička výšky 35 mm s odvodem vody, atypický výřez v desce na pravé straně | 1150x950x850 |  | 1 |  | 0
Q10 | Skladový regál, 4x plná police, nerezové provedení, tuhá svařovaná konstrukce z jeklu min. 40x40mm | 1200x600x1800 |  | 1 |  | 0
Q11 | Skladový regál, 4x plná police, nerezové provedení, tuhá svařovaná konstrukce z jeklu min. 40x40mm | 1900x500x1800 |  | 1 |  | 0
R | Výdej do termoportů
R1 | Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení | 2000x700x850 |  | 1 |  | 0
R2 | Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení | 1900x700x850 |  | 1 |  | 0
S | Mytí s uskladnění termoportů
S1 | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 860x600x450mm, prolomená pracovní deska, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení | 1000x700x850 |  | 1 |  | 0
S2 | Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby |  |  | 1 |  | 0
S3 | Skladový regál, 4x plná police, nerezové provedení, tuhá svařovaná konstrukce z jeklu min. 40x40mm | 1600x700x1800 |  | 1 |  | 0
S4 | Skladový regál, 4x plná police, nerezové provedení, tuhá svařovaná konstrukce z jeklu min. 40x40mm | 2100x700x1800 |  | 1 |  | 0
Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení
kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40mm, pracovní desky
| Kontrolní mezisoučty |  |  |  |  | 0
Cenová rekapitulace
| Cena za technologii bez DPH po slevě celkem |  |  |  |  | 0
| Cena za dopravu, montáž, montážní materiál a zaškolení |  |  | 5% |  | 0
| Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Note on F154: Marek Musílek Cena po tel komunikaci se Zimákem