Dilatační podlahová lišta – keramická dlažba

Povrchová teplem vulkanizovaná dilatační lišta, Materiál: nerez/PVC, Barva: šedá, Výška: 15 mm, Délka: 2,5 m, Povrchová úprava: přírodní

Výška profilu: 15,0 mm (nutno upravit dle typu použité keramické dlažby a její výšky)

Šířka profilu: 10,0 mm

Materiál: nerez/ PVC

Délka: 2,5m

Povrchová úprava: přírodní

Schéma profilu:

Dilatační lišta pro tenké podlahové materiály

Materiál: nerezová ocel, Barva: Šedá, Výška: 2,5 mm, Šířka: 15 mm, Délka: 2,5 m, Povrchová úprava: přírodní, Typ provedení: V4A

| Materiál | nerezová ocel |
| --- | --- |
| Výška | 2,5 mm |
| Šířka | 15 mm |
| Délka | 2,5 m |
| Povrchová úprava | přírodní |
| Typ provedení | V4A |

Lišta k ochraně rohu, pod obklad

Materiál: nerezová ocel, Barva: stříbrná, Výška: 6 mm, Šířka: 37 mm, Délka: 1,5 m, Povrchová úprava: přírodní

| Materiál | nerezová ocel |
| --- | --- |
| Výška | 6 mm |
| Šířka | 37 mm |
| Délka | 1,5 m |
| Povrchová úprava | přírodní |