AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ

- OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTRO PROVOZU V č.p.1099

SO-01: Oprava gastro provozu

ARCH

A. Zařízení pro vytápění staveb

01 – Kombinovaný rozdělovač a sběrač R+S

02 – Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT

03 – Oběhová čerpadla

04 – Třícestné směšovací ventily

05 – Desková otopná tělesa se spodním připojením

06 – Desková otopná tělesa s bočním připojením

07 – Termostatická hlavice

08 – Vyvažovací ventil

09 – Měděné potrubí a potrubní izolace

10 – Radiátorové šroubení pro tělesa typu ventil kompakt

11 – Radiátorové šroubení – rohové, přímé, opěrné pouzdro, svěrné šroubení

12 – Termostatický ventil – rohový, přímý

13 – Těsnění prostupů protipožární konstrukcí

14 –  Ultrazvukový měřič tepla s průtokoměrem

15 –  Nepřímoohřívané zásobníky TUV