a) Nerezové ochranné kryty rohů

Řada povrchově montovaných nerezových krytů rohů o šířce 50mm.

Nerezové kryty rohů se často používají v místech, kde je zvlášť důležité klást důraz na hygienu a čistotu. To se týká třeba prostor pro přípravu jídel nebo nemocničních chodeb.

Naše nabídka velmi odolných nerezových krytů snadno poškoditelných rohů nabízí tloušťku 1,6mm a zalomené okraje pro přichycení na stěny. Díky zalomeným okrajům vzniká za krytem rohu prostor 1,5mm pro zakrytí případných nerovností.

Vlastnosti:

- nerezová ocel třídy 304L o tl.1,6mm

- díky lehce zalomeným rohům vzniká za krytem rohu prostor asi 1,5 mm pro zakrytí nerovností na stěně

- standardně leštěný povrch, další speciální povrchové úpravy jsou k dispozici na zvláštní objednávku

- montáž s pomocí stavebního lepidla nebo mechanických úchytek

- skladná délka: 3,0 m nařezané na požadovaný rozměr

- široké využití v potravinářském průmyslu

Vysoce odolný – vhodný pro hlavní komunikační prostory nejčastěji podléhající poškození

b) Nástěnné obklady stěn – hladké pláty

Hladký plát je nástěnný obklad, který zajistí hygienický a nárazuvzdorný povrch interiérových stěn. Jak již bylo prokázáno na tisícovkách stěn, hladký plát je vhodný obzvláště pro hygienicky náročná prostředí, jako jsou například zdravotnická zařízení, laboratoře či zařízení pro zpracování potravin.

Hladký obklad se snadno instaluje, čistí i udržuje, a navíc je úspornou volbou při řešení hygienických nástěnných obkladů.

Vlastnosti:

- rychlá a snadná instalace

- nižší náklady na údržbu

- snadné dosažení hluboké nebo klinické čistoty

- pomáhá v boji proti MRSA, E.coli atd.

- hladký, nepropustný a neporézní povrch

- tloušťka 2 mm

- řada možností provedení spojů

- žádné popraskané dlaždice nebo nevzhledná malta

- zabraňte zdravotním rizikům vzniklým volbou jiného řešení

- nepřežijí na něm mikrobi, plísně ani bakterie

Odolnost nárazům: Hladký plát je vysoce trvanlivý, odolný vůči nárazu, opotřebení a oděru. Testováno podle normy BS EN ISO 6603-1: 2000.

Požární odolnost: Plát vyniká nízkou hořlavostí, která je podložena certifikací EN 13501-N (Euronorma EN 13501-EN s výsledkem testu B – s1 – d0). Pokud je odstraněn zdroj plamene, je dokonce samozhášivý.

Chemická, baktericidní a protiplísňová odolnost: Povrch aktivně hubí bakterie, jako je například Salmonella, Staphylococcus aureus nebo Escherichia coli, a pomáhá tak v boji proti druhotným infekcím. Baktericidní efekt povrchu se časem nijak neztrácí a můžete se spolehnout, že dveře neuvolňují naprosto žádné chemikálie. Baktericidní ochrana povrchu byla testována a certifikována dle evropské normy ISO 22196. Na povrchu se netvoří plísně. Ve veřejných prostorech je nutné dbát o hygienickou čistotu. Proto oceníte, že je neporézní, takže jej lze jednoduše a opravdu lehce čistit - a to i silnými chemickými přípravky. Dokázaly to testy provedené Univerzitou Louise Pasteura ve Štrasburku, při kterých byl povrch čištěn dezinfekčními prostředky používanými v nemocnici. Povrch odolá nejen dezinfekcím, ale i alkoholům, ředěným a mastným kyselinám, lakovému benzínu, minerálním a rostlinným olejům i zásadám a solným roztokům a dokonce také čištění párou při až 5 barech a 150 ⁰C!

Testování na emise VOC: V testování dle ISO 1600016000 získal materiál hodnocení M emisní klasifikace stavebních materiálů.

Teplotní odolnost: Materiály by měl být aklimatizován při okolní teplotě po dobu min. 24 hodin před zahájením prací. Materiál se bude rozšiřovat a smršťovat se změnami teplot (v řádu 0,07 mm / m pro každý jeden stupeň Celsia). K tomuto je důležité přihlédnout při měření hran atp.

Čištění a údržba: Na rozdíl od jiných povrchů, kde se nečistota může po čase usadit a již ji nelze odstranit, je povrch bez problému čistitelný i po několika dnech. Testování prokázalo, že například káva, čaj, kola, červené víno, čokoláda, vosková pastelka, inkoust, ale ani kyselina sírová nezanechaly po 7 dnech působení na povrchu skvrny.

Barvy:

Obecné informace:

- Rozměry: 3000 x 1300 mm

- Barvy: vyrábí se v 5 barvách

- Kotvení: snadná instalace pomocí speciálního lepidla

Aplikace:
Hygienické pláty aplikujeme na stěny speciálním lepidlem. Pláty dodáváme s ochrannou fólii na přední straně, kterou můžete odstranit až ve chvíli, kdy je interiér zcela dokončen. Zajistíte tak vysokou hygienicitu.

Řezání a formování: 
Hygienické pláty lze řezat do požadovaných tvarů a rozměrů. Pláty můžeme aplikovat do plné výšky stěny, ale také do libovolné výšky (např. 1 m od země). Lze je zakončit i efektní vlnovkou.

Tepelné formování: 
Materiál lze tepelně tvarovat a ohýbat (např. pro nepravidelné úhly nebo vnitřní rohy). Díky tepelnému tvarování lze vyrovnat nepravidelnosti stěn. Před aplikací je samozřejmostí přeměření interiéru a výroba na míru. Individuální přístup je naší prioritou.

Možnosti dokončení:

- Tmelení: Jednotlivé pláty jsou k sobě upevněny tmelem, který barevně dokonalé ladí s odstínem plátu.

- Horké svařování spojů: Spoje mezi pláty lze také svařit pomocí svařovacích šňůr. Tyto šňůry opět ladí s barvou plátu.

- Pláty mohou mít zakončení dle vašeho přání, nebo mohou být aplikovány po celé výšce stěny.

- Ořezy: Pláty mohou být na konci ořezány například do efektní vlnovky či do libovolného tvaru.

Oblast použití:

- zařízení pro zpracování potravin

- komerční kuchyně

- farmaceutická výroba

- laboratoře

- operační sály

- nemocniční oddělení