PŘÍLOHA Č. 15

Lepící stěrky, spárovací hmoty, doplňky:

Pozn.:

Veškeré obklady a dlažby budou kladeny na vodorovno, tak aby nedocházelo ke zbytečným prořezům.

Před realizací obkladů, dlažeb budou zpracovány minimálně dva návrhy barevného a tvarového rozmístění obkladů, dlažeb.

Veškeré obklady a dlažby budou před realizací odsouhlaseny provozovatelem, investorem.

Dlažby v interiérech musí splňovat otěruvzdornost a protiskluznost, která bude odsouhlasena provozovatelem, investorem.

Typ lepících tmelů na obklady a dlažby bude individuálně upraven dle typu použitých obklad, dlažeb (zohlednit nasákavost, velikost obkladů, apod.)

použité výrobky:

- -     cementové lepidlo

-	barevná spárovací hmota

- 	sanitární silikon

- 	penetrace (penetrace hloubková / podlahová)

- 	adhezní můstek

použité výrobky:

- -     dilatační podlahová lišta – keramická dlažba

- -	dilatační lišta pro tenké podlahové materiály

- -	přechodová lišta

- -     lišta k ochraně rohu, pod obklad