PŘÍLOHA Č. 23

Venkovní prvky - betonové obrubníky, dlažby, zámková dlažba:

použitý výrobek:

- velkoformátová dlažba 500x500x50mm

- skladebná dlažba tl. 60 / 80 mm

- skladebná dlažba tl. 80 mm pro nevidomé

- parkový obrubník tl. 50 mm

- silniční obrubník tl. 100 mm

- silniční obrubník tl. 150 mm