b) skladebná dlažba tl. 60 / 80mm

- vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba

- optimální složení betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, zejména:

  - vysokou pevnost

  - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovaích látek

  - nízkou obrusnost

  - dobré adhezní vlastnosti

- řada je doplněna dlažbou pro nevidomé a slabozraké v provedení, kterou najdete v technickém listě pro nevidomé

- dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám

- složení betonu splňuje normu ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4

- dlažba ošetřena systémem QSAVE