Keramický urynál

Keramický urynál - antivandal odsávací s radarovým senzorem, vnitřní přívod vody, síťové napájení 24V, včetně instalační sady a sifonu

- s radarovou elektronikou na montážní liště,  napájení 24V

- včetně dopojovacího příslušenství

Transformátor

Napájecí zdroj, pro max. 3 urinály