příloha č.1 k žádosti ze dne 3.4.2018

- Stručný popis vč.  kvalifikovaného zařazení stacionárního zdroje neuvedeného v příl. č. 2, zákona o ochraně ovzduší:

- Vzhledem k tomu, že výroba potravin z rostlinných surovin nenaplní kapacitně 75 t hotových výrobků denně, tedy nedosáhne projektované kapacity uvedené pod bodem 7.2. (zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75t hotových výrobků denně a vyšší) a  7.3. (zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně živočišných surovin (s výjimkou mléka) o celkové projektované kapacitě 50t hotových výrobků denně a vyšší). Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z živočišných surovin o projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a vyšší, je zařazena dle příl. č. 2., zák. č.201/2012 Sb. , jako zdroj nevyjmenovaný.

- Identifikace zdroje:  Příprava a výroba studené kuchyně, příprava potravin.

- Projektovaná kapacita:

- Příprava z ostatních rostlinných surovin:

- max. 238 kg/týden 	max.   12,376 t/rok

- Příprava z živočišných surovin:

- max. 119 kg/týden 	max.   6,188 t/rok

- Provozní hodiny:                    max. 2912 hodin za rok

- Místo realizace:   	         st.p.č.1915, k.ú. Český Brod

- Charakter zdroje:

- Kapacita kuchyně:

- - cca 1300 jídel – obědy (1x polévka, 2x hotová jídla, salát) – 5x v týdnu

- - cca 200 jídel – snídaně, večeře – 5x v týdnu

- - cca 200 jídel – snídaně, obědy (1x polévka, 2x hotová jídla, salát), večeře – 2x v týdnu

- Provoz kuchyně je řešen ve stávajícím objektu na st.č. 1915 v areálu nemocnice Český Brod. Jedná se o produkci odpadů s maximální týdenní kapacitou 357 kg, tj. max. 18,564 t za rok. Provoz je vybaven běžnými kuchyňskými spotřebiči (hnětače těsta, elektrické pánve, parní kotle, apod.).

- Odvětrání provozu (odtah z digestoří a VZT kuchyně) je mimo obytnou zástavbu s orientací výústků do dvorní části areálu investora. Ukončení potrubí je uvažováno v úrovni atiky a to:

- - vyšší části objektu (horní hrana potrubí cca 8,155m)

- - nižší části objektu (horní hrana potrubí cca 5,70m).

- U potrubí lze uvažovat i s případným vytažením potrubí do výšky cca 1,0m nad úroveň atik.

- Kalkulace předpokládané, orientační spotřeby surovin za týden:

- Mouka ~1190kg

- Maso ~700kg

- Ryby ~190kg

- Mléko ~450 l

- Olej ~650 l

- Koření ~2,5kg

- Ovoce ~890kg

- Zelenina ~445kg