OCHRANA OVZDUŠÍ

# Žádost o vydání  závazného stanoviska § 11, odst.3, zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

		k územnímu řízení

   	ke stavebnímu řízení

#  		ke kolaudačnímu řízení

# z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu

# Žadatel:		Město Český Brod

IČO: 002 353 34

Kontaktní osoba:   	Bc. Jakub Nekolný (starosta)

Petr Kostkan – investice, zástupce

Adresa:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Telefon, e-mail:	+420 321 612 113 (starosta), nekolny@cesbrod.cz

+420 321 612 152 (Petr Kostkan), kostkan@cesbrod.cz

# Název akce: 	Areál nemocnice v Českém Brodě

##### - oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099

Areál nemocnice v Českém Brodě

##### - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099

Katastrální území:	Český Brod

Č. poz. nebo č.p.:  st.p.č. 1915, č.p.1099

Vlastník pozemku, pokud se liší od žadatele:	Město Český Brod

Adresa:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Stručný popis vč.  kvalifikovaného zařazení stacionárního zdroje neuvedeného v příl. č. 2, zákona o ochraně ovzduší:

A: Zdroj spalující paliva

(např. kotle, kamna, zářiče – sahary, pece, sušičky, apod.  s tepelným příkonem méně než 300 kW)

Identifikace zdroje: 	Parní kotel (vyvíječ páry) pro gastro zařízení

výrobce: 		CERTUSS Junior SC – typ 200

Parní výkon:		200 kg/hod

Tepelný výkon:		131 kW

Jmenovitý příkon:	145 kW

účinnost:		cca 90 %

palivo:  			zemní plyn

oxid uhličitý CO2: 	10,2%

oxid uhelnatý CO: 	50 ppm

oxid dusíku NOx: 	120 mg/m3

odtah spalin: 		nerezový komín průměru 200 mm po fasádě nad střechu objektu

(Pokud výrobce příkon neuvádí, je třeba provést výpočet z výkonu a účinnosti zdroje)

Palivo:

  tuhá paliva          zemní plyn	    dřevo, biomasa	       topný olej	  PB

  jiný popište:

Odvod spalin:

  komín		  zaústění na plášť budovy		  jiný popište:

Výška komínu           7,5 m

Datum:  29.3.2018					Podpis:

Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy žadatele:

PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

(na základě plné moci)

Příloha k žádosti:

K územnímu a stavebnímu řízení: Technická zpráva, kde je popsán způsob vytápění (stačí kopie), technický list – výrobku (kde je uveden jm. příkon nebo alespoň výkon a účinnost zdroje

Ke kolaudačnímu řízení: technický list – výrobku, Certifikát výrobku, Revizní zpráva – vytápění, komín

_____________________________________________________________________________________________

*/ technologické zdroje bod B žádosti, jedná se zejména o: polygrafická činnost (tiskárny), odmašťování a čištění povrchů, aplikace nátěrových hmot, přestříkávání vozidel, adhesivní nátěry, impregnace dřeva, laminování, výroba nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev, výroba obuvi a farmaceutických směsí, zpracování kaučuku, extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků, rafinace rostlinných olejů, apod. Dále pak povrchové úpravy kovů, plastů a jiných nekovových předmětů – tryskání, svařování (EP < 1000 kVA), obrábění a broušení (EP < 100 kW), apod. - kovovýroba, svářečské a zámečnické dílny, aj., potravinářský a dřevozpracující průmysl - zpracování dřeva (spotřeba materiálu méně než 150 m3 - pily, truhlárny, nakládání s odpady a odpadními vodami – ČOV, ČSPHM - nafty a LPG, a ostatní zdroje. Uvedeny jsou nejčastější činnosti a zdroje, kompletní výčet činností příloha č. 2 k zákonu. 201/2012 Sb.

vyhovující odpověď označte nebo       V případě nedostatku místa přiložte další list