PŘÍLOHA Č.14

Střešní fólie, vtoky, bezpečnostní záchytný systém, ventilační turbíny:

výrobce:	Stavebniny DEK a.s.
		Tiskařská 10/257

108 00 Praha 10 - Malešice

tel: +420 510 000 100

web: www.dek.cz

použité výrobky:

- střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC (Dekplan 76)

výrobce:	TOPWET s.r.o.

náměstí Viléma Mrštíka 62
		664 81 Ostrovačice

tel: +420 777 717 116

web: www.topwet.cz

použité výrobky:

- střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou – vyhřívaný vtok DN 125 (TOPWET TWE 125 PVC S)

- nástavce pro tepelnou izolaci pro střešní vpusti DN 125 (TOPWET TWNE v300)

- chrlič hranatý 300x100mm (TOPWET TWC – hranaté)

- chrlič kulatý DN50 (TOPWET TWC)

- ventilační turbína DN200 (TOPWET TW TUR)

výrobce:	TOPWET s.r.o.
		náměstí Viléma Mrštíka 62

664 81 Ostrovačice, Česká republika

tel: +420 777 717 116

web: www.topwet.cz

použité výrobky:

- záchytný systém