d) parkový obrubník tl.50 mm

Parkový obrubník – 50x1000x200mm, 50x500x200mm

- klasické parkové obrubníky z vibrolisovaného betonu vyráběné dvouvrstvou technologií

- optimální poměr vrchní pohledové a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, zejména:

  - vysokou pevnost obrubníků

  - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

  - širokou možnost použití, především pro veškeré parkové úpravy nebo chodníky u rodinných domů

- styk jednotlivých kusů se provádí na pero a drážku

- prvek, nejlevnější z nabízených obrubníků, je z pohledu finančních nákladů vhodný zejména

v případě realizací, kdy je obrubník zapuštěn celou svou výškou do úrovně dlážděné plochy

- obrubníky ošetřeny systémem QSAVE

U obrubníků splňuje složení betonu normu ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4.

Obrubníky jsou zároveň trvale impregnovány proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám.

silniční obrubník tl. 100 mm

- univerzální silniční obrubník se zaoblenou horní hranou z vibrolisovaného betonu vyráběný dvouvrstvou technologií

- optimální poměr vrchní pohledové a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, zejména:

  - vysokou pevnost

  - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

  - širokou možnost použití

- styk jednotlivých kusů se provádí na sraz, spáry se nevyplňují

- obrubníky ošetřeny systémem QSAVE

U obrubníků splňuje složení betonu normu ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4.

Obrubníky jsou zároveň trvale impregnovány proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám.

silniční obrubník tl. 150 mm

- univerzální dvouvrstvé silniční obrubníky z vibrolisovaného betonu

- optimální složení betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, zejména:

  - vysokou pevnost

  - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

  - vysokou trvanlivost a odolnost proti mechanickému namáhání

- obrubníky trvale impregnovány proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám

- složení betonu splňuje normu ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4

- ošetřeny systémem  QSAVE

- obrubníky jsou doplněny obloukovými a rohovými prvky pro čisté zakončení dlážděných ploch

- styk jednotlivých kusů se provádí na sraz, spáry se nevyplňují