Keramický urynál

JIKA GOLEM (H8430700004831)

Keramický urynál - antivandal odsávací s radarovým senzorem, vnitřní přívod vody, síťové napájení 24V, včetně instalační sady a sifonu

- s radarovou elektronikou na montážní liště,  napájení 24V

- včetně dopojovacího příslušenství

Transformátor

JIKA (H8950710000001)

Napájecí zdroj, pro max. 3 urinály