Sanitární silikon

Trvale pružná těsnící hmota určená k univerzálnímu použití a k vodotěsnému spárování ve vnitřním i vnějším prostředí. Ideální zejména pro koupelny, sprchy, WC, apod. Pro veškeré spojovací a pohybové spáry neporézních silikátových materiálů – keramické obklady stěn a podlah, sanitární keramika, sklo – v běžných i vlhkých prostorách. Silikon má výbornou přilnavost na většinu nátěrů (i na lakované, impregnované nebo lazurované dřevo) a umělé hmoty (např. epoxid, polyester, polyakrylát a umakart). Přednosti – rychlé vytvrzení (rychlý přechod nelepivého stavu), vysoká flexibilita, zabraňuje tvorbě plísní, stabilita (rozměrová i materiálová), odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům. Odolává běžným čisticím prostředkům. Široká nabídka barevných odstínů.

Spotřeba				12 bm/kartuše

balení					310 ml

barva					dle barevnosti obkladů / dlažeb (nutno odsouhlasit 						investorem)

teplotní odolnost			-40 až +100 °C

doba zpracovatelnosti			15 min.