TERMOSTATICKÝ VENTIL – PŘÍMÝ, ROHOVÝ

- HEIMEIER STANDARD

Popis:

Radiátorové ventily jsou vhodně pro použití se všemi termostatickými hlavicemi a servopohony s připojovacím závitem M 30x1,5.

Vřeteno z nerezavějící oceli je těsněno dvojitým O-kroužkem. Vnější O-kroužek je vyměnitelný za provozu soustavy.

Kompletní vrchní díl radiátorového ventilu DN10-DN20 je vyměnitelný za provozu soustavy pomocí montážního přípravku.

Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorného bronzu. Provedení s vnitřním je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným šroubením pak pro měděné, přesné ocelové a vícevrstvé trubky (jen DN15). Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným šroubením vhodné pro trubky plastové.

Technická data: