PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50

Podlahová vpust DN50 se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 12 - 70mm / 123 x 123 mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Zápachový uzávěr funguje jak s, tak i bez vody.

n Teplotní

Technické údaje:

Materiál PE, dimenze DN50, hydraulická kapacita 0,50 l/sec., hmotnost 0,75 kg, stavební výška 158 mm, nástavec 12 -70 mm / 123 x 123 mm, vtoková mřížka 
115 x 115 mm, třída zatížení K – 300 kg