PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12-70mm s rámečkem 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Zápachový uzávěr funguje jak s, tak i bez vody.

Technické údaje:

Materiál:		PE

Dimense:		DN40/50

Hydraulická kapacita: 	 0,50 l/s

Hmotnost:		0,747 kg

Stavební výška:	 93 mm

Nástavec:		12-70 mm/123 x 123 mm

Vtoková mřížka:	115 x 115 mm

Třída zatížení:	K - 300 kg