Vyvažovací ventil

Oblast použití:Soustavy vytápění a chlazení.

Rozvody teplé užitkové a studené vody.

Tlakový stupeň: PN 20

Teplota:

Min. provozní teplota: −20 °C

Max. provozní teplota: 120 °C

Materiál:

Těleso ventilu: AMETAL®

Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O−kroužkem

Těsnění vřetene: EPDM O−kroužek

Hlavice: Polyamid

Technická data: