- Velkoformátová dlažba 500x500x50mm

Betonová dlažba –500x500x50mm

- vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba

- optimální poměr vrchní nášlapné (pohledové) a spodní nosné vrstvy zajišťuje maximální užitné vlastnosti:

  - vysokou pevnost

  - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám

  - nízkou obrusnost

  - dobré adhezní vlastnosti

- široká nabídka barevných variací

- různé typy pokládky

- dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám

- prodej v m2  a pouze po ucelených vrstvách

- vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba vyráběná nejmodernějšími technologickými postupy

- dlažba ošetřena systémem QSAVE

- mrazuvzdorná dlažba odolná proti působení chemických rozmrazovacích látek