PŘÍLOHA Č. 04

Vnější nosné zdivo:

použité výrobky:

cihelné bloky:

- cihelné broušené bloky tl.380mm

- cihelné broušené bloky tl.440mm

- cihelné broušené bloky tl.380mm 2in1

- cihelné broušené bloky tl.250mm

- malta pro celoplošnou spáru

- zakládací malta

použité výrobky:

cihelné bloky:

- cihla plná pálena

použité výrobky:

malty, lepidla:

- zdící cementová malta (zdící malta 10MPa)