## CELKOVÁ REKAPITUALCE
CELKOVÁ REKAPITULACE
| CENA BEZ DPH | DPH | CENA S DPH
SO-01 | 0 | 0 | 0
SO-02 |  |  | 0
CELKEM | 0 | 0 | 0

## SO-01 REK
#RTSROZP# | ZADÁNÍ STAVBY
| Zakázka: |  | SO-01 -Stavební úpravy části 2.NP stodoly na pozemku parc.č. 253/2, k.ú. Vrátkov
| Misto |  | pozemek parc.č. 253/2, k.ú. Vrátkov
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Český Brod |  |  |  | IČ: | 00235334
|  |  | Husovo náměstí 70 |  |  |  | DIČ:
|  | 28201 | Český Brod
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | ing. Martin Škorpík
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## SO-01 VÝKAZ VÝMĚR
Výaz výměr | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | SO-01 -Stavební úpravy části 2.NP stodoly na pozemku parc.č. 253/2, k.ú. Vrátkov | [20 empty] | STA
O: |  | pozemek parc.č. 253/2, k.ú. Vrátkov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7541 |  | 0 |  |  |  | 22.28 |  |  | DIL
1 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.365 | 9.12 |  |  | POL1_0
|  | kanalizační potrubí:28*0,5*0,8 |  | 11.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,4*0,6 |  | 0.288 | [18 empty] | VV | 0
|  | vodovodní připojovací potrubí:22,5*0,5*1,2 |  | 13.5 | [18 empty] | VV | 0
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.533 | 2.19 |  |  | POL1_0
|  | dokopávky rýh u objektů:0,5*0,5*0,8 |  | 0.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,4*0,6 |  | 0.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,5*1,2 |  | 0.3 | [18 empty] | VV | 0
3 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 3.973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.074 | 0.29 |  |  | POL1_0
4 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 21.627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 4.37 |  |  | POL1_0
|  | 24,98+0,62-3,973 |  | 21.627 | [18 empty] | VV | 0
5 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 3.973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 6.7541 | 0 | 0 |  |  | 1.587 | 6.31 |  |  | POL1_0
|  | kanalizační potrubí:28*0,5*0,2 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,4*0,1 |  | 0.048 | [18 empty] | VV | 0
|  | vodovodní připojovací potrubí:22,5*0,5*0,1 |  | 1.125 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.6106 |  | 0 |  |  |  | 397.78 |  |  | DIL
6 | 317121251RT3 | Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11765 | 0.2353 | 0 | 0 |  |  | 0.715 | 1.43 |  |  | POL1_0
7 | 317121351RT3 | Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 5/10 254 x 14 x 14 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16 | 0.32 | 0 | 0 |  |  | 0.782 | 1.56 |  |  | POL1_0
8 | 342261111RXX | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 69.919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02163 | 1.5124 | 0 | 0 |  |  | 1.099 | 76.84 |  |  | POL1_0
|  | podélné stěny:16,05*1,08*2 |  | 34.668 | [18 empty] | VV | 0
|  | štítové stěny - viz CAD:18,4*2 |  | 36.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů:-(2,2*1,75+1,6*1,97) |  | -7.002 | [18 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění:(2,2+1,75)*2*0,55+(1,97*2+1,6)*0,2 |  | 5.453 | [18 empty] | VV | 0
9 | 342261211RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm | m2 | 27.849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04242 | 1.1813 | 0 | 0 |  |  | 1.404 | 39.1 |  |  | POL1_0
|  | 3,5*3,5+3,4*1,85 |  | 18.54 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,12*(3,5+1,85)/2 |  | 5.671 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(3,5+1,1)/2 |  | 7.59 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů:-(1,97*0,7+1,97*0,9+0,8*1) |  | -3.952 | [18 empty] | VV | 0
10 | 342261213R00 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm | m2 | 2.821 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 0.12819 | 0 | 0 |  |  | 1.452 | 4.1 |  |  | POL1_0
|  | 1,5*2,8 |  | 4.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvoru:-1,97*0,7 |  | -1.379 | [18 empty] | VV | 0
11 | 342263990RV1 | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKBi na jedné straně příčky | m2 | 20.9877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | (2,12+1,8)*2*(3,5+1,854)/2 |  | 20.9877 | [18 empty] | VV | 0
12 | 342264011RT2 | Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., na trámy, desky protipožární tl.12,5mm, bez izolace | m2 | 153.743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01377 | 2.117 | 0 | 0 |  |  | 1.096 | 168.5 |  |  | POL1_0
|  | 4,63*16,05*2 |  | 148.623 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet střešních oken:-(0,8*1,4)*8 |  | -8.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění střešních oken:(0,8+1,4)*2*0,4*8 |  | 14.08 | [18 empty] | VV | 0
13 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 91.3375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 1.1098 | 0 | 0 |  |  | 1.011 | 92.34 |  |  | POL1_0
|  | záchody, předsíň:3,9+1,65+1,4 |  | 6.95 | [18 empty] | VV | 0
|  | podhled ve stodole v 1.NP:10,75*7,85 |  | 84.3875 | [18 empty] | VV | 0
14 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 30.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.43 | 13.19 |  |  | POL1_0
|  | 27,849+2,821 |  | 30.67 | [18 empty] | VV | 0
15 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.00664 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 0.72 |  |  | POL1_0
16 | 342269 | Úprava sádrokartonové příčky pro oszení madel | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34343 |  | 0 |  |  |  | 28.66 |  |  | DIL
17 | 622319434RV1 | Zatepl.systém podhledu, EPS F 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 33.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01027 | 0.34343 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 28.66 |  |  | POL1_0
|  | sklady v 1.NP:(4,6+3)*4,4 |  | 33.44 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.98237 |  | 0 |  |  |  | 5.95 |  |  | DIL
18 | 632411125RT1 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 25 mm, samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110 | m2 | 11.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0473 | 0.54632 | 0 | 0 |  |  | 0.3285 | 3.79 |  |  | POL1_0
|  | záchody, předsíň, sklad:3,5*3,3 |  | 11.55 | [18 empty] | VV | 0
19 | 632411150R00 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm | m2 | 4.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.095 | 0.43605 | 0 | 0 |  |  | 0.47 | 2.16 |  |  | POL1_0
|  | pod krbovými kamny:2,55*1,8 |  | 4.59 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07158 |  | 0 |  |  |  | 2.75 |  |  | DIL
20 | 642942212RT2 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 700/100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02608 | 0.05216 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 1.7 |  |  | POL1_0
21 | 642942214R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00293 | 0.00293 | 0 | 0 |  |  | 1.05 | 1.05 |  |  | POL1_0
22 | 55330478R | Zárubeň ocelová S150 900x1970x150 pro, sádrokarton, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01649 | 0.01649 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2849 |  | 0 |  |  |  | 78.12 |  |  | DIL
23 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 203.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 3.7426 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 26.47 |  |  | POL1_0
|  | (16,7+1+7,85+2+16,7+1)*4,5 |  | 203.625 | [18 empty] | VV | 0
24 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 203.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.17308 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 1.22 |  |  | POL1_0
25 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 203.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.112 | 22.81 |  |  | POL1_0
26 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 107.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.17042 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 23.08 |  |  | POL1_0
|  | 15,65*1,5 |  | 23.475 | [18 empty] | VV | 0
|  | podhled ve stodole v 1.NP:10,75*7,85 |  | 84.3875 | [18 empty] | VV | 0
27 | 944941103R00 | Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové | m | 31.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.19876 | 0 | 0 |  |  | 0.145 | 4.54 |  |  | POL1_0
|  | 15,65*2 |  | 31.3 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00743 |  | 0 |  |  |  | 65.74 |  |  | DIL
28 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 185.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00743 | 0 | 0 |  |  | 0.354 | 65.74 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0028 |  | 3.9334 |  |  |  | 3.32 |  |  | DIL
29 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 2.1852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.0028 | 1.8 | 3.9334 |  |  | 1.52 | 3.32 |  |  | POL1_0
|  | pro vstupní dveře:1,7*2,02*0,3 |  | 1.0302 | [18 empty] | VV | 0
|  | pro okno:2,2*1,75*0,3 |  | 1.155 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00593 |  | 2.3254 |  |  |  | 52.46 |  |  | DIL
30 | 974031165R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | m | 12.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00593 | 0.054 | 0.6534 |  |  | 0.729 | 8.82 |  |  | POL1_0
|  | pro svislé připojovací kan.potrubí:3,5 |  | 3.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | pro osazení překladů RZP:1,8*2+2,5*2 |  | 8.6 | [18 empty] | VV | 0
31 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 33.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.672 |  |  | 0.33 | 11.04 |  |  | POL1_0
|  | sklady v 1.NP:(4,6+3)*4,4 |  | 33.44 | [18 empty] | VV | 0
32 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 7.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 4.14 |  |  | POL1_0
|  | 3,92+2,32+1,29 |  | 7.53 | [18 empty] | VV | 0
33 | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.84 | 17.68 |  |  | POL1_0
34 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 3.69 |  |  | POL1_0
35 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 135.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 7,53*18 |  | 135.54 | [18 empty] | VV | 0
36 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 7.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 7.09 |  |  | POL1_0
37 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
38 | 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm | t | 6.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 3,92+2,32 |  | 6.24 | [18 empty] | VV | 0
39 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | t | 1.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 56.53 |  |  | DIL
40 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 29.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 56.53 |  |  | POL1_0
|  | 6,78+6,6+0,34+0,98+0,06+4,28+0,1+2,7+0,17+0,02+0,17 |  | 22.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,05+0,07+0,15+4,51+1,41+0,54+0,35+0,5+0,04+0,06 |  | 7.68 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10662 |  | 0 |  |  |  | 9.18 |  |  | DIL
41 | 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | 19.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.06629 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 7.51 |  |  | POL1_0
|  | záchod pro osoby imobilní:2,12*1,8+(2,12*2+1,8*2)*2 |  | 19.496 | [18 empty] | VV | 0
42 | 711441559R00 | Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením | m2 | 8.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.0033 | 0 | 0 |  |  | 0.208 | 1.67 |  |  | POL1_0
|  | 3,5*2,3 |  | 8.05 | [18 empty] | VV | 0
43 | 62833609R | Pás asfaltový se skelnou vložkou | m2 | 9.2575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.03703 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 3,5*2,3*1,15 |  | 9.2575 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2944 |  |  |  | 11 |  |  | DIL
44 | 712600831R00 | Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé | m2 | 215.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.2944 |  |  | 0.051 | 11 |  |  | POL1_0
|  | 16,1*6,7*2 |  | 215.74 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0521 |  | 0 |  |  |  | 141.03 |  |  | DIL
45 | 713111111RT1 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 84.3875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 7.59 |  |  | POL1_0
|  | podhled ve stodole v 1.NP:10,75*7,85 |  | 84.3875 | [18 empty] | VV | 0
46 | 713111130RT2 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 153.743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.03536 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 55.65 |  |  | POL1_0
|  | viz podhled 2.NP:153,743 |  | 153.743 | [18 empty] | VV | 0
47 | 713111221RK2 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafol N 110 speciál | m2 | 308.0495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.04621 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 49.29 |  |  | POL1_0
|  | předstěny:69,919 |  | 69.919 | [18 empty] | VV | 0
|  | podhled 2.NP:153,743 |  | 153.743 | [18 empty] | VV | 0
|  | podhled 1.NP:10,75*7,85 |  | 84.3875 | [18 empty] | VV | 0
48 | 713111264RS2 | Utěsnění prostupu parozábranou přířezem fólie, včetně fólie DELTA REFLEX a dotěsnění páskou | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00585 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 13.5 |  |  | POL1_0
|  | 45 |  | 45 | [18 empty] | VV | 0
49 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 37.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 3.04 |  |  | POL1_0
|  | nad stávajícím stropem Hurdis:4,9*7,75 |  | 37.975 | [18 empty] | VV | 0
50 | 713131121R00 | Izolace tepelná stěn přichycením drátem | m2 | 69.919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.03706 | 0 | 0 |  |  | 0.171 | 11.96 |  |  | POL1_0
|  | viz předstěny:69,919 |  | 69.919 | [18 empty] | VV | 0
51 | 28375704R | Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm | m3 | 5.3814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.10763 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 120 mm:2,55*1,8*0,12*1,03 |  | 0.56732 | [18 empty] | VV | 0
|  | 140 mm:(37,975-(2,55*1,8))*0,14*1,03 |  | 4.8141 | [18 empty] | VV | 0
52 | 631508209R | Pás izolační ISOVER EVO 10 tl. 200 mm, 2800×1200 mm | m2 | 85.8891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.34356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 83,3875*1,03 |  | 85.8891 | [18 empty] | VV | 0
53 | 63151410R | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 140 mm | m2 | 158.3553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0056 | 0.88679 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 153,743*1,03 |  | 158.3553 | [18 empty] | VV | 0
54 | 63151412R | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 160 mm | m2 | 158.3553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0064 | 1.0135 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 153,743*1,03 |  | 158.3553 | [18 empty] | VV | 0
55 | 63151414.AR | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 200 mm | m2 | 72.0166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.57613 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 69,919*1,03 |  | 72.0166 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17484 |  | 0 |  |  |  | 49.52 |  |  | DIL
56 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00489 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 3.73 |  |  | POL1_0
|  | 1,8+1,9+1,7+2+1,8+0,3*4 |  | 10.4 | [18 empty] | VV | 0
57 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 13.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.02037 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 15.72 |  |  | POL1_0
|  | 1,6+2,2+1,8+4,3+3,5 |  | 13.4 | [18 empty] | VV | 0
58 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.07812 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 24.8 |  |  | POL1_0
|  | 31 |  | 31 | [18 empty] | VV | 0
59 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 0.31 |  |  | POL1_0
60 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 0.35 |  |  | POL1_0
61 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 0.52 |  |  | POL1_0
62 | 721213324R00 | Žlab odtok. podlahový,do prostoru,dl. 800mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07146 | 0.07146 | 0 | 0 |  |  | 1.458 | 1.46 |  |  | POL1_0
63 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 54.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 2.63 |  |  | POL1_0
|  | 10,4+13,4+31 |  | 54.8 | [18 empty] | VV | 0
64 | 721-1 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02724 |  | 0 |  |  |  | 45.03 |  |  | DIL
65 | 722171212R00 | Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.0182 | 0 | 0 |  |  | 0.734 | 25.69 |  |  | POL1_0
|  | připojovací potrubí z 1.PP hájovny:35 |  | 35 | [18 empty] | VV | 0
66 | 722176111R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 16mm | m | 15.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00437 | 0 | 0 |  |  | 0.33283 | 5.19 |  |  | POL1_0
|  | (1,8+1,9+1,7+0,3*8)*2 |  | 15.6 | [18 empty] | VV | 0
67 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00224 | 0 | 0 |  |  | 0.36517 | 2.92 |  |  | POL1_0
|  | 1,2+1,8+1,2+3,8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
68 | 722181214RT5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 15.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00047 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 2.11 |  |  | POL1_0
69 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00016 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 1.03 |  |  | POL1_0
70 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 4.68 |  |  | POL1_0
|  | 9+2 |  | 11 | [18 empty] | VV | 0
71 | 722202211R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 0.51 |  |  | POL1_0
72 | 722202212R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR1/2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00136 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 2.03 |  |  | POL1_0
73 | 722202412R00 | Kohout kulový uzavírací D 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 |  |  | 0.18555 | 0.19 |  |  | POL1_0
74 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 23.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.68 |  |  | POL1_0
|  | 15,6+8 |  | 23.6 | [18 empty] | VV | 0
75 | 722-1 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17737 |  | 0 |  |  |  | 11.31 |  |  | DIL
76 | 725013138RT1 | Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý, včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02872 | 0.02872 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | POL1_0
77 | 725013171R00 | Klozet kombi pro osoby imobilní | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03419 | 0.03419 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | POL1_0
78 | 725017154R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, barevné | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.01701 | 0 | 0 |  |  | 1.253 | 1.25 |  |  | POL1_0
79 | 725017131R00 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01601 | 0.01601 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 1.19 |  |  | POL1_0
80 | 725534325R00 | Ohřívač elek. zásob. závěsný vodorovný OKCEV 125 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07582 | 0.07582 | 0 | 0 |  |  | 3.072 | 3.07 |  |  | POL1_0
81 | 725814105R00 | Ventil rohový DN 15 x DN 10 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 0.25 |  |  | POL1_0
82 | 725814106R00 | Ventil rohový DN15 x DN 15 | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00192 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 0.99 |  |  | POL1_0
83 | 725823121R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 |  |  | 0.485 | 0.97 |  |  | POL1_0
84 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.00152 | 0 | 0 |  |  | 0.587 | 0.59 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.09 |  |  | DIL
85 | 728115111R00 | Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm, vč. materiálu | m | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 1.51 |  |  | POL1_0
86 | 728314115R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,75 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.93 | 2.93 |  |  | POL1_0
87 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm, vč. materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 1.11 |  |  | POL1_0
88 | 728614212R00 | Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm, vč. dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 0.54 |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00919 |  | 0 |  |  |  | 5.44 |  |  | DIL
89 | 731249111R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 12 kW | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00919 | 0.00919 | 0 | 0 |  |  | 5.438 | 5.44 |  |  | POL1_0
90 | 731-1 | Krbová kamna s výměníkem 12 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05268 |  | 0 |  |  |  | 2.33 |  |  | DIL
91 | 732329211R00 | Montáž nádoby expanzní beztlaké válcové 35 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04727 | 0.04727 | 0 | 0 |  |  | 1.779 | 1.78 |  |  | POL1_0
92 | 48466201R | Nádoba expanzní membránová NG 12/6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
93 | 732421411R00 | Čerpadlo oběhové Wilo RS 25-50 R | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00301 | 0.00301 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 0.55 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07151 |  | 0 |  |  |  | 35.04 |  |  | DIL
94 | 733163101R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm | m | 16.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.01079 | 0 | 0 |  |  | 0.2848 | 4.73 |  |  | POL1_0
|  | (2,1+2,3+0,6+0,3*11)*2 |  | 16.6 | [18 empty] | VV | 0
95 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 41.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.03162 | 0 | 0 |  |  | 0.29738 | 12.37 |  |  | POL1_0
|  | (5,5+13,5+1,8)*2 |  | 41.6 | [18 empty] | VV | 0
96 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.02816 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 9.84 |  |  | POL1_0
|  | (5+7,5+3,5)*2 |  | 32 | [18 empty] | VV | 0
97 | 733165012R00 | Montáž tvar.vytáp.Cu páj.na měkko D15-22mm 2 spoje, vč.dodávky | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00028 | 0 | 0 |  |  | 0.138 | 1.93 |  |  | POL1_0
|  | kolínka:14 |  | 14 | [18 empty] | VV | 0
98 | 733165022R00 | Montáž tvar.vytáp.Cu páj.na měkko D15-22mm 3 spoje | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00066 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 4.55 |  |  | POL1_0
|  | T kusy:22 |  | 22 | [18 empty] | VV | 0
99 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 90.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 1.62 |  |  | POL1_0
|  | 16,6+41,6+32 |  | 90.2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00033 |  | 0 |  |  |  | 2.1 |  |  | DIL
100 | 734225111R00 | Ventil termostatický, DN 10 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00022 | 0 | 0 |  |  | 0.175 | 1.93 |  |  | POL1_0
101 | 734253111R00 | Ventil pojistný DN 15, 1,8 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.17 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15086 |  | 0 |  |  |  | 12.59 |  |  | DIL
102 | 735157122R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 400/ 600 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.01512 | 0 | 0 |  |  | 0.848 | 2.54 |  |  | POL1_0
103 | 735157522R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 400/ 600 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01234 | 0.13574 | 0 | 0 |  |  | 0.914 | 10.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5115 |  | 0 |  |  |  | 97.83 |  |  | DIL
104 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 215.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 0.86943 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 33.66 |  |  | POL1_0
105 | 762342204RT4 | Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 215.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0.31282 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 11.87 |  |  | POL1_0
106 | 762512115R00 | Položení podlahových desek na pero a drážku | m2 | 16.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00016 | 0 | 0 |  |  | 0.303 | 4.89 |  |  | POL1_0
|  | deska OSB:3,5*3,3+2,55*1,8 |  | 16.14 | [18 empty] | VV | 0
107 | 60725009R | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 10 mm | m2 | 16.947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00605 | 0.10253 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 16,14*1,05 |  | 16.947 | [18 empty] | VV | 0
108 | 762524108RT2 | Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka, včetně dodávky řeziva, fošny hobl., pero tl. 50mm | m2 | 101.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0297 | 3.0128 | 0 | 0 |  |  | 0.369 | 37.43 |  |  | POL1_0
|  | 106,03-2,55*1,8 |  | 101.44 | [18 empty] | VV | 0
109 | 762526110RT3 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm | m2 | 33.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00594 | 0.19831 | 0 | 0 |  |  | 0.299 | 9.98 |  |  | POL1_0
|  | 4,9*7,75-2,55*1,8 |  | 33.385 | [18 empty] | VV | 0
110 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 5.2414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0.01546 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 101,44*0,05 |  | 5.072 | [18 empty] | VV | 0
|  | 16,94*0,01 |  | 0.1694 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4358 |  | 0 |  |  |  | 124.93 |  |  | DIL
111 | 764-1 | Komín systémový nerezový, trojvrstvý, DN 130 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | komínová vložka z plechu tl. 0,6 mm třídy ČSN 17349(DIN 14404) | [20 empty] | POP |  | komínová vložka z plechu tl. 0,6 mm třídy ČSN 17349(DIN 14404)
|  | kotvení do fasády, základová konzolka | [20 empty] | POP |  | kotvení do fasády, základová konzolka
|  | zolační vrstva z minerální plsti | [20 empty] | POP |  | zolační vrstva z minerální plsti
112 | 764901102RT1 | Lindab, tašková tabule , tl.0,5 mm, povrch Classic, barva hnědá a cihlová | m2 | 215.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 1.206 | 0 | 0 |  |  | 0.307 | 66.23 |  |  | POL1_0
113 | 764901201R00 | Lindab Topline, tašková tabule, příplatek nad 30° | m2 | 215.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0135 | 2.91 |  |  | POL1_0
114 | 764901203R00 | Lindab Topline, štítové lemování vrchní | m | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.01613 | 0 | 0 |  |  | 0.2415 | 3.04 |  |  | POL1_0
|  | 6,3*2 |  | 12.6 | [18 empty] | VV | 0
115 | 764901205RT1 | Lindab Topline, okapový plech , RŠ 205 mm | m | 33.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.02839 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 4.01 |  |  | POL1_0
|  | 16,7*2 |  | 33.4 | [18 empty] | VV | 0
116 | 764901302R00 | Lindab hřeben, střecha jednoduchá, do 30° | m | 16.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.02338 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 3.01 |  |  | POL1_0
117 | 764901305R00 | Lindab hřebenáč,příplatek nad 30° | m | 16.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011 | 0.18 |  |  | POL1_0
118 | 764901317R00 | Lindab, pás větrací hřebene VPH 75x1000 mm | m | 16.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0575 | 0.96 |  |  | POL1_0
119 | 764908105R00 | Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm | m | 33.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.07515 | 0 | 0 |  |  | 0.364 | 12.16 |  |  | POL1_0
|  | 16,7*2 |  | 33.4 | [18 empty] | VV | 0
120 | 764908109R00 | Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm | m | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00312 | 0.03869 | 0 | 0 |  |  | 0.294 | 3.65 |  |  | POL1_0
|  | 5,2+7,2 |  | 12.4 | [18 empty] | VV | 0
121 | 764908102R00 | Lindab kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 0.9 |  |  | POL1_0
122 | 764908303R00 | Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00304 | 0.00669 | 0 | 0 |  |  | 0.98111 | 2.16 |  |  | POL1_0
123 | 764909401R00 | Lindab, izolační folie TYVEK-SOLID | m2 | 215.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01942 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 15.1 |  |  | POL1_0
124 | 764928302R00 | Z+M lemování zdí, rš 330 mm | m | 13.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.02117 | 0 | 0 |  |  | 0.79282 | 10.62 |  |  | POL1_0
|  | 6,7*2 |  | 13.4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0204 |  |  |  | 63.74 |  |  | DIL
125 | 765321810R00 | Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti | m2 | 215.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 3.0204 |  |  | 0.2886 | 62.26 |  |  | POL1_0
126 | 765-1 | Příplatek za práci z azbestem | m2 | 215.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
127 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 1.48 |  |  | POL1_0
128 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 54.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 3,02*18 |  | 54.36 | [18 empty] | VV | 0
129 | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky | t | 3.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5482 |  | 0 |  |  |  | 82.36 |  |  | DIL
130 | 6114051456R | Okno střešní GPL 3066 MK08 š. 78 x v. 140 cm Velux, výklopně-kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0559 | 0.4472 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
131 | 766624043R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00224 | 0 | 0 |  |  | 4.19 | 33.52 |  |  | POL1_0
132 | 61140586R | Markýza ovládání ruční Velux MHL PK08 Standard | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00223 | 0.00446 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
133 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 2.9 |  |  | POL1_0
134 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | POL1_0
135 | 766661142R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | POL1_0
136 | 766624047R00 | Montáž zateplovací sady pro střešní okna | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00224 | 0 | 0 |  |  | 0.728 | 5.82 |  |  | POL1_0
137 | 766624063R00 | Montáž lamelových žaluzií střešních oken | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00056 | 0 | 0 |  |  | 0.876 | 1.75 |  |  | POL1_0
138 | 766670029RAI | Okno plastové atyp, pouze montáž, okno ve specifikaci | m2 | 3.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.00142 | 0 | 0 |  |  | 0.67861 | 2.61 |  |  | POL2_0
|  | 2,2*1,75 |  | 3.85 | [18 empty] | VV | 0
139 | 766-1 | Okno dřevěné jednokřídlové, fixní, , izolační trojsklo, vnitřní sklo CONEX, členění 4 x 4 vnitřní i vnější | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
140 | 766-2 | Dodávka a montáž dveří atyp, dvoukřídlových, kompletizovaných, do tesařské zárubně s obložkou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | dveře dvoukřídlové, asymetrické 1000+600 | [20 empty] | POP |  | dveře dvoukřídlové, asymetrické 1000+600
|  | plné, hladké, z vícevrstvého loepeného hranolu | [20 empty] | POP |  | plné, hladké, z vícevrstvého loepeného hranolu
|  | hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem | [20 empty] | POP |  | hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem
|  | lazurovací nátěr | [20 empty] | POP |  | lazurovací nátěr
|  | kování klika - klika, zámek vložkový | [20 empty] | POP |  | kování klika - klika, zámek vložkový
|  | zárubeň tesařská s obložkou | [20 empty] | POP |  | zárubeň tesařská s obložkou
141 | 611617012R | Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 1kř. 70x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře jednokřídlové, kompletizované | [20 empty] | POP |  | dveře jednokřídlové, kompletizované
|  | plné, hladké | [20 empty] | POP |  | plné, hladké
|  | kování klika - klka, zámek WC | [20 empty] | POP |  | kování klika - klka, zámek WC
|  | do ocelové zárubně | [20 empty] | POP |  | do ocelové zárubně
142 | 611617014R | Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 1kř. 90x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | dveře jednokřídlové, kompletizované | [20 empty] | POP |  | dveře jednokřídlové, kompletizované
|  | plné, hladké | [20 empty] | POP |  | plné, hladké
|  | kování klika - klika, zámek WC s možností otvírání z exteriéru | [20 empty] | POP |  | kování klika - klika, zámek WC s možností otvírání z exteriéru
|  | vodovoné madlo | [20 empty] | POP |  | vodovoné madlo
|  | do ocelové zárubně | [20 empty] | POP |  | do ocelové zárubně
143 | 766427112R00 | Montáž obložení podhledů falešnými trámy, včetně dodávky smrkového hranolu 140/20 | m | 114.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.03205 | 0 | 0 |  |  | 0.1855 | 21.23 |  |  | POL1_0
|  | 4,5*(11*2+3) |  | 112.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,65*3 |  | 1.95 | [18 empty] | VV | 0
144 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 |  |  | 1.1393 | 1.14 |  |  | POL1_0
145 | 766-3 | Dodávka a montáž dveří atypických, kompletizovaných | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | dveře jednokřídlové, atypické 800/1000 | [20 empty] | POP |  | dveře jednokřídlové, atypické 800/1000
|  | plné, hladké | [20 empty] | POP |  | plné, hladké
|  | kování madlo, bez zámku, zajištění na magnet | [20 empty] | POP |  | kování madlo, bez zámku, zajištění na magnet
|  | zárubeň dřevěná atypická | [20 empty] | POP |  | zárubeň dřevěná atypická
146 | 766-4 | Parapetní deska z dubové fošny , 2200/550/40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
147 | 766812114R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.387 | 9.39 |  |  | POL1_0
148 | 766-5 | Kuchyňská linka s nerezovým dřezem, bez horních skříněk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3535 |  | 0 |  |  |  | 15.38 |  |  | DIL
149 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 14.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00314 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.75 |  |  | POL1_0
|  | 3,9+1,65+1,4+3,42+2,55*1,8 |  | 14.96 | [18 empty] | VV | 0
150 | 771575109RV4 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, vč. spárovací hmoty | m2 | 14.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00326 | 0.04877 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 14.63 |  |  | POL1_0
151 | 597642060R | Dlažba matná 300x600x9 mm | m2 | 15.708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.30159 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 14,96*1,05 |  | 15.708 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.50575 |  | 0 |  |  |  | 30.46 |  |  | DIL
152 | 781475114R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 28.349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.1426 | 0 | 0 |  |  | 1.0746 | 30.46 |  |  | POL1_0
|  | (2,12+1,8)*2*2,2-0,7*1,97 |  | 15.869 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,05+1,5)*2*1,6-0,7*1,6*2 |  | 5.92 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,9+1,5)*2*1,6-0,7*1,6 |  | 6.56 | [18 empty] | VV | 0
153 | 597813600R | Obkládačka 20x20 bílá mat | m2 | 29.7664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.36315 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 28,349*1,05 |  | 29.7664 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03933 |  | 0 |  |  |  | 32.88 |  |  | DIL
154 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 3.2476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00078 | 0 | 0 |  |  | 0.287 | 0.93 |  |  | POL1_0
|  | zárubně:(0,065*2+0,1)*(1,97*2+0,7)*2 |  | 2.1344 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,065*2+0,1)*(1,97*2+0,9) |  | 1.1132 | [18 empty] | VV | 0
155 | 783651002R00 | Nátěr epoxidový podlah 1x + 1x email | m2 | 101.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.03855 | 0 | 0 |  |  | 0.315 | 31.95 |  |  | POL1_0
|  | 101,44 |  | 101.44 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0927 |  | 0 |  |  |  | 34.93 |  |  | DIL
156 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 14.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.43 |  |  | POL1_0
|  | 2,2*1,75 |  | 3.85 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,4*8 |  | 8.96 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,*2,02 |  | 2.02 | [18 empty] | VV | 0
157 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 256.651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01797 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 8.34 |  |  | POL1_0
|  | 69,919 |  | 69.919 | [18 empty] | VV | 0
|  | 27,849*2 |  | 55.698 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,82*2 |  | 5.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | 153,743 |  | 153.743 | [18 empty] | VV | 0
|  | obklady:-28,349 |  | -28.349 | [18 empty] | VV | 0
158 | 784195412R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 256.651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.07443 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 26.16 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0651 |  | 0 |  |  |  | 43.3 |  |  | DIL
159 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 1.77 |  |  | POL1_0
|  | 35 |  | 35 | [18 empty] | VV | 0
160 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08217 | 0.82 |  |  | POL1_0
|  | 10 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
161 | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól.- , včetně dodávky spínače | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.30567 | 0.61 |  |  | POL1_0
162 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00126 | 0 | 0 |  |  | 0.2475 | 3.47 |  |  | POL1_0
163 | 210120401R00 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18967 | 1.71 |  |  | POL1_0
164 | 210190012R00 | Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku, vč.dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | POL1_0
165 | 210201001R00 | Svítidlo zářivkové zavěšené | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.86433 | 7.78 |  |  | POL1_0
166 | 210-3 | Svítidlo zářivkové LED 72W | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
167 | 210200010R00 | Svítidlo LED, přisazené, nástěnné | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.31617 | 1.58 |  |  | POL1_0
168 | 210-1 | Svítidlo přisazené LED s radiovým snímačem | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
169 | 210-2 | Svítidlo nástěnné přisazené | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
170 | 210-4 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
171 | 210-5 | Bleskosvod, vč.revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
172 | 210-6 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
173 | 210220003RT3 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně dodávky CY 6 mm2 | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00336 | 0 | 0 |  |  | 0.20017 | 11.21 |  |  | POL1_0
|  | 56 |  | 56 | [18 empty] | VV | 0
174 | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01326 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 3.97 |  |  | POL1_0
|  | 78 |  | 78 | [18 empty] | VV | 0
175 | 210810006RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01386 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 3.36 |  |  | POL1_0
|  | 66 |  | 66 | [18 empty] | VV | 0
176 | 210810053RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.03328 | 0 | 0 |  |  | 0.11586 | 6.02 |  |  | POL1_0
|  | 52 |  | 52 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  | DIL
177 | 222730031R00 | Stožár a kotvení na sedl.střechu,do prostupu, vč. zesilovače signálu a příjm.antény | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3667 | 4.37 |  |  | POL1_0
178 | 222-1 | Datové rozvody, včetně příjm.antény, routeru WIFI | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
179 | 222-2 | Zabezpečovací systém, komplet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
180 | 222290102R00 | Zásuvka STA na omítku | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1375 | 0.96 |  |  | POL1_0
181 | 222290803R00 | Koaxiální šňůra stíněná | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0835 | 3.76 |  |  | POL1_0
182 | 222-3 | Kompletace a oživení slaboproudých rozvodů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
183 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
184 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení , připojovacích potrubí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END

## SO-02 REK
ZADÁNÍ STAVBY
Zakázka: |  | SO - 02 Vstupní rampa stodoly na pozemku parc.č. 253/2, k.ú. Vrátkov
Misto |  | pozemek parc.č. 253/2, k.ú. Vrátkov
Rozpočet:
Objednatel: |  | Město Český Brod |  |  |  | IČ: | 00235334
|  | Husovo náměstí 70 |  |  |  | DIČ:
| 28201 | Český Brod
Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | [6 empty] | 0
PSV | [6 empty] | 0
MON | [6 empty] | 0
Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
Ostatní náklady | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Rekapitulace dílů
Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
Cena celkem | [6 empty] | 0

## SO - 02 VÝKAZ VÝMĚR
Položkový rozpočet
S: |  | SO - 02 Vstupní rampa stodoly na pozemku parc.č. 253/2, k.ú. Vrátkov
O: |  | pozemek parc.č. 253/2, k.ú. Vrátkov
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0.87945 |  | 0
1 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 | m3 | 3.7163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,86*0,4*0,825 |  | 0.6138
|  | 1,86*0,4*0,83 |  | 0.61752
|  | 1,86*0,4*0,83 |  | 0.61752
|  | 1,86*0,4*0,85 |  | 0.6324
|  | 1,86*0,4*0,85 |  | 0.6324
|  | 1,86*0,4*0,81 |  | 0.60264
2 | 133201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 | m3 | 3.7163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,66*0,4*0,825 |  | 0.5478
|  | 1,66*0,4*0,83 |  | 0.55112
|  | 1,66*0,4*0,83 |  | 0.55112
|  | 1,66*0,4*0,85 |  | 0.5644
|  | 1,66*0,4*0,85 |  | 0.5644
|  | 1,66*0,4*0,81 |  | 0.53784
3 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 2.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (3,72+0,66)-33*0,05 |  | 2.73
4 | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16,5*2 |  | 33
5 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | jalový stupeň:1,1*0,4*1,5 |  | 0.66
6 | 171101101R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS | m3 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | podsyp pod jalový stupeň:1,1*1,5*0,2 |  | 0.33
7 | 583318026R | Kamenivo těžené frakce 16/32 | t | 0.87945 |  | 0 | 1 | 0.87945 | 0 | 0
|  | 0,33*2,6*1,025 |  | 0.87945
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 9.837 |  | 0
8 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 | m3 | 3.8327 |  | 0 | 2.525 | 9.6775 | 0 | 0
|  | 1,86*0,4*0,885 |  | 0.65844
|  | 1,86*0,4*0,88 |  | 0.65472
|  | 1,8*0,4*0,885 |  | 0.6372
|  | 1,86*0,4*0,89 |  | 0.66216
|  | 1,86*0,4*0,89 |  | 0.66216
|  | 1,86*0,4*0,75 |  | 0.558
9 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 4.068 |  | 0 | 0.0392 | 0.15947 | 0 | 0
|  | (1,86+0,4)*2*0,15*6 |  | 4.068
10 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 4.068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.1865 |  | 0
11 | 430321313R00 | Beton schodišťových konstrukcí C 16/20 | m3 | 0.44835 |  | 0 | 2.5251 | 1.1321 | 0 | 0
|  | 1,22*1,5*(0,295+0,195)/2 |  | 0.44835
12 | 431351121R00 | Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení | m2 | 1.182 |  | 0 | 0.04597 | 0.05434 | 0 | 0
|  | (1,22*2+1,5)*0,3 |  | 1.182
13 | 431351122R00 | Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění | m2 | 1.182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0.003 |  | 0
14 | 953943123R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus | kus | 12 |  | 0 | 0.00025 | 0.003 | 0 | 0
|  | kotevní ocelová plotna 200/200/15:12 |  | 12
15 | 95-1 | kotevní plotna 200/200/15, s trny do betonu | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 12.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,88+9,84+1,18+0,7+0,06+0,04 |  | 12.7
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0.70492 |  | 0.03901
17 | 762123110RU1 | Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2, včetně dodávky hranolů KVH 60x80 mm l=5m smrk | m | 6.05 |  | 0 | 0.00409 | 0.02474 | 0 | 0
|  | rám tvořící tesařskou zárubeň:2,55*2+0,95 |  | 6.05
18 | 762195000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn | m3 | 0.02904 |  | 0 | 0.01549 | 0.00045 | 0 | 0
|  | 6,05*0,06*0,08 |  | 0.02904
19 | 762-1 | D+M dveře jednokřídlové, otočné, palubkové, zárubeň tesařská s obložkou | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kování klika - klika
zámek vložkový
tesařská zárubeň v položce č. 76212-3110
20 | 762523108RT3 | Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen, včetně dodávky, fošny hoblované tl. 50 mm | m2 | 22.785 |  | 0 | 0.0297 | 0.67671 | 0 | 0
|  | 2,08*1,5 |  | 3.12
|  | 7,2*1,5 |  | 10.8
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25
|  | 4,41*1,5 |  | 6.615
21 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 0.9275 |  | 0 | 0.00295 | 0.00274 | 0 | 0
|  | 22,785*0,05 |  | 1.1393
22 | 762111811R00 | Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí | m2 | 1.773 |  | 0 | 0.00016 | 0.00028 | 0.022 | 0.03901
|  | 0,9*1,97 |  | 1.773
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.00318 |  | 0
23 | 766492100R00 | Montáž výplně zábradlí, včetně dodávky hoblovaných fošen | m2 | 19.859 |  | 0 | 0.00016 | 0.00318 | 0 | 0
|  | (1,75+7,2+1,5+4,41)*0,7 |  | 10.402
|  | (0,4+7,2+1,5+4,41)*0,7 |  | 9.457
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.06721 |  | 0
24 | 767211112R00 | Montáž rampy- svařováním | kg | 1120.1969 |  | 0 | 6e-05 | 0.06721 | 0 | 0
|  | roznášecí plotna 160/160/10:2,1*12 |  | 25.2
|  | distanční příložka:0,25*8 |  | 2
|  | sloupek I140 14,4 kg/m:(2,07+1,93+1,42+0,86+0,67)*2*14,4 |  | 200.16
|  | průvlak I140:(2,16+2,16+1,66*4)*14,4 |  | 157.824
|  | jäckel 80/200/3 12,345 kg/m:(2,16+1,7+7,2+1,5+4,41+0,58+7,2+1,5+4,41)*12,345 |  | 378.4977
|  | jäckel 60/40/3 4,383 kg/m:(2,16+1,7+0,58+7,2*2+1,5*2+4,41*2+0,75*12)*4,383 |  | 173.8298
|  | L 60/60/6 5,42 kg/m:(2,1+1,65+0,55+7,2*2+1,5*2+4,416*2)*5,42 |  | 165.4834
|  | L 40/40/2 1,83 kg/m:(2,5*2+2,2*2)*1,83 |  | 17.202
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.04793 |  | 0
25 | 783271001R00 | Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email | m2 | 45.7859 |  | 0 | 0.00048 | 0.02198 | 0 | 0
|  | roznášecí plotna 160/160/10:0,16*0,16*12 |  | 0.3072
|  | distanční příložka:0,16*0,02*8 |  | 0.0256
|  | sloupek I140 14,4 kg/m:(2,07+1,93+1,42+0,86+0,67)*2*0,502 |  | 6.9778
|  | průvlak I140:(1,96+1,96+1,46*4)*0,502 |  | 4.8995
|  | jäckel 80/200/3 12,345 kg/m:(2,16+1,7+7,2+1,5+4,41+0,58+7,2+1,5+4,41)*0,55 |  | 16.863
|  | jäckel 60/40/3 4,383 kg/m:(1,96+1,7+0,58+7,5*2+1,42*2+3,06*2+0,75*12)*0,193 |  | 7.1796
|  | L 60/60/6 5,42 kg/m:(2,1+1,65+0,55+7,2*2+1,5*2+4,41*2)*0,26 |  | 7.9352
|  | L 40/40/2 1,83 kg/m:(2,5*2+2,2*2)*0,17 |  | 1.598
26 | 783612100R00 | Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný | m2 | 96.0953 |  | 0 | 0.00027 | 0.02595 | 0 | 0
|  | fošny podlahy:22,785*1,15*2 |  | 52.4055
|  | fošny výplní zábradlí:19,859*1,1*2 |  | 43.6898
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0