#### A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah

A.1	Identifikační údaje	2

A.1.1	Údaje o stavbě	2

A.1.2	Údaje o žadateli	2

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	2

A.2	Seznam vstupních podkladů	2

A.3	Údaje o území	2

A.4	Údaje o stavbě	4

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická řešení	4

# A.1	Identifikační údaje

## A.1.1	Údaje o stavbě

- název stavby:		STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTOR V Č. P. 56, p. č. st. 63/3
místo stavby:		k. ú. Český Brod [622737] p. č. st. 63/3

- předmět dokumentace:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

## A.1.2	Údaje o žadateli

a) jméno, adresa:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

## A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

- zpracovatel / architekt:	Ing. arch. Josef Němeček., IČ: 68883200, Vítězná 512, 282 01 Český Brod

- hlavní projektant:		Ing. arch. Josef Němeček., IČ: 68883200, Vítězná 512, 282 01 Český Brod

ČKA 4631, typ autorizace. A: obor architektura (A.1)

- statika			Ing. Robert Fiala, Průhonek 9, 155 00 Praha 5

- požárně bezpečn. řešení	Ing. Marta Bláhová, Zahradní 576, 264 01 Sedlčany

- zdravotně tech. instalace	Ing. Radim Bankovský, Táboritská 722/12, 130 00 Praha 3

- vytápění			není v rámci projektu řešeno

- elektroinstalace		Petr Gruber – ELKON, Petr Gruber, Litvínovská 525, 190 00 Praha 9 (silno.)

Jaroslava Siegelová, Sinkulova 354, 140 00 Praha 4 (slabo.)

# A.2	Seznam vstupních podkladů

Požadavky stavebníka

Architektonická studie	Ing. arch. Josef Němeček, 12/2015, číslo zakázky 113, studie přízemí

Pasport budovy		původní digitalizovaný pasport z roku 2002

Projekt			DSP rekonstrukce z roku 2011, Projekční kancelář Myška, s.r.o.

DSP/DPS		Rek. interiéru odboru dopravy, arch. Němeček, 06/216, č. zakázky 128

Zaměření		digitální a ruční doměření z roku 2015 a 2016, doměrky Ing. Miloš Němec

Stav. techn. průzkum	Ing. Robert Fiala, září 2016

# A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území:

Rozsah řešeného území je vymezen parcelami p. č.: st. 63/3, na které se nachází stavební objekt č. p. 56; v rámci části parteru budovy budou probíhat stavební úpravy. Pozemek se nachází v zastavěném území v intravilánu města Český Brod.

- dosavadní využití a zastavěnost území:

V současnosti je na pozemku stavební objekt č. p. 56 a dvůr. Objekt je využívám pro kanceláře a jednotlivé odbory Městské úřadu v Českém Brodě. Pozemek je určený k výstavbě podle regulativů a ÚP.

- údaje o ochraně území:

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Omezení vlastnického práva: věcné břemeno chůze a jízdy.

- údaje o odtokových poměrech:

#### Dešťové vody jsou likvidovány výhradně na pozemku investora.

- soulad s územně plánovací dokumentací:

#### Návrh je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, studie byla předjednána na SÚ v Českém Brodě, je vydáno pravomocné stavební povolení ze dne 10. 5. 2017.

- dodržení obecných požadavků na využití území:

#### V rámci PD byly dodrženy obecné požadavky na využití území.

- splnění požadavků dotčených orgánů:

Návrh je proveden v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů.

- seznam výjimek a úlevových řešení:

#### Stavba si nevyžaduje žádných výjimek a úlevových řešení.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic:

#### Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující investice.

- seznam staveb a pozemků dotčených umístěním stavby:

#### Projekt nemá žádnou časovou ani věcnou vazbu na jiné opatření a stavby v okolí. Stavební činnost a zařízení staveniště se nebude dotýkat okolních pozemků jiných vlastníků.

pozemky k. ú. Český Brod [622737]:

#### dotčený pozemek:

#### st. 63/3
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod

#### - 1482 m2

#### - zastavěná plocha a nádvoří

#### - ochrana: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
- věcné břemeno: věcné břemeno chůze a jízdy

#### sousedící pozemky:

#### st. 63/4

#### Líbal Josef, Svatopluka Čecha 880, 28201 Český Brod

#### - zastavěná plocha a nádvoří

#### st. 64

#### Černý Jan MVDr., Kutnohorská 440, 28163 Kostelec nad Černými lesy 	¼

#### Černý Jaroslav MVDr., nám. Arnošta z Pardubic 55, 28201 Český Brod 	½

#### Talacko Jaroslav MVDr., nám. Arnošta z Pardubic 55, 28201 Český Brod 	¼

#### - zastavěná plocha a nádvoří

#### st. 1438

#### Líbal Josef, Svatopluka Čecha 880, 28201 Český Brod

#### - zastavěná plocha a nádvoří

#### st. 1990

#### SJM Stráník Petr a Stráníková Hana JUDr., Vltavská 1114, Oleško, 25245 Březová-Oleško

#### - zastavěná plocha a nádvoří

#### 75/1

#### Vaňatová Šárka, č. p. 80, 33824 Újezd u Svatého Kříže

#### - ostatní plocha, manipulační plocha

#### 914/14

#### Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod

#### - ostatní plocha, ostatní komunikace

#### 923/3

#### Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod

#### - ostatní plocha, ostatní komunikace

# A.4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o stavební úpravy interiéru v přízemí budovy, které navazují na předchozí projekt kanceláří odboru dopravy města Český Brod. Současná dokumentace řeší prostory centrální chodby, schodiště z 1. NP do 2. NP, prostorů pro Městskou policii, podatelny a skladovacích prostor. Řešená plocha je vyznačena ve výkrese plnou béžovou šrafurou a je popsána v legendě.

- účel užívání stavby:

Stavba je určena pro administrativu Městského úřadu v Českém Brodě.

- trvalá nebo dočasná stavba:

Stavba je trvalá.

- údaje o ochraně stavby:

#### Stavba se nachází v prostoru, který reguluje Územní plán města Český Brod. Stavba neleží v záplavovém území apod.

- údaje o dodržení technických požadavků a OTP:

#### Návrh je v souladu s Obecně technickými požadavky na výstavbu – vyhláška č. 502/2006 Sb.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných práv. předpisů:

Návrh je proveden v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů.

- seznam výjimek a úlevových řešení:

#### Stavba si nevyžaduje žádných výjimek a úlevových řešení.

- navrhované kapacity stavby:

#### Plocha parcely 							– 1482,0 m2

#### Zastavěná plocha domu						–   961,0 m2

#### Počet bytových jednotek						–       0

#### Řešená plocha							–   344,0 m2

#### Zastavěná plocha (půdorysný průmět nadzemní části objektu) 	–     64,8 %

- základní bilance stavby:

#### Na pozemku byl proveden pasport a doměření (tachymetr).

#### Dopravně je pozemek napojen stávajícím způsobem z komunikace (p. č. 914/14 a 923/3). Bude využito stávajících sítí a přípojek. Dešťové vody jsou likvidovány výhradně na pozemku investora (nedochází ke změně).

- základní předpoklady výstavby:

#### Započetí výstavby se plánuje po nabytí právní moci povolení (předpoklad léto/podzim 2016). Délka výstavby se odhaduje na 6 měsíců. Stavba může být členěna na etapy.

- orientační náklady stavby:

#### Předpokládaná investice ve výši 3,0 – 5,0 mil. Kč bez DPH. Přesněji budou náklady specifikovány ve fázi prováděcího projektu položkovým rozpočtem.

# A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická řešení

Stavba je členěna na 1 objekt. Jedná se o stavební úpravy interiéru, mobiliář, silnoproud a slaboproud. Stavba bude rozdělena na 7 etap, ty jsou specifikovány a označeny v hlavních výkresech a detailně jsou specifikovány v prováděcím projektu.