## STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTOR V Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

D.1.4.B Vytápění

Stupeň proj. dokumentace	:   Změna stavby před dokončením

Investor		      	:   Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod

Místo stavby	            	:   Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

Projektant                         	:   Ing. Radim Bankovský

Táboritská 722/12, Praha 3

Číslo zakázky			:   201602

## STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTOR V Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

D.1.4.B Vytápění

Stupeň proj. dokumentace	:   Změna stavby před dokončením

Investor		      	:   Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod

Místo stavby	            	:   Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

Projektant                         	:   Ing. Radim Bankovský

Táboritská 722/12, Praha 3

Číslo zakázky			:   201602

## STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTOR V Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

D.1.4.B Vytápění

Stupeň proj. dokumentace	:   Změna stavby před dokončením

Investor		      	:   Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod

Místo stavby	            	:   Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

Projektant                         	:   Ing. Radim Bankovský

Táboritská 722/12, Praha 3

Číslo zakázky			:   201602

Technická zpráva

D.1.4.B.1

Vytápění

Identifikační údaje stavby

- název stavby                         	STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTOR

- druh stavby                           	stavba trvalá

- místo stavby                         	Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

údaje o žadateli

- jméno                                     	Město Český Brod

- adresa                                     náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod

údaje o zpracovateli projektu

- jméno                                      Ing. Radim Bankovský

- adresa                                     Táboritská 722/12, 130 00 Praha 3

- číslo 				ČKAIT 0009435

- spojení                                    tel. +420 607 805 781

Výkresová dokumentace :

D.1.4.B.2 Půdorys 1.NP			1:    50

Obsah :

- Úvod

- Technická část

  - Tepelné ztráty

  - Topný zdroj

  - Otopná plocha

  - Systém rozvodu ÚT

- Měření a regulace

- Tepelné izolace

- Nátěry

- Životní prostředí

- Zkoušení a bezpečnost práce

- Úvod

Předmětem projektu je návrh změn vytápění v upravovaných částech budovy Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737].

V rámci stavebního povolení nebyly provedeny žádné změny na vytápění. V rámci změny stavby před dokončením bude nově přemístěno jedno otopné těleso.

Podkladem projektu bylo stavební řešení akce a požadavky objednavatele.

- Technická část

  - Tepelné ztráty

Tepelné ztráty budovy se nemění.

  - Topný zdroj

Zdrojem tepla pro budovu je plynový kotel. V rámci stavebních úprav zůstane topný zdroj beze změn.

  - Systém rozvodu ÚT

Topný systém budovy je teplovodní. V rámci stavebních úprav zůstane tepelný spad soustavy a další výpočtové parametry systému rozvodu ústředního topení beze změny.

Nové rozvody povedou podél zdi příslušné místnosti.

Pro nové rozvod ústředního vytápění je zvoleno měděné potrubí SUPERSAN. Výrobcem je firma Buntmetall Austria. Doplňkové tvarovky a přechodové kusy na šroubení jsou značky BÄNNINGER série 4000 vyráběné z červeného bronzu. Trouby a tvarovky jsou spojeny pájením.

  - Otopná plocha

Otopné plochy v budově zůstanou beze změny, kromě přemístění jednoho otopného tělesa (RADIK KLASIK 21-600x1300) v místnosti 1,27.

- Měření a regulace

Měření a regulace v budově zůstane beze změn.

- Tepelné izolace

Tepelné izolace vytápění zůstanou beze změn.

- Nátěry

Otopné plochy budou vybaveny povrchovou ochranou již u výrobce.

- Životní prostředí

Navrhované řešení nebude zatěžovat životní prostředí nadměrným hlukem ani produkcí škodlivin nad hodnoty příslušných platných předpisů a nařízení.

- Zkoušení a bezpečnost práce

Před uvedením do provozu budou provedeny zkoušky dle ČSN 06 0310. Při výstavbě je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví při práci.

Pro montáž jednotlivých komponentů jsou závazné montážní a technologické postupy jejich výrobců eventuelně dodavatelů.

Praha, 18. 11. 2018				Ing. Radim Bankovský										           		projektant