## List1
VZ: Stavební práce v části vnitřních prostor 1. NP objektu čp. 620
Příloha 4: Výkaz výměr - část B Elektroinstalační práce
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Elektroinstalační práce - montáž
Elektroinstalační práce - materiál
Elektroinstalační práce - celkem
MONTÁŽ
Poř. č. | Text - popis položky – montážní práce | Měrná jednotka | Množství | Cena v Kč | Hodnota v Kč bez DPH
1. | Demontáž stávající elektroinstalace
- lištových rozvodů
- svítidel
- kabelového vedení
2. | Výseky
- drážky pro kabelové vedení
- kapsy pro elektroinstalační krabice
- rozvaděč
- odvoz sutě
3. | Montáž kabelových žlabů
4. | Osazení a zapojení elektroinstalačních rozvaděče do
60 modulů
5. | Osazení a zapojení hlavního rozvaděče
6. | Osazení a zapojení svítidel včetně nouzových
7. | Instalace kabelového vedení, vytrubkování tras
(pod omítkou, v sádrokartonové konstrukci)
8. | Úpravy stávajících rozvodů elektroinstalace
- přeložení rozvodů a zařízení
- připojení stávajících obvodů
9. | Kompletace
- osazení přístrojů zásuvek a spínačů
- zapojení elektroinstalačních krabic
10. | Instalace přívodního vedení pro podružné rozvaděče
11. | Provedení revize elektrického zařízení
12. | Revize elektrického zařízení
| Součet – montáž celkem |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
Poř. č | Text - popis položky – elektroinstalační materiál | Měrná jednotka | Množství | Cena v Kč/měrná jednotka | Hodnota v Kč bez DPH
1. | Svítidlo LED 600x600 | ks | 48 |  | 0
2. | Svítidlo LED kruhové | ks | 7 |  | 0
3. | Svítidlo s čidlem | ks | 2 |  | 0
4. | Svítidlo nouzové – piktogram | ks | 12 |  | 0
5. | Svítidlo nouzové - protipanické | ks | 9 |  | 0
6. | Rozvaděč pro ordinace | ks | 2 |  | 0
7. | Zásuvka jednonásobná | ks | 70 |  | 0
8. | Zásuvka jednonásobná + svodič přepětí | ks | 30 |  | 0
9. | Svorkovnice ekvipotenciální | ks | 10 |  | 0
10. | Vypínač | ks | 25 |  | 0
11. | Svorkovnice PA + PE | ks | 2 |  | 0
12. | Svorkovnice HOP | ks | 1 |  | 0
13. | Krabice KU 68 | ks | 110 |  | 0
14. | Krabice KO 97 | ks | 20 |  | 0
15. | Krabice KP 125 | ks | 2 |  | 0
16. | Krabice KP 250 | ks | 1 |  | 0
17. | Trubka FX | m | 100 |  | 0
18. | Příchytka CL | ks | 100 |  | 0
19. | Žlab kabelový | m | 30 |  | 0
20. | Doplňky kabelového žlabu |  |  |  | 0
21. | Kabel CYKY 5x10 | m | 100 |  | 0
22. | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 400 |  | 0
23. | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 500 |  | 0
24. | Vodič CY 16 | m | 100 |  | 0
25. | Vodič CY 6 | m | 200 |  | 0
26. | Vodič CY 4 | m | 200 |  | 0
27. | Nespecifikovaný materiál |  |  |  | 0
28. | Rozvaděč pro společné prostory | ks | 1 |  | 0
| Součet - materiál |  |  |  | 0