## Rekapitulace
Rekapitulace
| Stavba : | Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova |  | Datum : |  | 02/2017
| Objednavatel : | Město Český Brod |  | Projektant : | Ing. Jan Lipovčan
| Zhotovitel : |  |  | Zpracoval : | Martin Kubíček
| Část |  | Druh nákladů |  |  |  | Náklad v Kč
| 1) | Vedlejší náklady
|  | Provoz a zařízení staveniště, doprava dělníků na stavbu a ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | Vedlejší náklady celkem |  |  |  |  | 0
| 2) | Objekty
|  | Bezbariérová záchodová kabina |  |  |  | 0
|  | Výtahová šachta |  |  |  | 0
|  | Vertikálně zvedací plošina |  |  |  | 0
|  | ZTI |  |  |  | 0
|  | Vytápění |  |  |  | 0
|  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0
|  | Objekty celkem |  |  |  |  | 0
|  | Cena CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele.
2) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Jednotkové ceny položek stavebních prací objektů budou zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedení všech zkoušek, atestů a revizí, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů a pod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího a kolaudačního řízení.
4) Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v jednotlivých specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy, skladování, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
5) Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez, ztratné nebo přesahy zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.
6) Pokud není uvedeno zvlášť, jsou součástí jednotkových cen položek veškerá lešení, montážní plošiny, zvedací mechanizmy, jeřáby a pomocné konstrukce.
7) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod.)
8) Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí. Pokud nebudou tyto práce vykázány zvlášť.
9) Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedenou jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony: - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí,např. deště, teploty apod., - nezbytné zábory, včetně oplocení - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
10) Do jednotkových cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.
11) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
12) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (11). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.

## WC
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova |  |  | Objednatel: | Město Český Brod
Část: | Bezbariérová záchodová kabina |  |  | Zhotovitel:
|  |  |  | Datum: | 2017-02-06
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 003 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
1 | 317168112 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm | kus | 2 |  | 0 | 0.02321 | 0.04642 |  | 0
2 | 342248112 | Příčky z keramických tvárnic tl 115 mm | m2 | 4.617 |  | 0 | 0.11669 | 0.53876 |  | 0
| 006 | Úpravy povrchu |  |  |  | 0
3 | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1.2 |  | 0 | 2.4533 | 2.9439 |  | 0
4 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.021816 |  | 0 | 1.0531 | 0.022974 |  | 0
7 | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - pod obklad | m2 | 33.275 |  | 0 | 0.0231 | 0.76865 |  | 0
8 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 3 |  | 0 | 0.01838 | 0.05514 |  | 0
| 009 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
9 | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 1.065 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.05325
10 | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.046 | 0.138
11 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 17.28 |  | 0 |  | 0 | 0.068 | 1.175
12 | 965042231 | Bourání podkladů z mazanin betonových | m3 | 0.58 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 1.276
13 | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických | m2 | 11.6 |  | 0 |  | 0 | 0.057 | 0.6612
14 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 6.39 |  | 0 |  | 0 | 0.261 | 1.6678
15 | 968071125 | Vyvěšení křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.576 |  | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.11978
17 | 974042577 | Vysekání rýh v dlažbě a mazanině betonové pro připojovací kanalizační potrubí | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.132 | 1.056
18 | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro rozvody | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0.009 | 0.045
19 | 974042553 | Vysekání rýh v dlažbě a mazanině betonové pro rozvody | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0.022 | 0.264
20 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 11.6 |  | 0 | 0.00013 | 0.001508 |  | 0
21 | 210110991 | Demontáž nástěnných vypínačů | kus | 2 |  | 0
22 | 210203991 | Demontáž svítidel | kus | 2 |  | 0
23 | 721140802 | Demontáž potrubí kanalizačního | m | 38 |  | 0 |  | 0 | 0.01492 | 0.56696
24 | 722110815 | Demontáž potrubí vodovodního | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0.04786 | 1.1486
25 | 725210821 | Demontáž umyvadel | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.01946 | 0.03892
26 | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0245 | 0.0245
27 | 725249991 | Demontáž sprchové zástěny | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0245 | 0.0245
28 | 725820801 | Demontáž baterie umyvadlové | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.00156 | 0.00312
29 | 725840851 | Demontáž baterie sprchové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00762 | 0.00762
30 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa článkového | m2 | 1.92 |  | 0 |  | 0 | 0.0238 | 0.045696
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
31 | 711113117 | Izolace stěrková pod dlažbu - dodávka a montáž vč. penetrace a provedení všech detailů | m2 | 13.92 |  | 0 | 0.003 | 0.04176 |  | 0
| 761 | Výplně otvorů |  |  |  | 0
32 | D0001 | Dveře vnitřní dřevěné 900/1970 - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních dveřních prvků | kus | 2 |  | 0 | 0.05 | 0.1 |  | 0
| 762 | Ostatní vybavení |  |  |  | 0
33 | OV00001 | Dávkovač mýdla | kus | 1 |  | 0
34 | OV00002 | Svislé madlo délky 500 mm | kus | 1 |  | 0
35 | OV00003 | Držák toaletního papíru | kus | 1 |  | 0
36 | OV00004 | Vodorovné madlo pevné | kus | 1 |  | 0
37 | OV00005 | Vodorovné madlo sklopné | kus | 1 |  | 0
38 | OV00006 | Háček na oděv | kus | 2 |  | 0
39 | OV00007 | Odpatkový koš | kus | 1 |  | 0
40 | OV00008 | Uzamykatelná skříň pro uklízečku | kus | 1 |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
41 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 10.95 |  | 0 | 0.0035 | 0.038325 |  | 0
42 | 7710001 | Dlažba keramická - dodávka | m2 | 12.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 | 771474114 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm | m | 2 |  | 0 | 0.00079 | 0.00158 |  | 0
44 | 7710051 | Dlažba keramická (sokl) - dodávka | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0
45 | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 33.275 |  | 0 | 0.003 | 0.099825 |  | 0
46 | 781001 | Keramický obklad - slinutá keramika - dodávka | m2 | 36.6025 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  | 0
47 | 784453822 | Malba stěn a stropů dvojnásobná vč. penetrace - na omítku | m2 | 41.61 |  | 0 | 0.00039 | 0.016228 |  | 0
| 099 | Přesun hmot HSV |  |  |  | 0
48 | 998011002 | Přesun hmot HSV PSV | t | 4.6751 |  | 0
49 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 8.316 |  | 0
50 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8.316 |  | 0
51 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 158.0042 |  | 0
52 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 8.316 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## Šachta
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova |  |  | Objednatel: | Město Český Brod
Část: | Výtahová šachta |  |  | Zhotovitel:
|  |  |  | Datum: | 2017-02-06
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 001 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 2.545 |  | 0
2 | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 1.702 |  | 0
3 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 4.247 |  | 0
4 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 42.4705 |  | 0
5 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky a meziskládky | m3 | 4.247 |  | 0
6 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | m3 | 4.247 |  | 0
| 002 | Základy |  |  |  | 0
7 | 271571112 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku | m3 | 0.12765 |  | 0 | 2.16 | 0.27572 |  | 0
8 | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0.877 |  | 0 | 2.4533 | 2.1515 |  | 0
9 | 273321116 | Základové desky ze ŽB C 20/25 | m3 | 0.6347 |  | 0 | 2.5263 | 1.6034 |  | 0
10 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 0.63825 |  | 0 | 0.00103 | 0.0006574 |  | 0
11 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 0.63825 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.06347 |  | 0 | 1.0531 | 0.066838 |  | 0
13 | 279113134 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 0.274 |  | 0 | 0.67489 | 0.18492 |  | 0
14 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.0411 |  | 0
15 | 279001001 | Napojení nových základových pasů a desky ke stávající konstrukci - provedení vrtů, vlepení trnů chemickou kotvou vč. dodávky | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 003 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
16 | 311238116 | Zdivo nosné z keramických tvárnic tl 300 mm | m2 | 25.595 |  | 0 | 0.30381 | 7.776 |  | 0
17 | 342248112 | Příčky z keramických tvárnic tl 115 mm | m2 | 3.014 |  | 0 | 0.30381 | 0.91568 |  | 0
18 | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | kus | 6 |  | 0 | 0.05563 | 0.33378 |  | 0
| 004 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
19 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB C20/25 | m3 | 0.274 |  | 0 | 2.4534 | 0.67223 |  | 0
20 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 1.9775 |  | 0 | 0.00519 | 0.010263 |  | 0
21 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 1.9775 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.0411 |  | 0 | 1.0526 | 0.04326 |  | 0
23 | 417001001 | Napojení nových věnců ke stávající konstrukci - provedení vrtů, vlepení trnů chemickou kotvou vč. dodávky | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 411354236 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm | m2 | 3.849 |  | 0 | 0.01318 | 0.05073 |  | 0
25 | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1.0582 |  | 0 | 2.4534 | 2.5962 |  | 0
26 | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.10582 |  | 0 | 1.0531 | 0.11143 |  | 0
| 006 | Úpravy povrchu |  |  |  | 0
27 | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.155 |  | 0 | 2.4533 | 0.38026 |  | 0
28 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.0155 |  | 0 | 1.0531 | 0.016322 |  | 0
31 | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm | m2 | 32.6625 |  | 0 | 0.0085 | 0.27763 |  | 0
32 | 28375954 | Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 200 mm - dodávka | m2 | 34.2956 |  | 0 | 0.0034 | 0.11661 |  | 0
33 | 622211061 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl přes 240 mm - slepením dvou vrstev desek | m2 | 3.983 |  | 0 | 0.00862 | 0.034333 |  | 0
34 | 28376436 | Deska z extrudovaného polystyrénu 200 mm - dodávka | m2 | 4.1822 |  | 0 | 0.006 | 0.025093 |  | 0
35 | 28376431 | Deska z extrudovaného polystyrénu 100 mm - dodávka | m2 | 4.1822 |  | 0 | 0.003 | 0.012546 |  | 0
36 | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 34.0125 |  | 0 | 0.00478 | 0.16258 |  | 0
37 | 622532031 | Tenkovrstvá mramorová omítka soklu včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 3.1885 |  | 0 | 0.00478 | 0.015241 |  | 0
38 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 55.8217 |  | 0 | 0.01838 | 1.026 |  | 0
| 009 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
39 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 65.325 |  | 0 | 0.00013 | 0.0084922 |  | 0
40 | 973031334 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0.031 | 0.465
41 | 967031742 | Odbourání soklu hl do 100 mm š do 1000 mm | m2 | 4.59 |  | 0 |  | 0 | 0.183 | 0.83997
42 | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 1.5 |  | 0 | 0.00417 | 0.006255 | 0.283 | 0.4245
43 | 971035661 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm | m3 | 1.77 |  | 0 |  | 0 | 1.95 | 3.4515
44 | 977211114 | Řezání zdiva do 520 mm | m | 4 |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 |  | 0
45 | 968062376 | Vybourání oken včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 5.1448 |  | 0 |  | 0 | 0.034 | 0.17492
46 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa článkového | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 0.0238 | 0.03808
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
47 | 711001001 | Hydroizolace z asfaltového pásu - dodávka a montáž kompletního souvrství / vč. penetrace a provedení všech detailů | m2 | 6.259 |  | 0 | 0.002 | 0.012518 |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0
48 | 712001001 | Souvrství povlakové krytiny: asfaltový SBS modifikovaný pás s posypem - asfaltový SBS modifikovaný pás s PE folií , dodávka a montáž kompletního souvrství / vč. penetrace a provedení všech detailů | m2 | 6.0931 |  | 0 | 0.003 | 0.018279 |  | 0
49 | 712001002 | Pojistná hydroizolace střechy - asfaltový SBS modifikovaný pás s AL vložkou, dodávka a montáž / vč. penetrace a provedení všech detailů | m2 | 5.1557 |  | 0 | 0.002 | 0.010311 |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
50 | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 5.1557 |  | 0 | 0.00116 | 0.0059806 |  | 0
51 | 28375913 | Spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 240-440 mm - dodávka | m3 | 1.8406 |  | 0 | 0.025 | 0.046015 |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
52 | 764004863 | Demontáž svodu k dalšímu použití | m | 11.3 |  | 0 |  | 0 | 0.00394 | 0.044522
53 | 764508131 | Zpětná montáž stávajícího svodu | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
54 | 764548425 | Nový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu | m | 14 |  | 0 | 0.00374 | 0.05236 |  | 0
55 | 764541405 | Nový žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm | m | 2.5 |  | 0 | 0.00286 | 0.00715 |  | 0
56 | 764596501 | Nové oplechování napojení nové střechy na stávající konstrukci stěn - r.š. 0,3m | m | 4.5728 |  | 0 | 0.0026 | 0.011889 |  | 0
57 | 764597500 | Nové oplechování nové střechy - okapnice - r.š. 0,3m | m | 4.5728 |  | 0 | 0.0026 | 0.011889 |  | 0
58 | 764589501 | Kovový systémový prvek - ukončení nové střechy - L200x200, spodní část perforovaná | m | 4.5728 |  | 0 | 0.0376 | 0.17194 |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  | 0
59 | 784453822 | Malba stěn a stropů dvojnásobná vč. penetrace - na omítku | m2 | 55.8217 |  | 0 | 0.00039 | 0.02177 |  | 0
| 099 | Přesun hmot HSV |  |  |  | 0
60 | 998011002 | Přesun hmot HSV PSV | t | 19.2455 |  | 0
61 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 5.4385 |  | 0
62 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5.4385 |  | 0
63 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 103.3314 |  | 0
64 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5.4385 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## Plošina
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova |  |  | Objednatel: | Město Český Brod
Část: | Vertikálně zvedací plošina |  |  | Zhotovitel:
|  |  |  | Datum: | 2017-02-06
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| SZ | Strojní zařízení |  |  |  | 0
1 | SZ-001 | Vertikální zdvižná plošina 1400x1200 mm, 230V, Nosnost 400 kg, příkon 1,8kW - kompletní dodávka a montáž technologie | kus | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## ZTI
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova |  |  | Objednatel: | Město Český Brod
Část: | zdravotechnika |  |  | Zhotovitel:
|  |  |  | Datum: | 2017-02-06
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 721 | Kanalizace |  |  |  | 0
1 | 721-001 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 32 | m | 2 |  | 0
2 | 721-002 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 40 | m | 2 |  | 0
3 | 721-003 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 50 | m | 2 |  | 0
4 | 721-004 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 70 | m | 4 |  | 0
5 | 721-005 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 100 | m | 1 |  | 0
6 | 721-006 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG | m | 35 |  | 0
7 | 721-007 | Sifon pro napojení přepadu od zásobníků Tv (HL 21 DN32) | ks | 1 |  | 0
8 | 721-008 | Ventil přivzdušňovací - vnitřníDN 100 | ks | 1 |  | 0
9 | 721-009 | Dvířka 200/200 mm | ks | 1 |  | 0
10 | 721-010 | Napojení na stávající kanalizace | kpl | 1 |  | 0
11 | 721-011 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - kouřem Do DN 300 | m | 46 |  | 0
12 | 721-012 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
13 | 721-013 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace | % | 0 |  | 0
| 722 | Zdravotechnické instalace - vodovod |  |  |  | 0
14 | 722-001 | potrubí hostalen DN 32 včetně tvarovek a závěsů | m | 2 |  | 0
15 | 722-002 | izolace pro potrubí DN 32 Mirelon | m | 2 |  | 0
16 | 722-003 | potrubí hostalen DN 25 včetně tvarovek a závěsů | m | 2 |  | 0
17 | 722-004 | izolace pro potrubí DN 25 Mirelon | m | 2 |  | 0
18 | 722-005 | potrubí hostalen DN 20 včetně tvarovek a závěsů | m | 34 |  | 0
19 | 722-006 | izolace pro potrubí DN 20 Mirelon | m | 34 |  | 0
20 | 722-007 | kulový kohout s vypouštěním DN 25 | ks | 4 |  | 0
21 | 722-008 | rohový ventil A-80 | ks | 2 |  | 0
22 | 722-009 | připojení nových rozvodů na stávající | kpl | 1 |  | 0
23 | 722-010 | Zkouška tlaková potrubí vodovodního | m | 38 |  | 0
24 | 722-011 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 38 |  | 0
25 | 722-012 | Montáž oběhových čerpadel | ks | 1 |  | 0
26 | 722-013 | čerpadlo oběhové 230V, včetně spínacích hodin | ks | 1 |  | 0
27 | 722-014 | napojení rozvodů u zásobníku | kpl | 1 |  | 0
28 | 722-015 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
29 | 721-013 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod | % | 0 |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
30 | 725-001 | Umyvadlo keramické se zápachovou uzávěrkou, připevněná na stěnu šrouby, bílá bez sloupu, nebo krytu na sifon, dodávka + montáž | ks | 1 |  | 0
31 | 725-002 | Závěsný invalidní klozet + upevňovací prvky (např. Jika Olymp + sedátko - klozet závěsný invalidní s prodlouženou délkou 70cm, bílý, sedátko bez poklopu - bílé, včetně oddáleného splachování), dodávka + montáž | ks | 1 |  | 0
32 | 725-003 | sprchová vanička, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
33 | 725-004 | sprchová zástěna, čiré sklo,, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
34 | 725-005 | sprchový odtok – nerez žlab, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
35 | 725-006 | výlevka | ks | 1 |  | 0
36 | 725-007 | Barerie sprchová nástěnná páková | ks | 1 |  | 0
37 | 725-008 | Baterie umyvadlové - Stojánkové pákové | ks | 1 |  | 0
38 | 725-009 | Baterie nástěnná k výlevce - páková | ks | 1 |  | 0
39 | 725-010 | Přesun hmot pro zařizovací předměty | % | 0 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## Vytápění
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova |  |  | Objednatel: | Město Český Brod
Část: | Vytápění |  |  | Zhotovitel:
|  |  |  | Datum: | 2017-02-06
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 733 | Potrubí |  |  |  | 0
1 | 733-001 | Potrubí z trubek ocelových vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí, vč. montáže, spojování svařováním příp. lisováním DN15 | m | 12 |  | 0
2 | 733-002 | Potrubí z trubek ocelových vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí, vč. montáže, spojování svařováním příp. lisováním DN20 | m | 22 |  | 0
3 | 733-003 | Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových do DN20 | m | 34 |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0
4 | 734-001 | Termostatický radiátorový ventil DN15 s přednastavením (dvojregulační). Kvs hodnota v souladu se stávajícími armaturami. Připojovací závit M30x1,5. | kus | 4 |  | 0
5 | 734-002 | Regulační radiátorové šroubení s možností uzavírání a vypouštění DN15. Kvs hodnota v souladu se stávajícími armaturami. | kus | 4 |  | 0
6 | 734-003 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 4 |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
7 | 735-001 | Otopné těleso ocelové deskové barva bílá, typ Radik Klasik 22, výška 600 mm, délka 700 mm s vrchním nátěrem | kus | 1 |  | 0
8 | 735-002 | Otopné těleso ocelové deskové barva bílá, typ Radik Klasik 22, výška 600 mm, délka 1000 mm s vrchním nátěrem | kus | 2 |  | 0
9 | 735-002 | Otopné těleso ocelové deskové barva bílá, typ Radik Klasik 22, výška 600 mm, délka 1200 mm s vrchním nátěrem | kus | 1 |  | 0
10 | 735-003 | Montáž otopného tělesa | kus | 4 |  | 0
| 738 | Ostatní |  |  |  | 0
11 | 738-001 | Topná zkouška | hod | 24 |  | 0
| 739 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
12 | 739-001 | Demontáž stávajících otopných těles vč. přípojek a armatur | kpl | 4 |  | 0
13 | 739-002 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
14 | 739-003 | Jádrové vrty pro potrubí DN 20 - vč. odvozu a likvidace suti | m | 2.2 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## Silnoproud
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova |  |  | Objednatel: | Město Český Brod
Část: | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | Zhotovitel:
|  |  |  | Datum: | 2017-02-06
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | Svítidla |  |  |  | 0
1 | SIL-1-001 | LED svítidlo kruhové přisazené 230V/50Hz, 37W, průměr 480mm, IP44, plastový kryt, včetně ekologického poplatku | ks | 3 |  | 0
| SIL-1-002 | ref. standard: MODUS BRSB3KO480V3/ND
2 | SIL-1-003 | LED svítidlo kruhové přisazené 230V/50Hz, 15W, průměr 260mm, IP65, polykarbonátové stínítko, kovový ochranný koš, včetně ekologického poplatku | ks | 2 |  | 0
| SIL-1-004 | ref. standard: OSMONT LED-1L13B07/IN-172P 4000
3 | SIL-1-005 | LED přisazené nouzové svítidlo 230V/50Hz,1 hod., polykarbonátový kryt, IP22, včetně ekologického poplatku | ks | 1 |  | 0
| SIL-1-006 | ref. standard: MODUS OZAWTEL1SETR
| 2 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
4 | SIL-2-001 | Elektroinstalační kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 28 |  | 0
5 | SIL-2-002 | Elektroinstalační kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 114 |  | 0
6 | SIL-2-003 | Elektroinstalační kabel CYKY-O 3x2,5 | m | 3 |  | 0
7 | SIL-2-004 | Elektroinstalační kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 8 |  | 0
8 | SIL-2-005 | Elektroinstalační vodič H07V-K (CYA) 25 zž | m | 17 |  | 0
9 | SIL-2-006 | Elektroinstalační kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 16 |  | 0
10 | SIL-2-007 | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 10A, 250V AC | ks | 1 |  | 0
ref. standard: 3559-A01345 (Tango)
11 | SIL-2-008 | Spínač jednopólový, řazení 1, 10A, 250 V AC, IP54, šedá, kompletní přístroj | ks | 1 |  | 0
ref. standard: 3558N-C01510 S
12 | SIL-2-009 | Přístroj přepínače sériového, řazení 5, 10A, 250V AC | ks | 1 |  | 0
ref. standard: 3559-A05345 (Tango)
13 | SIL-2-010 | Kryt spínače jednoduchý, bílá | ks | 1 |  | 0
ref. standard:3558A-A651 B (Tango)
14 | SIL-2-011 | Kryt spínače dělený, bílá | ks | 1 |  | 0
ref. standard:3558A-A652 B (Tango)
15 | SIL-2-012 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, bílá | ks | 1 |  | 0
ref. standard: 3901A-B10 B (Tango)
16 | SIL-2-013 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, bílá | ks | 1 |  | 0
ref. standard: 3901A-B20 B (Tango)
17 | SIL-2-014 | Sada pro nouzovou signalizaci, kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor 230V AC/ 15V AC SELV | ks | 1 |  | 0
ref. standard: 3280B-C10001 B
18 | SIL-2-015 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž, IP54, šedá, kompletní přístroj | ks | 2 |  | 0
ref. standard: 5518N-C02540 S
19 | SIL-2-016 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A, 1+N, char. B, 30mA, vypínací schopnost 10kA (doplnění do rozvaděče R1) | ks | 2 |  | 0
ref. standard: PFL7-10/1N/0,03/B
20 | SIL-2-017 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, 1+N, char. B, 30mA, vypínací schopnost 10kA (doplnění do rozvaděče R1) | ks | 2 |  | 0
ref. standard: PFL7-16/1N/0,03/B
21 | SIL-2-018 | Elektroinstalační trubka, ohebná, PVC, vnější průměr 16mm | m | 25 |  | 0
ref. standard: 1416 K10
22 | SIL-2-019 | Elektroinstalační trubka, ohebná, PVC, vnější průměr 40mm | m | 8 |  | 0
ref. standard: 1440 K25
23 | SIL-2-020 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, HDPE, vnější průměr 125mm | m | 1 |  | 0
ref. standard: KF 09125
24 | SIL-2-021 | Elektroinstalační lišta 40x40mm, PVC, bílá | m | 12 |  | 0
ref. standard: LHD 40x40
25 | SIL-2-022 | Elektroinstalační krabice univerzální | ks | 6 |  | 0
ref. standard: KU 68-1901
26 | SIL-2-023 | Svorka bezšroubová 3x4mm2 s páčkou | ks | 21 |  | 0
ref. standard: WAGO 221-413
27 | SIL-2-024 | Upevňovací materiál, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Montáže |  |  |  | 0
28 | SIL-3-001 | Pomocné, zapojovací a kompletační práce | celk. | 1 |  | 0
specifikace: ostatní, neuvedené činnosti, nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace.
29 | SIL-3-002 | Pomocné stavební přípomoce | celk. | 1 |  | 0
specifikace: ostatní, neuvedené činnosti, nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace, včetně uvedení do původního stavu dle zadávací dokumentace.
30 | SIL-3-003 | Sekání drážek cihelné zdivo 3x3 cm | m | 98 |  | 0
31 | SIL-3-004 | Sekání drážek cihelné zdivo 5x5 cm | m | 8 |  | 0
32 | SIL-3-005 | Vrtaný průraz cihelné zdivo do tl. 60 cm | ks | 3 |  | 0
33 | SIL-3-006 | Vrtaný průraz tl. 80 cm, průměr 125mm | ks | 1 |  | 0
34 | SIL-3-007 | Úprava vč. dozbrojení stávajícího rozvaděče R1 | celk. | 1 |  | 0
35 | SIL-3-008 | Průběžný úklid | celk. | 1 |  | 0
36 | SIL-3-009 | Přesun materiálu | celk. | 1 |  | 0
| 4 | Dokumentace: |  |  |  | 0
37 | SIL-4-001 | Dokumentace skutečného provedení (.dwg, tisky 3x paré,1x CD) | celk. | 1 |  | 0
38 | SIL-4-002 | Revize elektroinstalace | celk. | 1 |  | 0
| 5 | Ostatní: |  |  |  | 0
39 | SIL-5-001 | Dopravní náklady | celk. | 1 |  | 0
40 | SIL-5-002 | Ekologická likvidace odpadu | celk. | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.