ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

„Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Moravské“

Město Český Brod zadává veřejnou zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu se Směrnicí města Český Brod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vydanou městem Českým Brod a schválenou Radou města dne 16. 11. 2016, nabyla účinnosti 17. 11. 2016.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:			Město Český Brod

Sídlo:				náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČ / DIČ: 			00235334 / CZ00235334

Osoba oprávněná jednat: 	Bc. Jakub Nekolný, starosta města, 725 022 434, nekolny@cesbrod.cz

Kontaktní osoby zadavatele:	Mgr. Hana Dočkalová, tel. 733 792 835, dockalova@cesbrod.cz

Ing. Petr Čermák, tel. 734 231 148, cermak@cesbrod.cz

Druh veřejné zakázky:		stavební práce

Zadávací řízení: 			malého rozsahu

Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 2019/08

Město Český Brod má ve vlastnictví veřejný vodovod, který obsahuje distribuční síť, a kanalizační síť.

Předmětem veřejné zakázky jsou: Stavební práce pro výměnu stávajícího vodovodu a kanalizace, včetně přípojek na veřejném pozemku v ulici Moravské v úseku od křižovatky s ulicí Pod Velkým vrchem po křižovatku s ulicí Ruskou. Podrobný popis stavu a rozsahu požadovaných prací je v popisu potřebných prací, který je přílohou č.3a a soupisu prací a dodávek, který je přílohou č. 3b této výzvy. Součástí stavby jsou všechny práce, zkoušky a doklady potřebné pro řádnou realizaci a následné provozování díla. Součástí díla je i uzávěra komunikace v nutném rozsahu včetně vyřízení provizorních DIO (dopravně inženýrských opatření), uzávěry vody a náhradní zásobování vodou obyvatel. Při uzávěře vody je nezbytné spolupracovat s provozovatelem vodovodů ve městě Český Brod – 1. SčV, a.s.. Kanalizační a vodovodní řad v této ulici jsou ve velmi špatném technickém stavu.

- Další podmínky pro zhotovitele:

Výkopy budou zasypány v komunikaci a chodnících netříděným štěrkopískem a řádně zhutněny po vrstvách.

Zemina bude uložena na místě určeném objednatelem, suť, beton a jiný odpad bude uložen na řízené skládce.

Před zahájením prací zhotovitel vyřídí rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a zajistí umístění provizorního dopravního značení. Toto je povinen udržovat po celou dobu stavby. Komunikace je ve správě TS Český Brod.

Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dále bude zodpovídat v celém rozsahu za jejich poškození.

Zhotovitel zajistí pěší přechody a bezpečné vstupy do nemovitostí, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením a pro potřeby složek integrovaného záchranného systému, po celou dobu stavby.

Všechny části stavby budou před zakrytím zkontrolovány zástupcem investora, nebo provozovatele a správců ostatních inženýrských sítí, které jsou v souběhu a křížící trasu propojení.

Dílo bude provedeno v souladu se Standardy pro vodárenské armatury a tvarovky – Příloha č.3c

Zpevněné povrchy i zeleň budou uvedeny do původního stavu nebo stavu dle popisu.

Technické podmínky na uvedení komunikací do původního stavu stanoví správce TS Český Brod).

Upozornění: na staveništi je nutné udržovat pořádek a průběžně provádět úklid komunikací.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na staveništi v celém rozsahu. Výkopy nutné zajisti provizorním osvětlením.

Zhotovitel umožní v průběhu realizace záchranný archeologický průzkum.

Požadované doklady k přejímce dokončené stavby:

- geodetické zaměření díla ve třech kopiích a 1x elektronicky

- geometrický plán díla ve čtyřech kopiích a 1xelektronicky

- protokoly o shodě použitých materiálů

- doklady o provedení tlakových zkoušek, proplachu a desinfekci vodovodního řadu.

- doklad o proměření signalizačního vodiče

- doklady o použitých materiálech určených pro styk s pitnou vodou

- stavební deník

- kontrola kanalizace kamerou po realizaci včetně 1x záznamu na DVD

- doklady o uložení odpadů

- fotodokumentace z provedení stavby

- laboratorní rozbor vody z nového vodovodu v případě odstávky vodovodu delší než 24hod.

Podklady:

- návrh smlouvy o dílo – Příloha č.2

- popis potřebných prací pro realizaci díla – Příloha č.3a

- soupis prací a dodávek – Příloha č.3b

- standardy pro vodárenské armatury a tvarovky – Příloha č.3c

- situace z pasportu vodovodu a kanalizace města – Příloha č.5.

- prohlídka na místě po předchozí dohodě, prostor stavby je veřejně přístupný

- veškeré informace u výše uvedených kontaktních osob

Zadávací dokumentací včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace a údajů o hodnotících kritériích lze získat na profilu zadavatele https://ezak.cesbrod.cz/.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 		3.400 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná doba plnění:

Předmět díla se bude realizovat v termínu od podpisu smlouvy o dílo s termínem dokončení nejdéle do 70ti dnů od zahájení stavebních prací, k tomuto datu bude předána dokončená stavba včetně dokladů. Jedná se o havárii na kanalizaci, objednatel má zájem na co nejrychlejší realizaci prací.

Místo plnění veřejné zakázky: 	Obec a k.ú. Český Brod

Obsah nabídky:

- Vyplněný Krycí list – Příloha č. 1 této VZMR, kde bude uvedeno úplné jméno zájemce, včetně adresy a IČO, jména oprávněných zástupců a jejich telefonní kontakty a e-mailové adresy.

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (Doklady o kvalifikaci postačí předložit v prosté kopii jako součást originálu nabídky. Zadavatel může po uchazeči, se kterým bude na základě výsledků zadávacího řízení uzavírat smlouvu, požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií).

  - základní způsobilosti - plní se čestným prohlášením (vzor je v Příloze č. 4).

  - profesní způsobilosti - předložení výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o oprávnění k podnikání - živnostenský list, v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, doklad o oprávnění provádět vodohospodářské stavby, profesní kvalifikační předpoklady lze splnit čestným prohlášením (vzor v Příloze č. 2). Doklady o kvalifikaci postačí předložit v prosté kopii jako součást originálu nabídky. Zadavatel může po uchazeči, se kterým bude na základě výsledků zadávacího řízení uzavírat smlouvu, požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií),  viz příloha č. 4.

    - technické kvalifikace: uvedení splní požadavky na technickou kvalifikaci, jestliže předloží seznam realizovaných stavebních prací v posledních 5 letech. Uvedený seznam musí zahrnovat minimálně 3 realizace vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek s objemem finančního plnění u každé minimálně 2 miliony Kč. viz příloha č. 4. Stavební práce musí být provedeny v dobré kvalitě bez vad díla, s uvedením rozsahu prací, objednatele, ceny a kontaktu na objednatele, zadavatel požaduje, aby minimálně jeden z projektů byl stavebně proveden. (vzor v Příloze č. 4)

- Uchazeč splní technickou kvalifikaci, pokud předloží profesní životopis osoby stavbyvedoucího, který bude zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky. Uvedená osoba musí mít zkušenost s prováděním minimálně 2 vodohospodářských staveb v posledních 3 letech. viz příloha č. 4

- Uchazeč nesmí být v prodlení svých závazků vůči zadavateli.

- kalkulace nabídkové ceny – formou ocenění předloženého položkového rozpočtu – slepého výkazu výměr na realizaci stavby, celková cena bude pevná a nejvýše přípustná, bude obsahovat všechny náklady za provedení a dokončení díla včetně veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci a provozování díla, vytýčení sítí, geodetické zaměření dokončené stavby v návaznosti na katastr nemovitostí, uzávěru komunikací a náhradní zásobování vodou, zařízení staveniště apod., celková cena bude uvedena bez DPH a s DPH, soupis prací a dodávek je Příloha č.3b této zadávací dokumentace.

- seznam subdodavatelů, ve kterém bude uvedeno jakou část díla a v jaké ceně bude subdodavatel pro dodavatele provádět, vč. potvrzení jejich kvalifikace.

- smlouva o dílo – podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče s doplněnými požadovanými údaji. Návrh smlouvy o dílo je v Příloze č. 2 této VZMR.

- čestné prohlášení, že se zájemce seznámil s podmínkami výzvy a přijímá všechny podmínky zadavatele. (vzor v Příloze č. 4)

- Kopie pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat, že uchazeč je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou jinému ve výši minimálně 10 mil Kč. V případě, že uchazeč, takovouto smlouvou nedisponuje, předloží buďto příslib pojišťovny o tom, že uchazeče v případě získání zakázky pojistí nebo čestné prohlášení, že se v případě získání zakázky pojistí na uvedené riziko. Vítězný uchazeč musí takovou smlouvu předložit před podpisem smlouvy o dílo.

- další doklady dle potřeby

Způsob zpracování nabídky: Nabídka dodavatele musí být podána pouze písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://ezak.cesbrod.cz. Pro podání nabídky je nutné se na tomto uvedeném profilu zadavavatele nejprve zaregistrovat. Oslovení uchazeči jsou předregistrováni a pro možnost podání nabídky musí registraci dokončit. Technické dotazy lze konzultovat se správcem systému.

Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve formátu pdf (textové části nabídky, doklady) a xls (položkové rozpočty).

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Prohlídka místa plnění: místo plnění je veřejně přístupné, bližší informace u kontaktní osoby Ing. Petr Čermák (cermak@cesbrod.cz, 734 231 148)

Lhůta pro podání nabídky: končí dne ve středu 3. 7. 2019 v 9:30 hodin.

Zadávací lhůta: Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů.

Kritéria hodnocení:

Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Další požadavky zadavatele:

- Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek.

- Předložené nabídky se uchazečům nevrací.

- Podáním nabídky uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dokumenty týkající se veřejné zakázky, jejího průběhu i vyhodnocení na výše uvedeném profilu zadavatele.

- Výběr nejvhodnější nabídky nezakládá povinnost zadavatele k uzavření smlouvy.

Přílohy k zadávací dokumentaci:

Příloha 1:	Krycí list

Příloha 2:	Návrh Smlouvy o dílo

Příloha 3a:	Popis prováděných prací

Příloha 3b:	Soupis prací a dodávek k ocenění

Příloha 3c:	Standardy pro vodárenské armatury a tvarovky

Příloha 4:	Čestné prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci

Příloha 5:	Situace kanalizace a vodovodu z pasportu města

Další strategické materiály města

http://www.cesbrod.cz/category/generel-vodovodu-a-kanalizaci

http://www.cesbrod.cz/category/studie-odboru-dopravy