## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | ČESKÝ BROD, NEMOCNICE - REKONSTRUKCE TS KO_0639 | [7 empty] | JKSO
EČO
[12 empty] | Místo |  | Český Brod
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Český Brod | [7 empty] | 2353334
| Projektant |  |  | ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. | [7 empty] | 28167325
| Zhotovitel |  |  | ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. | [7 empty] | 28167325
| Zpracoval |  |  | Petr Havlík
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2021-05-25
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 | Rezerva |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace objektů
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: | ČESKÝ BROD, NEMOCNICE - REKONSTRUKCE TS KO_0639 |  | 2020-11-10
Objednatel: | Město Český Brod |  | ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.
Zhotovitel: | ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. |  | Petr Havlík
Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ
| ČESKÝ BROD, NEMOCNICE - REKONSTRUKCE TS KO_0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | SO 01 - Obnova DTS technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233/DEM | Demontáže TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233/M | Montážní práce TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233/OST | Ostatní náklady TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233/P | Připojení k síti VN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233/MAT | Materiál TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233/TR | Materiál - trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | SO 01 - Obnova stavební část DTS - technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235/M | Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | SO 02 - Obnova technologie RN 002 - ROZVODNA NN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236/M+P | Stavební práce + Přípravné práce technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rezerva | REZERVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 03 | Stavební úpravy trafostanice KO 0639, Související el. Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 01 - 233DEM - Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ČESKÝ BROD, NEMOCNICE - REKONSTRUKCE TS KO_0639
Objekt: Rekonstrukce TS technologie
Část: |  | SO 01 Demontáže TS KO_0639
Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel: ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. | [5 empty] | Zpracoval: Petr Havlík
Místo: Český Brod | [5 empty] | Datum: 10. 11. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Demontáže |  |  |  | 0
|  | 21-D | Elektromontáže - demontáž |  |  |  | 0
1 | 921 | 210010351.D | Demontáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 20 | 0 | 0
2 | DMT | 210020661.D | Demontáž konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných | kg | 380 | 0 | 0
3 | DMT | 210020671.D | Demontáž konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných | kg | 55 | 0 | 0
4 | DMT | 210020711.D | Demontáž konstrukce krytů z orámovaného pletiva | m2 | 20.8 | 0 | 0
5 | DMT | 210021051.D | Demontáž příchytek dřevěných nebo plastových do 4 otvorů | kus | 15 | 0 | 0
6 | DMT | 210021056.D | Demontáž příchytek kovových typ Sonap profil do 54 mm | kus | 9 | 0 | 0
7 | 921 | 210021061.P | Osazení dočasných, trvalých a odnímatelných zábran dřevěných | m | 5 | 0 | 0
8 | DMT | 210070013.D | Demontáž podpěrek vnitřních do 22 kV | kus | 15 | 0 | 0
9 | DMT | 210070307.D | Demontáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 63x10 mm | m | 51 | 0 | 0
10 | DMT | 210070303.D | Demontáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 40x10 mm | m | 22 | 0 | 0
11 | DMT | 210070309.D | Demontáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 80x10 mm | m | 29 | 0 | 0
12 | DMT | 210070501.D | Demontáž podpěrek držáků Al nebo Cu pasu | kus | 18 | 0 | 0
13 | DMT | 210100193.D | Demontáž ukončení kabelu NN do 3x 240 +120 mm2 ve skříni nebo rozvaděči NN | kpl | 9 | 0 | 0
14 | DMT | 210100773.D | Demontáž ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční KSJ průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 15 | 0 | 0
15 | DMT | PRE000110.P | Demontáž ukončení kabelů olejových koncovkou do 22 kV staniční žíly do 3x240 mm2 | kus | 6 | 0 | 0
16 | DMT | 210110001.D | Demontáž nástěnný vypínač, zásuvka nn jednopól. pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 6 | 0 | 0
17 | DMT | 210111021.D | Demontáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 4 | 0 | 0
18 | 921 | 210111051.D | Demontáž zásuvka chráněná bez šroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 2 | 0 | 0
19 | DMT | 210112204.D | Demontáž odpojovačů vn třípólových vnitřních do 22 kV do 1600 A bez zapojení vodičů | kus | 4 | 0 | 0
20 | DMT | 210112285.D | Demontáž odpojovačů vn pohonu ručního s 1 táhlem | kus | 4 | 0 | 0
21 | DMT | 210150001.D | Demontáž indikátoru zkratového proudu - snímacích transformátorů SPT se zapojením vodičů | kus | 0 | 0 | 0
22 | DMT | 210171110.D | Demontáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v kobkách do 630 kVA | kus | 1 | 0 | 0
23 | DMT | 210171161.D | Demontáž izolátorů chvění ISTAKO | kus | 0 | 0 | 0
24 | DMT | 210190001.D | Demontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg | kus | 2 | 0 | 0
25 | DMT | 210190052.D | Demontáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 300 kg | kus | 4 | 0 | 0
26 | DMT | 210200070.D | Demontáž svítidel žárovkových průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem | kus | 6 | 0 | 0
27 | DMT | 210220001.D | Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 | m | 38 | 0 | 0
28 | DMT | 210310003.D | Použití montážních mechanismů - auto s nakladačem | hod | 16 | 0 | 0
29 | DMT | 210802022.D | Demontáž měděných šňůr lehkých AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV do 0,63 kg uložených volně | m | 24 | 0 | 0
30 | DMT | 210901011.D | Demontáž kabelů AYKY, CYKY do 4x2,5 mm2 volně uložených | m | 85 | 0 | 0
31 | DMT | 210901078.D | Demontáž hliníkových kabelů plastových 1kV do 3x240+120 mm2 volně uložených | m | 20 | 0 | 0
32 | DMT | PRE000100.P | Odvoz transformátoru z rušené TS - snadno přístupná | kpl | 0 | 0 | 0
33 | 921 | V1 | Demontáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 400 mm | m | 14 | 0 | 0
34 | 921 | V10 | Demontáž jednotky indikátoru zkratového proudu IZP1 bez zapojení | kus | 0 | 0 | 0
35 | 921 | V11 | Demontáž hliníkových kabelů ANKOY, AXEKCY, AXEKVCEY 22 kV 1x70 mm2 volně uložených | m | 0 | 0 | 0
36 | 921 | V12 | Demontáž jističů typ AR do 1600 A se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0
37 | 921 | V13 | Demontáž zákrytových plechů na kabelovém kanále do 10 kg | kus | 8 | 0 | 0
38 | 921 | V14 | Demontáž zákrytových plechů na kabelovém kanále do 25 kg | kus | 12 | 0 | 0
39 | 921 | V15 | Demontáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg | kus | 6 | 0 | 0
40 | 921 | V16 | Demontáž hliníkových kabelů AYKY, 1kV 4x6 mm2 volně uložených | m | 16 | 0 | 0
41 | 921 | V2 | Demontáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm | m | 85 | 0 | 0
42 | 921 | V3 | Demontáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 32 A | kus | 3 | 0 | 0
43 | R | V4 | Odpojení vodičů izolovaný do 500 mm2 | ks | 24 | 0 | 0
44 | 921 | V5 | Demontáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 300 mm | m | 8 | 0 | 0
45 | R | V7 | Demontáž hliníkových kabelů AYY 1 kV 1x500 mm2 pevně uložených | m | 0 | 0 | 0
46 | 921 | V8 | Demontáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 100 kg | kus | 3 | 0 | 0
47 | 921 | V9 | Demontáž pojistkových patron vn | kus | 3 | 0 | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  | 0 | 0
48 | DMT | 210000DMT.D | Demntáž a Odvoz trafa | kus | 1 | 0 | 0
48 | DMT | 210000DMT.D | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
49 | DMT | 210020761.D | Demontáž ohnivzdorných mezistěn rozvoden deskami Ezalit, CEMVIN | m2 | 13.2 | 0 | 0
50 | DMT | 210021052.D | Demontáž příchytek dřevěných nebo plastových do 6 otvorů | kus | 0 | 0 | 0
51 | DMT | 210070011.D | Demontáž podpěrek vnitřních do 1 kV | kus | 6 | 0 | 0
52 | DMT | 210320001.D | Ostatní práce nezahrnuté v katalogu - HZS | hod | 15 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 01 - 233M - Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ČESKÝ BROD, NEMOCNICE - REKONSTRUKCE TS KO_0639
Objekt: Rekonstrukce TS technologie
Část: |  | SO 01 Montážní práce TS KO_0639
Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel: ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. | [5 empty] | Zpracoval: Petr Havlík
Místo: Český Brod | [5 empty] | Datum: 10. 11. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
1 | 921 | 210020651.P | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg | kus | 12 | 0 | 0
2 | 921 | 210020653.P | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg | kus | 1 | 0 | 0
3 | 921 | 210020661.P | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných | kg | 325 | 0 | 0
4 | 130 | 13010414 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm | t | 0.115 | 0 | 0
|  |  | Hmotnost: 2,61 kg/m |  |  | 0 | 0
5 | 130 | 13010404 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x3mm | t | 0.055 | 0 | 0
|  |  | Hmotnost: 1,45 kg/m |  |  | 0 | 0
6 |  | V100 | Profilová ocel - tyč průřezu "U" 100x50x6 | m | 14.94 | 0 | 0
7 |  | V101 | Profilová ocel - tyč průřezu "U" 80x45x6 | m | 28 | 0 | 0
8 | 921 | 210020721.P | Montáž se zhotovením konstrukce krytů z orámovaného pletiva | m2 | 12 | 0 | 0
9 | 159 | 159452300 | plech děrovaný tahokov oko 10/4,5/1,5 tl 1mm tabule | t | 0.043 | 0 | 0
10 | 313 | 313110400 | tkanina kovová se čtvercovými oky drát ocelový 15 3110 20/2,5 mm | m2 | 12 | 0 | 0
11 | 133 | 133317120 | tyč ocelová L rovnoramenná , jakost 11375 50x50x5 mm | t | 0.137 | 0 | 0
12 | 133 | 133584160 | ocel pásová, značka oceli S 235 JR 25x3,00 mm | t | 0.009 | 0 | 0
13 | 000 | 000010914. | držák ocel pro 3ks pojistek | kpl | 1 | 0 | 0
14 | 921 | 210020951.P | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | kus | 15 | 0 | 0
15 | 735 | 735345100 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm | kus | 15 | 0 | 0
16 | 921 | 210021051.P | Montáž příchytek dřevných nebo plastových do 4 otvorů | kus | 6 | 0 | 0
17 | 000 | 000115652 | příchytka kabel.KHF3 24-37 | ks | 6 | 0 | 0
18 | 921 | 210021053.P | Montáž příchytek dřevných nebo plastových do 8 otvorů | kus | 8 | 0 | 0
19 | 000 | 000115653 | příchytka kabel.KHF4 24-33 | ks | 16 | 0 | 0
20 | 921 | 210021057.P | Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 74 mm | kus | 6 | 0 | 0
21 | 000 | 000103592 | příchytka kabel.SONAP 41-54 typ 637554 | ks | 6 | 0 | 0
22 | 921 | 210070408.P | Montáž vodičů Cu holých vedení spojovací z tyčí do 80x10 mm | m | 1.2 | 0 | 0
23 | 196 | 196136130 | tyč E Cu 99,9 tažená za studena, plochá stav polotvrdý 60x10 mm | kg | 1.2 | 0 | 0
24 | 921 | 210100001.P | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 24 | 0 | 0
25 | 921 | 210100012 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 16 | 0 | 0
26 | 921 | 210100014.P | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 20 | 0 | 0
27 | 921 | 210100043.P | Ukončení vodičů holých na přístroji včetně zapojení pasů Cu průřezu do 80x10 mm | kus | 4 | 0 | 0
136 | 921 | 210100193.P | Ukončení kabelů smršťovací rozdělovací hlavou nebo páskou se zapojením žíly do 3x240+120 mm2 | kus | 6 | 0 | 0
137 | 000 | 000103210 | koncovka rozděl.SEH4 78-36/95-240/CELLPACK | ks | 8 | 0 | 0
30 | 921 | 210100291.P | Ukončení vodičů izolovaných nalisováním kabelového oka s páskou průřezu žíly do 120 mm2 | kus | 7 | 0 | 0
31 | 000 | 000103611 | oko kabel. Al lis. plné 35x10 ALU-F | ks | 7 | 0 | 0
32 | 921 | 210100294.P | Ukončení vodičů izolovaných nalisováním kabelového oka s páskou průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 21 | 0 | 0
33 | 000 | 0001107740 | oko kabel. Cu lis.240x12 KU-V | ks | 21 | 0 | 0
34 | 921 | 210100311.P | Příplatek k ukončení kabelů NN za ukončení a připojení stínění v plášti žíly | kus | 7 | 0 | 0
35 | 000 | 000111816 | oko kabel. Cu.lis.16x12 KU | ks | 12 | 0 | 0
36 | 000 | 000103608 | oko kabel. Cu lis. 25x12 KU-L | ks | 3 | 0 | 0
130 | 921 | 210100771.P | Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční průřezu žíly do 95 mm2 | kus | 6 | 0 | 0
132 | 921 | 210101029.P | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV konektorovou | kus | 6 | 0 | 0
38 | 921 | 210101237.P | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací do 3x240+120 | kus | 1 | 0 | 0
39 | 000 | 000103692 | spojka kabel. Al lis. 120 ALU-H | ks | 1 | 0 | 0
40 | 000 | 000103586 | spojka kabel. Al lis. 240 ALU-H | ks | 3 | 0 | 0
41 | 000 | 000103222 | spojka smršťovací SMH4 95-300/042 CELLPACK. | ks | 4 | 0 | 0
42 | 921 | 210110001.P | Montáž nástěnných vypínačů jednopólových pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 3 | 0 | 0
43 | 345 | 345355430 | spínač jednopólový 10A 3553-01629 do vlhka z plast | kus | 3 | 0 | 0
44 | 921 | 210120102.P | Montáž pojistkových patron nožových | kus | 21 | 0 | 0
45 | 921 | 210120301.P | Montáž pojistkových patron vn | kus | 6 | 0 | 0
46 | 921 | 210171110.P | Montáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v kobkách do 630 kVA | kus | 2 | 0 | 0
47 | 921 | 210171161.P | Montáž izolátorů chvění ISTAKO | kus | 0 | 0 | 0
48 | 000 | 0009990041 | Izolátory chvění EK 90 pro 630 pod kolečka | KS | 0 | 0 | 0
49 | 921 | 210190051.P | Montáž rozvaděčů nn skříňových nebo panelových pole do 200 kg | kus | 1 | 0 | 0
50 | 921 | 210190432.P | Montáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 600 kg | kus | 1 | 0 | 0
51 | 921 | 210190451.P | Zavezení transformační stanice | kpl | 1 | 0 | 0
52 | 921 | 210192731.P | Položení dielektrického koberce | m2 | 4.5 | 0 | 0
53 | 000 | 0009990320 | Dielektrický koberec A601 do 50kV, šířka 1000mm, síla 4,5mm | m | 4.5 | 0 | 0
54 | 921 | 210200070.P | Montáž svítidel žárovkových průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem | kus | 11 | 0 | 0
55 | 348 | 348311550.V | Přisazené nástěné kruhové svítidlo - Panlux Kruh, patice E27 + svítidlo nouzového režimu | kus | 11 | 0 | 0
56 | 348 | 348311551.V | Halogenová žárovka 105W, E27 | kus | 11 | 0 | 0
57 | 921 | 210220001.P | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 | m | 65 | 0 | 0
58 | 000 | 0001023160 | pásek zemnicí - pozink 30x4mm | kg | 98 | 0 | 0
59 | 000 | 0001037100 | svorka zemnicí SR 02 (pásek-pásek) | ks | 22 | 0 | 0
60 | 354 | 354416400 | podpěra vedení FeZn do zdiva pro zemní pásek 30x4 | kus | 45 | 0 | 0
61 | 354 | 354416600 | podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4 | kus | 6 | 0 | 0
62 | 921 | 210220010.P | Montáž uzemňovacího vedení vodičů Al pomocí svorek na povrchu páskou do 95 mm2 | m | 98 | 0 | 0
63 | 341 | 341766230 | vodič izolovaný s Al jádrem AY-lano 35 mm2 | m | 21 | 0 | 0
64 | 341 | 341766231 | vodič izolovaný s Al jádrem AY-lano 50 mm2 | m | 5 | 0 | 0
65 | 000 | 000103611 | oko kabel. Al lis. plné 35x10 ALU-F | ks | 4 | 0 | 0
66 | 000 | 000105270 | oko kabel. Cu lis. 50x10 KU-L | ks | 2 | 0 | 0
67 | 921 | 210220301.P | Montáž svorek typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 3 | 0 | 0
68 | 921 | 210300001.P | Okartáčování povrchů technologických zařízení členitých ocelovým kartáčem | m2 | 22.1 | 0 | 0
69 | 921 | 210300004.P | Odmaštění povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 41.5 | 0 | 0
70 | 921 | 210300011.P | Zhotovení nátěru 1 složkového základního povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 41.5 | 0 | 0
71 | 921 | 210300012.P | Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 41.5 | 0 | 0
72 | 921 | 210300024.P | Písmomalířské práce - číslice a písmena výšky do 500 mm | kus | 39 | 0 | 0
73 | 246 | 246206510 | email olejový písmomalířský 1999 černý O 2118 (á 4,1 kg) | kg | 5 | 0 | 0
74 | 246 | 246215110 | barva syntetická šedá 0110 S 2000 SYNOREX (á 10 kg) | kg | 14 | 0 | 0
75 | 246 | 246420160 | ředidlo do syntetické barvy - S 2003, S 6005 | kg | 9 | 0 | 0
76 | 921 | 210310002.P | Použití autojeřábu s nosností 20 t | hod | 10 | 0 | 0
77 | 921 | 210310004.P | Doprava mechanizace na stavbu a zpět | kus | 4 | 0 | 0
78 | 921 | 210320001.P | Ostatní práce nezahrnuté v katalogu - HZS | hod | 30 | 0 | 0
79 | 921 | 210810041.P | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 2x1,5 mm2 uložených pevně | m | 10 | 0 | 0
80 | 341 | 34111005 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 | m | 10 | 0 | 0
81 | 921 | 210810045.P | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 32 | 0 | 0
82 | 341 | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 32 | 0 | 0
83 | 921 | 210810053.P | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x10mm2 uložených pevně | m | 60 | 0 | 0
84 | 341 | 34111076 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 | m | 60 | 0 | 0
85 | 921 | 210810152.P | Montáž měděných kabelů YY, CSOA, CY, CYA, CYY, HO5V, HO7V, NYM, NYY 1 kV 1x240 mm2 uložených pevně | m | 110 | 0 | 0
86 | 000 | 000108698 | kabel YY1x240-zelžl. - propoj TS | m | 20 | 0 | 0
87 | 000 | 000108213 | kabel YY1x240-černý - propoj TS | m | 90 | 0 | 0
88 | 921 | 210830301.P | Montáž měděných kabelů AXEKVCEY 22 kV žíla do 240 mm2 uložených pevně | m | 60 | 0 | 0
88A | 000 | 000109120 | kabel AXEKVCEY 1x120/16-22kV | m | 30 | 0 | 0
88B | 000 | 000109120 | kabel AXEKVCEY 1x240/25-22kV | m | 15 | 0 | 0
89 | 921 | 210830301.P | Montáž měděných kabelů CXEKCY 22 kV žíla do 185 mm2 uložených pevně | m | 66 | 0 | 0
89B | 000 | 000109120 | kabel CXEKCY 1x35/16-22kV | m | 66 | 0 | 0
90 | 921 | 210901077.P | Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x120+70 mm2 volně uložených | m | 0 | 0 | 0
133 | 921 | 210901098.P | Opětná Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x240+120 mm2 pevně uložených | m | 12 | 0 | 0
134 | 921 | 210901098.P | Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x240+120 mm2 pevně uložených | m | 22 | 0 | 0
135 | 000 | 000108159 | kabel AYKY 3x240+120 1kV | m | 22 | 0 | 0
91 | 921 | 210950101.P | Další štítek označovací na kabel vč. štítku | kus | 14 | 0 | 0
92 | 000 | 000105031 | štítek kabelový s tiskem | ks | 14 | 0 | 0
93 | 000 | 000106265 | řemínek upevňovací | ks | 14 | 0 | 0
94 | 921 | 210950111.P | Svazkování jednožilových kabelů vn | kus | 12 | 0 | 0
95 | 000 | 000106265 | řemínek upevňovací | ks | 24 | 0 | 0
96 | 921 | 220260103.P | Montáž krabicové rozvodky [ACIDUR] včetně upevnění, úpravy otvoru, zavedení vodičů do krabice, utěsnění otvorů, zapojení vodičů na věstavěnou svorkovnici, odvíčkování a zavíčkování se 4 vývody | kus | 8 | 0 | 0
97 | 345 | 345640150 | rozvodka 6455-12 4 mm2 380 V | kus | 8 | 0 | 0
98 | 741 | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 86 | 0 | 0
99 | 345 | 34571804 | lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedení bez otvorů, 20x10 mm | m | 86 | 0 | 0
100 | R | PM | Přidružený materiál | % | 525.53 | 0 | 0
101 | R | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 1533.91 | 0 | 0
129 | 921 | PRE004020.P | Zaslepení smršťovací čepičkou proti vlkosti pro kabel VN do 1x240 mm2 | kus | 0 | 0 | 0
102 | 921 | 210300012.P | Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 12 | 0 | 0
103 | 246 | 246215800 | barva syntetická základní rychleschnoucí 0110 šedá S 2035 SYNOREX (á 10 kg) | kg | 6 | 0 | 0
104 | 246 | 246216710 | email syntetický venkovní INDUSTRIT 1100 šedý S 2013 (á 9 kg) | kg | 6 | 0 | 0
105 | 921 | V18 | Povinná výbava do TS | Sada | 1 | 0 | 0
|  |  | Držák na VN pojistky, polička s háčky, plakát první pomoc, háky na krycí plechy kabelových kanálů (dodávka vč. montáže) |  |  | 0 | 0
106 | 000 | 000109863 | spray odmašťovací Nr.121/400ml | ks | 5 | 0 | 0
107 | 000 | 000999105 | pěna montážní PUR 750ml | ks | 2 | 0 | 0
108 | R | V21 | Montáž zkratového kulového svorníku | ks | 4 | 0 | 0
109 |  | V12 | Zkratový kulový bod CU svorník | ks | 4 | 0 | 0
110 | 921 | V22 | Vlastní manipulace v síti NN při přepojování objektů | kpl | 1 | 0 | 0
111 | 921 | 210300011.P | Zhotovení nátěru 1 složkového základního povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 14 | 0 | 0
112 | 921 | 210020951.P | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | kus | 15 | 0 | 0
113 | 921 | 210300001.P | Okartáčování povrchů technologických zařízení členitých ocelovým kartáčem | m2 | 3 | 0 | 0
114 | R | ZV | Zednické výpomoci | % | 500 | 0 | 0
115 | STP | 340237212.P | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | kus | 8 | 0 | 0
116 | 000 | 000999107 | chránička trubka vrapovaná,červená pr.110 dle KP | m | 4 | 0 | 0
117 | STP | 342271361.P | Příčky tl 140 mm z cihel vápenopískových 290x140x65 mm na MC | m2 | 0 | 0 | 0
118 | STP | 981511113.P | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním | m3 | 0.05 | 0 | 0
120 | R | 7679Z09 | Zaplechování kabelového kanálu - přišroubování | ks | 54 | 0 | 0
121 | R | 7679Z011 | Zaplechování kabelového kanálu - ocelový plech tl. 5 mm s protiskluznýmí výstupky | kg | 871 | 0 | 0
122 | R | 7679Z10 | Řezání ocelových profilů | kpl | 1 | 0 | 0
123 | 011 | 953961113 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 6 | 0 | 0
124 | 011 | 953965121 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm | kus | 6 | 0 | 0
125 | 012 | 274941001 | Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm OK kromě betonářské oceli | m | 4 | 0 | 0
126 | R | 7679 Z03 | ocelová Přetlaková chladící mřížka VPM-EW90 | ks | 1 | 0 | 0
127 | R | 7679 Z05 | Ocelový hák z tyčoviny d 10 mm pro zvedání ocelových plechů, se závěsem na stěnu | kus | 2 | 0 | 0
128 | R | 767999000 | Stavební přípomoce konstrukce pro zámečnické - sekání a začišťování | % | 0.22 | 0 | 0
129 | 000 | 119003215.P | Mobilní trubková zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - zřízení | m | 5 | 0 | 0
130 | 000 | 119003216.P | Mobilní trubková zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu - odstranění | m | 5 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 01 - 233OST - Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ČESKÝ BROD, NEMOCNICE - REKONSTRUKCE TS KO_0639
Objekt: Rekonstrukce TS technologie
Část: |  | SO 01 Ostatní náklady TS KO_0639
Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel: ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. | [5 empty] | Zpracoval: Petr Havlík
Místo: Český Brod | [5 empty] | Datum: 10. 11. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | OST | Ostatní |  |  |  | 0
|  | 001 | Ostatní |  |  |  | 0
1 | 000 | 000010031.P | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 000010032.P | Geodetické zaměření celé stavby | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 000 | 000010901.P | Inženýrská činnost při realizaci stavby | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 921 | 210280002.P | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč | kus | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## 233P - Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ČESKÝ BROD, NEMOCNICE - REKONSTRUKCE TS KO_0639
Objekt: Rekonstrukce TS technologie
Část: |  | Připojení k síti VN
Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel: ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. | [5 empty] | Zpracoval: Petr Havlík
Místo: Český Brod | [5 empty] | Datum: 10. 11. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
2 | 946 | 460720002.P | Připojení do sítě VN 1x koncovkou včetně inženýrské činnosti | sada | 2 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 01 - 233MAT - Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ČESKÝ BROD, NEMOCNICE - REKONSTRUKCE TS KO_0639
Objekt: Rekonstrukce TS technologie
Část: |  | SO 01 Materiál TS KO_0639
Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel: ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. | [5 empty] | Zpracoval: Petr Havlík
Místo: Český Brod | [5 empty] | Datum: 10. 11. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | M |  |  |  | 0
|  | 098 | Materiál |  |  |  | 0
1 | 000 | 000121857 | Rozv.VN SIEMENS 25KV, 8DJH-KKK | ks | 1 | 0 | 0
2 | 000 | 000121857 | Rozv.VN NORMAFIX 24kV, R22-Nfix24 IS-M-2CIS | ks | 1 | 0 | 0
3 | 000 | 000121951 | Rozv.NN RNN01 - DLE SPECIFIKACE | ks | 1 | 0 | 0
4 | 000 | 000112609 | patrona pojistk. PM 45 20A (OEZ) | ks | 6 | 0 | 0
5 | 000 | 1003636510 | ADAPTÉR - T T5149+POLT-24D/1XIML4+RDA24 22KV (MAT + P) | ks | 3 | 0 | 0
6 | 000 | 1003636500 | ADAPTÉR -T T T5139+POLT-24D/1XIML2+RDA24 22KV (MAT + P) | ks | 3 | 0 | 0
8 | 000 | 1003659200 | ADAPTÉR -T T T5133+POLT-24D/1XI ML2-17 22KV (MAT + P) - PŘÍVOD ČEZ | ks | 6 | 0 | 0
9 | 000 | 1000039320 | Spojka 22kV GUSJ24/120-240-3HL (pro AXE 240 - ANKTO240) (MAT + P) | ks | 1 | 0 | 0
10 | 000 | 1003149340 | Spojka 22kV POLJ24/1X70-150 TE 70 - 150MM (pro AXE 120) (MAT + P) | ks | 3 | 0 | 0
11 | 000 |  | Kabelová koncovka POLT 24C/1XI 35-70mm (MAT + P) | ks | 12 | 0 | 0
12 | 000 |  | USM-ES3-2M/O-W - skříň měření (vč. osazení na stěnu) Spojovací vedení z pole měření - v běžné délce 8,5bm - kabely pro přenos dat z pole měření, vč. uchycení: MTP - CYKY 4mm2 MTN - CYKY 4 mm2 ochraný PE - 4mm2 uzemnění vs. svorek - 4 mm2 | sada | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 01 - 233TR - Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ČESKÝ BROD, NEMOCNICE - REKONSTRUKCE TS KO_0639
Objekt: Rekonstrukce TS technologie
Část: |  | SO 01 - Materiál - trafo TS KO_0639
Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel: ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. | [5 empty] | Zpracoval: Petr Havlík
Místo: Český Brod | [5 empty] | Datum: 10. 11. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | M |  |  |  | 0
|  | 098 | Materiál |  |  |  | 0
2 | 000 | 000119293 | Transformátor 3f, 400 kVA olej, distribuční, konektorový | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 01 - 235M - Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ČESKÝ BROD, NEMOCNICE - REKONSTRUKCE TS KO_0639
Objekt: Rekonstrukce TS technologie
Část: |  | SO 01 Stavební práce - výměna technologie TS KO_0639
Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel: ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. | [5 empty] | Zpracoval: Petr Havlík
Místo: Český Brod | [5 empty] | Datum: 10. 11. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | HSV |  |  |  | 0
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | STP | 612325202.P | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 1 | 0 | 0
2 | 014 | 612421231 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 % | m2 | 5 | 0 | 0
3 | R | 6124513311 | Otlučení stávajících omítek | m2 | 5 | 0 | 0
4 | 011 | 612476114 | Sanační postřik zdiva tl 4 mm Cemix 66 | m2 | 5 | 0 | 0
5 | 011 | 612476416 | Sanační omítka zdiva tl 20 mm hladká SV 64 W bez sanačního postřiku | m2 | 5 | 0 | 0
6 | STP | 631311124.P | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 0.5 | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 0 | 0
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 0
24 | 921 | 210020671.P | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných | kg | 16 | 0 | 0
28 | 921 | 210020671.V | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny - základový rám | kg | 31 | 0 | 0
31 | 921 | 210020671.V2 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny - pevná zábrana | kg | 60 | 0 | 0
37 | 921 | 210020721.V | Montáž konstrukce z orámovaného pletiva, osazení zámku | ks | 2 | 0 | 0
25 | 921 | 210021011.P | Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 21 mm | kus | 26 | 0 | 0
29 | 921 | 210021011.P1 | Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 21 mm | kus | 11 | 0 | 0
30 | 130 | 130108140 | ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm | t | 0.031 | 0 | 0
26 | 921 | 210021011.V | Řezání závitů M8 v plechu tl do 5 mm | kus | 26 | 0 | 0
27 | 130 | 130105080 | úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 40 x 5 mm | t | 0.016 | 0 | 0
32 | 741 | 749112520 | Montáž konstrukce dveří kobek z pletiva | m2 | 11 | 0 | 0
33 | 313 | 313275058 | plotový systém NYLOFOR 2D, pozink, 2500x2030 mm, drát 5 mm, rastr 50/200 | ks | 3 | 0 | 0
34 | 145 | 145502300 | profil ocelový čtvercový svařovaný 35x35x2 mm | t | 0.02 | 0 | 0
35 | 145 | 145501400 | profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x35x2 mm | t | 0.02 | 0 | 0
36 | 145 | 145640720 | profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x50x3 mm | t | 0.011 | 0 | 0
18 | 767 | 767510111.V1 | Montáž osazení kanálového krytu - úprava stávajících | kg | 50 | 0 | 0
19 | 767 | 767510111.V2 | Montáž osazení kanálového krytu - nový 3 m2, pevně | kg | 135 | 0 | 0
21 | 767 | 767510191 | Příplatek za vyřezání a úpravu otvoru v kanálovém krytu | kus | 3 | 0 | 0
22 | 767 | 767510192 | Příplatek za zhotovení rohu kanálového krytu | kus | 4 | 0 | 0
38 | 767 | 767644110 | Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových do ocelové konstrukce | kus | 2 | 0 | 0
42 | 311 | 311427730 | vrut univerzální půlkulatá hlava s křížovou drážkou zinek žlutý 6 x 80 mm | tis kus | 0.01 | 0 | 0
43 | 562 | 562810820 | hmoždinka HL 10 | tis kus | 0.01 | 0 | 0
44 | 312 | 312105160 | elektroda E - K 103 ČSN 05 5026 D 3,2 mm L 450 mm | tis kus | 0.04 | 0 | 0
20 | 767 | 767991912 | Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem | m | 6 | 0 | 0
45 | 767 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.236 | 0 | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | 0 | 0
57 | STP | 784402801.P | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 5 | 0 | 0
58 | 784 | 784411301 | Pačokování vápenným mlékem se začištěním jednonásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 5 | 0 | 0
59 | STP | 784453631.P | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 5 | 0 | 0
60 | 581 | 581245240 | nátěr malířský Primalex Plus po 25kg plastový kbelík | kg | 2 | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 0 | 0
7 | STP | 941111121.P | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 5 | 0 | 0
8 | STP | 941111221.P | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 10 | 0 | 0
9 | STP | 941111821.P | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 5 | 0 | 0
10 | 011 | 952901221 | Vyčištění budov vč. kabelových kanálů průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 26 | 0 | 0
11 | 011 | 952901411 | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 14.5 | 0 | 0
13 | STP | 953961213.V | Ocelová kotva Fischer FBN II průměr 10, s vyvrtáním otvoru do betonu | kus | 22 | 0 | 0
14 | STP | 953965121.V | Ocelová kotva Fischer FBN II průměr 12, s vyvrtáním otvoru do betonu | kus | 22 | 0 | 0
12 | 014 | 953991121 | Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel | kus | 35 | 0 | 0
|  | 99 | Přesuny hmot a suti |  |  | 0 | 0
16 | STP | 997013501.P | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.15 | 0 | 0
17 | STP | 997013509.P | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 150 | 0 | 0
15 | STP | 997241622.P | Naložení a složení suti | t | 0.15 | 0 | 0
|  | 777 | Podlahy lité |  |  | 0 | 0
46 | STP | 777615115.P | Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné Epacid | m2 | 56.1 | 0 | 0
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  | 0 | 0
47 | 741 | 783901100 | Úprava povrchu podkladů kovových konstrukcí elektrických zařízení oškrabáním | m2 | 20 | 0 | 0
48 | 741 | 783901400 | Úprava povrchu podkladů kovových konstrukcí elektrických zařízení odrezovačem | m2 | 6 | 0 | 0
49 | 741 | 783901600 | Úprava povrchu podkladů kovových konstrukcí elektrických zařízení oprášením | m2 | 8 | 0 | 0
50 | 741 | 783901800 | Úprava povrchu podkladu kovových konstrukcí elektrických zařízení odmašťováním | m2 | 20 | 0 | 0
51 | 741 | 783902110 | Nátěry kovových konstrukcí, elektrických zařízení jednosložkové základní | m2 | 34 | 0 | 0
52 | 741 | 783902120 | Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení jednosložkové krycí | m2 | 34 | 0 | 0
53 | 246 | 246216660 | barva syntetická základní antikorozní SYNOREX EKO 0110 šedá S 2132 (á 8 kg) | kg | 4 | 0 | 0
54 | 246 | 246215110 | barva syntetická šedá 0110 S 2000 SYNOREX (á 10 kg) | kg | 4 | 0 | 0
55 | 246 | 246420120 | ředidlo do nátěrových hmot syntetických ke stříkání S 6001 | kg | 2 | 0 | 0
56 | 246 | 246420300 | ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006 | kg | 2 | 0 | 0
|  | M | Práce a dodávky M |  |  | 0 | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
61 | 921 | 004180.P | Technická koordinace a dozor zhotovitele u zednických prací v TS/RS při obnovách | hod | 10 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 02 - Materiál + práce RN 002
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ČESKÝ BROD, NEMOCNICE - REKONSTRUKCE TS KO_0639
Objekt: Rekonstrukce TS technologie - RN 002
Část: |  | SO 02 Stavební práce, příprava technologie - ROZVODNA NN RN 002
Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel: ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o. | [5 empty] | Zpracoval: Petr Havlík
Místo: Český Brod | [5 empty] | Datum: 10. 11. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | HSV |  |  |  | 0
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | POZNÁMKA - STAVEBNÍ ÚPRAVY, ÚPRAVA TECHNOLOGIE v RN 002 - VIZ. SITUACE
1 | STP | 612325202.P | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 10 | 0 | 0
2 | 014 | 612421231 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 30 | 0 | 0 | 1 - OPRAVA STĚN - KOMPLET (OMÍTKA, ŠTUK, DRÁŽKY, DÍRY)
3 | R | 6124513311 | Otlučení stávajících omítek | m2 | 25.05 | 0 | 0
4 | 011 | 612476114 | Sanační postřik zdiva tl 4 mm Cemix 66 | m2 | 25.05 | 0 | 0 | 2 - STROP - OPRAVA - AKTIVNÍ ŠTUK
5 | 011 | 612476416 | Sanační omítka zdiva tl 20 mm hladká SV 64 W bez sanačního postřiku | m2 | 25.05 | 0 | 0
6A | STP | 631311124.P | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 0.5 | 0 | 0 | 3 - DEMONTÁŽ 5KS kabelových skříní (SS100) - ZAZDÍT + KD
6B | STP | 965042131R00 | Příprava kanálu pro osazení profilové oceli pro osazení kabelových krytů (Bourání a začištění mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2) | m3 | 0.5 | 0 | 0
6B | STP | 310271530R00 | Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm (5 ks SS100) | m3 | 0.9 | 0 | 0 | 4 - PŘÍPRAVA PRO KRYCÍ PLECHY - VÝSEK ŽLÁBKU - (š x d - 860 x 6000mm)
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 0 | 0
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 0 | 5 - OPRAVA PODLAHY - PRASKLINY, přebroušení a vyrovnání
7 | 921 | 210020671.P | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných | kg | 100 | 0 | 0
8 | 921 | 210020671.V | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny - základový rám | kg | 0 | 0 | 0 | 6 - ŠTÍTKY - REP1, REP2
9 | 921 | 210020671.V2 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny - pevná zábrana | kg | 0 | 0 | 0
10 | 921 | 210020721.V | Montáž konstrukce z orámovaného pletiva, osazení zámku | ks | 0 | 0 | 0 | 7 - TOTAL STOP - TLAČÍTKO + KABELÁŽ Z RH1 - PŘÍPRAVA
11 | 921 | 210021011.P | Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 21 mm | kus | 20 | 0 | 0
12 | 921 | 210021011.P1 | Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 21 mm | kus | 0 | 0 | 0 | 7 - ZAKRYTÍ ROZVADĚČŮ - ZAMEZENÍ VNIKNUTÍ PRACHU, při stavebních úpravách
13 | 130 | 130108140 | ocel profilová "L" | kg | 100 | 0 | 0
14 | 921 | 210021011.V | Řezání závitů M8 v plechu tl do 5 mm | kus | 0 | 0 | 0
15 | 130 | 130105080 | úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 40 x 5 mm | t | 0 | 0 | 0
16 | 741 | 749112520 | Montáž konstrukce dveří kobek z pletiva | m2 | 0 | 0 | 0
17 | 313 | 313275058 | plotový systém NYLOFOR 2D, pozink, 2500x2030 mm, drát 5 mm, rastr 50/200 | ks | 0 | 0 | 0
18 | 145 | 145502300 | profil ocelový čtvercový svařovaný 35x35x2 mm | t | 0 | 0 | 0
19 | 145 | 145501400 | profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x35x2 mm | t | 0 | 0 | 0
20 | 145 | 145640720 | profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x50x3 mm | t | 0 | 0 | 0
21 | 767 | 767510111.V1 | Montáž osazení kanálového krytu - úprava stávajících | kg | 0 | 0 | 0
22 | 767 | 767510111.V2 | Montáž osazení kanálového krytu - nový 3 m2, pevně | kg | 100 | 0 | 0
23 | 767 | 767510191 | Příplatek za vyřezání a úpravu otvoru v kanálovém krytu | kus | 20 | 0 | 0
24 | 767 | 767510192 | Příplatek za zhotovení rohu kanálového krytu | kus | 4 | 0 | 0
25 | 767 | 767644110 | Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových do ocelové konstrukce | kus | 0 | 0 | 0
26 | 311 | 311427730 | vrut univerzální půlkulatá hlava s křížovou drážkou zinek žlutý 6 x 80 mm | tis kus | 0 | 0 | 0
27 | 562 | 562810820 | hmoždinka HL 10 | tis kus | 0 | 0 | 0
28 | 312 | 312105160 | elektroda E - K 103 ČSN 05 5026 D 3,2 mm L 450 mm | tis kus | 0 | 0 | 0
29 | 767 | 767991912 | Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem | m | 6 | 0 | 0
30 | 767 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.5 | 0 | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | 0 | 0
31 | STP | 784402801.P | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 40 | 0 | 0
32 | 784 | 784411301 | Pačokování vápenným mlékem se začištěním jednonásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 40 | 0 | 0
33 | STP | 784453631.P | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 40 | 0 | 0
34 | 581 | 581245240 | nátěr malířský Primalex Plus po 25kg plastový kbelík | kg | 40 | 0 | 0
|  | 99 | Přesuny hmot a suti |  |  | 0 | 0
35 | STP | 997013501.P | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.15 | 0 | 0
36 | STP | 997013509.P | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 150 | 0 | 0
37 | STP | 997241622.P | Naložení a složení suti | t | 0.15 | 0 | 0
|  | 777 | Podlahy |  |  | 0 | 0
38A | STP | 777615115.P | Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné Epacid | m2 | 32 | 0 | 0
38B | STP | 631312131R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.755 | 0 | 0
38C | STP | 783881260R00 | Údržba, přebroušení a vyrovnání , akrylátový betonových podlah | m2 | 32 | 0 | 0
|  | 783 | Přípravné elektromontážní práce |  |  | 0 | 0
39 | 921 | 210020951.P | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | kus | 3 | 0 | 0
40 | 735 | 735345100 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm | kus | 3 | 0 | 0
41 | 921 | 210100001.P | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 8 | 0 | 0
42 | 921 | 210810045.P | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 10 | 0 | 0
43 | 341 | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 10 | 0 | 0
44 | 921 | 210810053.P | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x10mm2 uložených pevně | m | 10 | 0 | 0
45 | 341 | 34111076 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 | m | 10 | 0 | 0
46 | 921 | 220260103.P | Montáž krabicové rozvodky [ACIDUR] včetně upevnění, úpravy otvoru, zavedení vodičů do krabice, utěsnění otvorů, zapojení vodičů na věstavěnou svorkovnici, odvíčkování a zavíčkování se 4 vývody | kus | 2 | 0 | 0
47 | 345 | 345640150 | rozvodka 6455-12 4 mm2 380 V | kus | 2 | 0 | 0
48 | 741 | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 10 | 0 | 0
49 | 345 | 34571804 | lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedení bez otvorů, 20x10 mm | m | 10 | 0 | 0
50 | R | PM | Přidružený materiál | % | 100 | 0 | 0
51 | R | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 500 | 0 | 0
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
52 | 921 | 004180.P | Technická koordinace a dozor zhotovitele u zednických prací v TS/RS při obnovách | hod | 5 | 0 | 0
|  |  | Přípravné elektromontážní práce |  |  | 0 | 0
53A | 921 | 210020951.P | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | kus | 3 | 0 | 0
53B | 921 | 210111051.D | Demontážpojistkvé skříně SS00 | kus | 5 | 0 | 0
54 | 735 | 735345100 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm | kus | 3 | 0 | 0
55 | 921 | 210100001.P | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 8 | 0 | 0
56 | 921 | 210810045.P | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 10 | 0 | 0
57 | 341 | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 10 | 0 | 0
58 | 921 | 210810053.P | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x10mm2 uložených pevně | m | 10 | 0 | 0
59 | 341 | 34111076 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 | m | 10 | 0 | 0
60 | 921 | 741110313 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 90 | m | 10 | 0 | 0
61 | 345 |  | Trubka ochranná s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø do 90 mm |  | 10 | 0 | 0
62 | 345 | 34571361 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm | m | 10 | 0 | 0
63 | 741 |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm | m | 10 | 0 | 0
64 | R | 23170001 | pěna montážní PUR nízkoexpanzní | ks | 1 | 0 | 0
65 | R |  | pěna montážní PUR nízkoexpanzní |  | 1 | 0 | 0
66 | K | 7413130V4 | Montáž požárního tlačítka | kus | 1 | 0 | 0
67 | M | 358112592R1 | Požární tlačítko, IP 55 | kus | 1 | 0 | 0
68 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 1 | 0 | 0
69 | M | 35822403 | jistič 3pólový-charakteristika B 25A | kus | 1 | 0 | 0
70 | R | PM | Přidružený materiál | % | 10 | 0 | 0
71 | R | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 10 | 0 | 0
72 | M + P |  | Přepojení rozvodny RN 002 z provizorního stavu do konečného - finálního stavu včetně koordinace s dotčenými provozy v areálu (nemocnice, zdravotnická zařízení, kuchyně nemocnice, škola) (materiál + práce) | kč | 1 | 0 | 0
73 | M + P |  | Zakrytí (montáž , demontáž) rozvaděčů NN při pracovní činnosti proti vniknutí prachu | kč | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
,

## SO 03 Stavební úpravy KO_0639
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební úpravy trafostanice KO 0639, na pozemku parc.č. 1624, k.ú. Český Brod | [20 empty] | STA
O: |  | pozemek parc.č. 1624, k.ú. Ceský Brod | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 476.56 |  | 2203.9 |  | 0 |  | 1.6205 |  | 0 |  |  |  | 7.21 |  |  | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1536.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.533 | 5.13 |  |  | POL1_0
|  | pro kabelové chráničky:1,72*0,3*0,5 |  | 0.258 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,28*0,3*0,5 |  | 0.342 | [18 empty] | VV | 0
|  | 4,44*0,3*0,4 |  | 0.5328 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,67*0,3*0,4 |  | 0.3204 | [18 empty] | VV | 0
2 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 0.49995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 205.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.15 | 0.57 |  |  | POL1_0
|  | 1,4532-0,95325 |  | 0.49995 | [18 empty] | VV | 0
3 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 0.95325 | 0 | 0 | 499.93 | 476.56 | 485.07 | 462.39 | 21 | 0 | 1.7 | 1.6205 | 0 | 0 |  |  | 1.587 | 1.51 |  |  | POL1_0
|  | pro kabelové chráničky:1,72*0,3*0,35 |  | 0.1806 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,28*0,3*0,35 |  | 0.2394 | [18 empty] | VV | 0
|  | 4,44*0,3*0,25 |  | 0.333 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,67*0,3*0,25 |  | 0.20025 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1510.31 |  | 1183.58 |  | 0 |  | 0.43737 |  | 0 |  |  |  | 2.71 |  |  | DIL
4 | 310271530R00 | Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm | m3 | 0.0387 | 0 | 0 | 2829.16 | 109.49 | 2655.84 | 102.78 | 21 | 0 | 0.5818 | 0.02252 | 0 | 0 |  |  | 7.3977 | 0.29 |  |  | POL1_0
|  | 0,3*0,43*0,3 |  | 0.0387 | [18 empty] | VV | 0
5 | 317120012RAB | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm, včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 | kus | 2 | 0 | 0 | 291.14 | 582.28 | 215.86 | 431.72 | 21 | 0 | 0.09838 | 0.19676 | 0 | 0 |  |  | 0.38482 | 0.77 |  |  | POL2_0
6 | 342256363R00 | Příčka z tvárnic pórobetonových HEBEL tl. 100 mm | m2 | 3.08 | 0 | 0 | 265.76 | 818.54 | 210.74 | 649.08 | 21 | 0 | 0.07081 | 0.21809 | 0 | 0 |  |  | 0.535 | 1.65 |  |  | POL1_0
|  | 1,4*1,1*2 |  | 3.08 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1563.73 |  | 20806.91 |  | 0 |  | 1.5101 |  | 0 |  |  |  | 49.33 |  |  | DIL
7 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 34.29 | 0 | 0 | 7.04 | 241.4 | 65.46 | 2244.62 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.08161 | 0 | 0 |  |  | 0.18233 | 6.25 |  |  | POL1_0
|  | (3,5*2+1,76)*2 |  | 17.52 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2*2+1,05) |  | 5.05 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,75+0,43)*2*2 |  | 4.72 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,4+0,8)*2 |  | 2.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,15+1,15)*2 |  | 4.6 | [18 empty] | VV | 0
8 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 247.3381 | 0 | 0 | 5.02 | 1241.64 | 72.98 | 18050.73 | 21 | 0 | 0.00543 | 1.3431 | 0 | 0 |  |  | 0.16942 | 41.9 |  |  | POL1_0
|  | strop:18,71+17,8+19,59 |  | 56.1 | [18 empty] | VV | 0
|  | trafo:(5,7+1,3+0,52+1,92+5,18+3,25)*4,2 |  | 75.054 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočty otvorů:-(1,76*3,57+1,5*2,5+0,75*0,43*2) |  | -10.6782 | [18 empty] | VV | 0
|  | rozvodnice NN:(6,04+2,84)*2*4,2 |  | 74.592 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvoru:-1,76*3,57 |  | -6.2832 | [18 empty] | VV | 0
|  | rozvodnice VN:(2,85+4,59)*2*4,2 |  | 62.496 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočty otvrů:-(1,15*2+1,15*1,15+0,4*0,8) |  | -3.9425 | [18 empty] | VV | 0
9 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 1.792 | 0 | 0 | 45.03 | 80.69 | 285.47 | 511.56 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.08541 | 0 | 0 |  |  | 0.656 | 1.18 |  |  | POL1_0
|  | nová vrata:(2,45*2+1,5)*0,28 |  | 1.792 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 169612.55 |  | 232844.58 |  | 0 |  | 3.0271 |  | 0 |  |  |  | 564.56 |  |  | DIL
10 | 622319450RT5 | Povrchová úprava stěn, s omítkou silikát, zrno 2 mm | m2 | 207.1958 | 0 | 0 | 770.65 | 159675.44 | 898.35 | 186134.35 | 21 | 0 | 0.01169 | 2.4221 | 0 | 0 |  |  | 2.19 | 453.76 |  |  | POL1_0
11 | 622477121R00 | Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 10 %,SMS | m2 | 207.1958 | 0 | 0 | 11.29 | 2339.24 | 75.11 | 15562.48 | 21 | 0 | 0.00241 | 0.49934 | 0 | 0 |  |  | 0.1938 | 40.15 |  |  | POL1_0
|  | (0,375+11,25+7,14+11,25+0,375)*5,03 |  | 152.8617 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,15+6,39+0,15)*4,54 |  | 30.3726 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,16+6,39+1,16)*4,3 |  | 37.453 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,16*6,39 |  | 7.4124 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů:-1,76*3,57*2 |  | -12.5664 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,75*0,43*2 |  | -0.645 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,5 |  | -3.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,4*0,8 |  | -0.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,15*2 |  | -2.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,15*1,15 |  | -1.3225 | [18 empty] | VV | 0
12 | 622481113R00 | Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí | m2 | 207.1958 | 0 | 0 | 33.05 | 6847.82 | 102.95 | 21330.81 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.10153 | 0 | 0 |  |  | 0.231 | 47.86 |  |  | POL1_0
13 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 207.1958 | 0 | 0 | 3.62 | 750.05 | 47.38 | 9816.94 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00414 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 22.79 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 803.5 |  | 539 |  | 0 |  | 1.1339 |  | 0 |  |  |  | 1.54 |  |  | DIL
14 | 631312131R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.45355 | 0 | 0 | 1771.59 | 803.5 | 1188.41 | 539 | 21 | 0 | 2.5 | 1.1339 | 0 | 0 |  |  | 3.4 | 1.54 |  |  | POL1_0
|  | pro kabelové chráničky:1,72*0,3*0,1 |  | 0.0516 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,28*0,3*0,1 |  | 0.0684 | [18 empty] | VV | 0
|  | 4,44*0,3*0,1 |  | 0.1332 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,67*0,3*0,1 |  | 0.0801 | [18 empty] | VV | 0
|  | po vybouraných U:(1,6*0,2)*2*0,1 |  | 0.064 | [18 empty] | VV | 0
|  | nová vrata:1,5*0,375*0,1 |  | 0.05625 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 558.14 |  | 3777.86 |  | 0 |  | 0.29956 |  | 0 |  |  |  | 9.57 |  |  | DIL
15 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 99.17 | 99.17 | 828.83 | 828.83 | 21 | 0 | 0.05401 | 0.05401 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 2.1 |  |  | POL1_0
16 | 642944221R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. | kus | 3 | 0 | 0 | 152.99 | 458.97 | 983.01 | 2949.03 | 21 | 0 | 0.08185 | 0.24555 | 0 | 0 |  |  | 2.49 | 7.47 |  |  | POL1_0
|  | 3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4717.27 |  | 37973.64 |  | 0 |  | 4.893 |  | 0 |  |  |  | 75.68 |  |  | DIL
17 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 246.29 | 0 | 0 | 0.03 | 7.39 | 53.27 | 13119.87 | 21 | 0 | 0.01838 | 4.5268 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 32.02 |  |  | POL1_0
|  | (7,14+1*2)*2*5,5 |  | 100.54 | [18 empty] | VV | 0
|  | (11,25+1*2)*2*5,5 |  | 145.75 | [18 empty] | VV | 0
18 | 941941191RT3 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté | m2 | 246.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 9925.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 246.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 9432.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.112 | 27.58 |  |  | POL1_0
20 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 61.85 | 0 | 0 | 76.15 | 4709.88 | 88.85 | 5495.37 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.36615 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 16.08 |  |  | POL1_0
|  | 18,71+17,8+19,59+5,75 |  | 61.85 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 181.44 |  | 20919.51 |  | 0 |  | 0.0742 |  | 0 |  |  |  | 26.02 |  |  | DIL
21 | 953941110R00 | Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod. | m | 5.1 | 0 | 0 | 16.57 | 84.51 | 305.43 | 1557.69 | 21 | 0 | 0.01404 | 0.0716 | 0 | 0 |  |  | 0.92 | 4.69 |  |  | POL1_0
22 | 953943123R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus | kus | 1 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 179.4 | 179.4 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | POL1_0
|  | L 50/50/5:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
23 | 953-1 | Ocelové zábradlí z trubek pr.40 mm, nátěr syntetický | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
24 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 58.85 | 0 | 0 | 1.45 | 85.33 | 113.55 | 6682.42 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00235 | 0 | 0 |  |  | 0.354 | 20.83 |  |  | POL1_0
|  | 18,71+17,8+19,59+2,75 |  | 58.85 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 287.95 |  | 4518.17 |  | 0 |  | 0.01213 |  | 3.1464 |  |  |  | 14.15 |  |  | DIL
25 | 962032432R00 | Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC | m3 | 1.4062 | 0 | 0 | 26.26 | 36.93 | 560.74 | 788.54 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.00155 | 1.175 | 1.6523 |  |  | 1.283 | 1.8 |  |  | POL1_0
|  | nová vrata:1,5*2,5*0,375 |  | 1.4062 | [18 empty] | VV | 0
26 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 989.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.73326 |  |  | 10.88 | 3.63 |  |  | POL1_0
|  | pro kabelové chráničky:1,72*0,3*0,1 |  | 0.0516 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,28*0,3*0,1 |  | 0.0684 | [18 empty] | VV | 0
|  | 4,44*0,3*0,1 |  | 0.1332 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,67*0,3*0,1 |  | 0.0801 | [18 empty] | VV | 0
27 | 968071136R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 428 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 1.4 |  |  | POL1_0
28 | 968072558R00 | Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 | m2 | 11.1 | 0 | 0 | 19.67 | 218.34 | 172.83 | 1918.41 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.00921 | 0.06 | 0.666 |  |  | 0.556 | 6.17 |  |  | POL1_0
|  | 1,76*2,5*2 |  | 8.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,15*2,00 |  | 2.3 | [18 empty] | VV | 0
29 | 964076331R00 | Vybourání nosníků z podlahy, 35 kg/m | t | 0.0752 | 0 | 0 | 434.64 | 32.68 | 5230.36 | 393.32 | 21 | 0 | 0.01827 | 0.00137 | 1.261 | 0.09483 |  |  | 15.3 | 1.15 |  |  | POL1_0
|  | U koleje:1,6*2*23,5*0,001 |  | 0.0752 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 2193.66 |  | 20059.9 |  | 0 |  | 0.00176 |  | 2.2311 |  |  |  | 45.09 |  |  | DIL
30 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 24.62 | 0 | 0 | 87.39 | 2151.54 | 410.11 | 10096.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01133 |  |  | 0.9 | 22.16 |  |  | POL1_0
|  | pro kabelové chráničky:(1,72+0,3)*2 |  | 4.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,28+0,3)*2 |  | 5.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | (4,44+0,3)*2 |  | 9.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,67+0,3)*2 |  | 5.94 | [18 empty] | VV | 0
31 | 974031265R00 | Vysekání rýh zeď cihelná 15 x 20 cm | m | 3.6 | 0 | 0 | 11.7 | 42.12 | 257.8 | 928.08 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00176 | 0.054 | 0.1944 |  |  | 0.934 | 3.36 |  |  | POL1_0
|  | pro překlady:1,8*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
32 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 460.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.2244 |  |  | 0.03 | 1.68 |  |  | POL1_0
|  | 18,71+17,8+19,59 |  | 56.1 | [18 empty] | VV | 0
33 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 191.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 1568.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.76495 |  |  | 0.03 | 5.74 |  |  | POL1_0
|  | viz oprava omítek:247,3381 |  | 247.3381 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet stropů:-56,1 |  | -56.1 | [18 empty] | VV | 0
34 | 978036121R00 | Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 10 % | m2 | 207.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1139.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.036 |  |  | 0.02 | 4.14 |  |  | POL1_0
|  | viz oprava:207,1958 |  | 207.1958 | [18 empty] | VV | 0
35 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1436.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 5.27 |  |  | POL1_0
|  | 3,14+2,23+0,22 |  | 5.59 | [18 empty] | VV | 0
36 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 1087.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 2.74 |  |  | POL1_0
37 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 100.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 1569.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 5,59*18 |  | 100.62 | [18 empty] | VV | 0
38 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 96.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
39 | 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm | t | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1677 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4803.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2 |  |  | DIL
40 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.5 | 4803.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 14.2 |  |  | POL1_0
|  | 1,62+0,43+1,51+1,96+3,02+0,3+0,07+0,01+0,93+0,11+0,28+4,89 |  | 15.13 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 26359.27 |  | 14840.5 |  | 0 |  | 0.92864 |  | 0 |  |  |  | 35.96 |  |  | DIL
41 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 84.1155 | 0 | 0 | 13.6 | 1143.97 | 10.7 | 900.04 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02776 | 0 | 0 |  |  | 0.0275 | 2.31 |  |  | POL1_0
|  | 10,95*6,39 |  | 69.9705 | [18 empty] | VV | 0
|  | (10,95+6,39+10,95)*0,5 |  | 14.145 | [18 empty] | VV | 0
42 | 712341559RY5 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 2x - vč. dod.Bitagit 40 mineral a Elastek 40 dekor | m2 | 84.1155 | 0 | 0 | 299.77 | 25215.3 | 165.73 | 13940.46 | 21 | 0 | 0.01071 | 0.90088 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 33.65 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 1392.52 |  | 164581.98 |  | 0 |  | 0.01287 |  | 0.223 |  |  |  | 29.12 |  |  | DIL
43 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 223 | 0 | 0 | 5.28 | 1177.44 | 36.22 | 8077.06 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01115 | 0.001 | 0.223 |  |  | 0.097 | 21.63 |  |  | POL1_0
|  | žaluzie "C":47*2 |  | 94 | [18 empty] | VV | 0
|  | žaluzie "D":26*3 |  | 78 | [18 empty] | VV | 0
|  | žaluzie "E":15 |  | 15 | [18 empty] | VV | 0
|  | žaluzie "F":36 |  | 36 | [18 empty] | VV | 0
44 | 767651210R00 | Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2 | kus | 4 | 0 | 0 | 53.77 | 215.08 | 976.23 | 3904.92 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.00172 | 0 | 0 |  |  | 1.872 | 7.49 |  |  | POL1_0
45 | 767-1 | Ocelové dveře - pol.č. Z01, 1660x2450 mm | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 75000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | ocelové dveře pro venkovní použití, kompletizované | [20 empty] | POP |  | ocelové dveře pro venkovní použití, kompletizované
|  | dvoukřídlově, protipožární | [20 empty] | POP |  | dvoukřídlově, protipožární
|  | včetně ocelové rámové zárubně | [20 empty] | POP |  | včetně ocelové rámové zárubně
|  | pasivní křídlo s vnitřní mechanicky překlopnou zástrčí | [20 empty] | POP |  | pasivní křídlo s vnitřní mechanicky překlopnou zástrčí
|  | styk křídel překryt těsněnou přiraznicí | [20 empty] | POP |  | styk křídel překryt těsněnou přiraznicí
|  | tři kusy stavitelného závěsu na křídlo | [20 empty] | POP |  | tři kusy stavitelného závěsu na křídlo
|  | požární vložkový zámek | [20 empty] | POP |  | požární vložkový zámek
46 | 767-2 | Ocelové dveře - pol.č. Z02, 1400x2450 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | ocelové dveře pro venkovní použití, kompletizované | [20 empty] | POP |  | ocelové dveře pro venkovní použití, kompletizované
|  | dvoukřídlově, protipožární | [20 empty] | POP |  | dvoukřídlově, protipožární
|  | včetně ocelové rámové zárubně | [20 empty] | POP |  | včetně ocelové rámové zárubně
|  | pasivní křídlo s vnitřní mechanicky překlopnou zástrčí | [20 empty] | POP |  | pasivní křídlo s vnitřní mechanicky překlopnou zástrčí
|  | styk křídel překryt těsněnou přiraznicí | [20 empty] | POP |  | styk křídel překryt těsněnou přiraznicí
|  | tři kusy stavitelného závěsu na křídlo | [20 empty] | POP |  | tři kusy stavitelného závěsu na křídlo
|  | požární vložkový zámek | [20 empty] | POP |  | požární vložkový zámek
47 | 767-3 | Ocelové dveře - pol.č. Z03, 1050x1950 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | ocelové dveře pro venkovní použití, kompletizované | [20 empty] | POP |  | ocelové dveře pro venkovní použití, kompletizované
|  | jednokřídlové, protipožární | [20 empty] | POP |  | jednokřídlové, protipožární
|  | včetně ocelové rámové zárubně | [20 empty] | POP |  | včetně ocelové rámové zárubně
|  | pasivní křídlo s vnitřní mechanicky překlopnou zástrčí | [20 empty] | POP |  | pasivní křídlo s vnitřní mechanicky překlopnou zástrčí
|  | styk křídel překryt těsněnou přiraznicí | [20 empty] | POP |  | styk křídel překryt těsněnou přiraznicí
|  | tři kusy stavitelného závěsu na křídlo | [20 empty] | POP |  | tři kusy stavitelného závěsu na křídlo
|  | požární vložkový zámek | [20 empty] | POP |  | požární vložkový zámek
48 | 767-4 | D+M protidešťové žaluzie - pol.č. Z04, 1760x990 mm | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 13000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | dodávka v kompletizovaném provedení | [20 empty] | POP |  | dodávka v kompletizovaném provedení
49 | 767-5 | D+M potidešťové žaluzie - pol.č. Z05, 750x430 mm | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | dodávka v kompletizovaném provedení | [20 empty] | POP |  | dodávka v kompletizovaném provedení
50 | 767-6 | D+M protidešťové žaluzie - pol.č. Z06, 400x800 mmm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
51 | 767-7 | D+M proti dešťové žaluzie - pol.č. Z07, 1150x1150 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | dodávka v kompletizovaném provedení | [20 empty] | POP |  | dodávka v kompletizovaném provedení
52 | 767-8 | Roznášecí plotna pro uložení transformátoru, 200/200/10 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 24493.1 |  | 3996.99 |  | 0 |  | 0.28364 |  | 0 |  |  |  | 9.65 |  |  | DIL
53 | 776591000R00 | Lepení podlah speciálních pryžových z pásů | m2 | 37.39 | 0 | 0 | 65.1 | 2434.09 | 106.9 | 3996.99 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.00935 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 9.65 |  |  | POL1_0
|  | 17,8+19,59 |  | 37.39 | [18 empty] | VV | 0
54 | 27250991R | Koberec dielektrický S1 26 kV rýhovaný tl. 5 mm, 1,3 x 10 m, černý | m2 | 38.6322 | 0 | 0 | 571 | 22059.01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0071 | 0.27429 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 37,69*1,025 |  | 38.6322 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4516.79 |  | 10469.72 |  | 0 |  | 0.03308 |  | 0 |  |  |  | 25.91 |  |  | DIL
55 | 783224900R00 | Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email | m2 | 3.488 | 0 | 0 | 25.58 | 89.22 | 119.42 | 416.54 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.00087 | 0 | 0 |  |  | 0.306 | 1.07 |  |  | POL1_0
|  | žebřík u rampy:(2,4+2,4+0,4*4)*0,13 |  | 0.832 | [18 empty] | VV | 0
|  | žebřík na střechu:(3,7+3,7+0,4*8)*0,13 |  | 1.378 | [18 empty] | VV | 0
|  | hrana rampy:(0,1+0,1)*6,39 |  | 1.278 | [18 empty] | VV | 0
56 | 783522900R00 | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x | m2 | 21.7146 | 0 | 0 | 61.96 | 1345.44 | 129.54 | 2812.91 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.00977 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 7.17 |  |  | POL1_0
|  | žlab a svod:6,39*0,471 |  | 3.0097 | [18 empty] | VV | 0
|  | 4,6*0,314 |  | 1.4444 | [18 empty] | VV | 0
|  | okapnice:6,39*0,15 |  | 0.9585 | [18 empty] | VV | 0
|  | oplechování atiky:(11,25*2+7,14)*0,55 |  | 16.302 | [18 empty] | VV | 0
57 | 783881260R00 | Nátěr akrylátový betonových podlah Z + 2 x | m2 | 56.1 | 0 | 0 | 54.94 | 3082.13 | 129.06 | 7240.27 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.02244 | 0 | 0 |  |  | 0.315 | 17.67 |  |  | POL1_0
|  | 18,71+17,8+19,59 |  | 56.1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 4570.66 |  | 15957.73 |  | 0 |  | 0.10635 |  | 0 |  |  |  | 38.96 |  |  | DIL
58 | 784445912R00 | Oprava, malba latex 2x, 1bar. obrus. místn. do 5 m | m2 | 247.33 | 0 | 0 | 18.48 | 4570.66 | 64.52 | 15957.73 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.10635 | 0 | 0 |  |  | 0.15754 | 38.96 |  |  | POL1_0
|  | viz opravy omítek:247,33 |  | 247.33 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1703.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.03 |  |  | DIL
59 | 230191037R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 225x8,6 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 1039.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 2.7 |  |  | POL1_0
60 | 230191047R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 315x12,1 mm | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 663.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.29516 | 1.33 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
61 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
END
|  | MONTÁŽ, MATERIÁL |  |  |  | 0
|  | VRN |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0