## List1
Číslo výpočtu | Počet svítidel dle výpočtu | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W]** | Celkový příkon [W]
1 | 123 |  |  |  | 0
2 | 12 |  |  |  | 0
3 | 7 |  |  |  | 0
4 | 73 |  |  |  | 0
5 | 15 |  |  |  | 0
6 | 3 |  |  |  | 0
7 | 12 |  |  |  | 0
8 | 56 |  |  |  | 0
* Typ a příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LTD daty)
** Instalovaný příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Celkový počet svítidel: | 301 |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  | Maximální instalovaný příkon (W) |  | 6922
…...................................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko