NAŠE č. j. 	MUCB 54150/2023

VYŘIZUJE 	Štěpán Korenec

TELEFON	321 612 154

EMAIL	korenec@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD 	5. 10. 2023

Dodatečná informace č. 2

Veřejná zakázka: 	Projektová dokumentace – Stavební úpravy "spisovny" na poz. č. 1627, k. ú. Český Brod

Druh veřejné zakázky:	služby

Zadávací řízení:	malého rozsahu

Zadavatel:	město Český Brod, zastoupené Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města

Sídlo:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO/DIČ: 	00235334/CZ00235334

Na základě dotazu uchazeče vydává zadavatel tuto dodatečnou informaci č. 2.

Dotaz č. 1:

„1. Existuje projektová dokumentace stávajícího stavu, ze které je možné vycházet? Nebo má být součástí CN pasportizace objektu?“

Odpověď k dotazu č. 1:

Součástí cenové nabídky uchazeče bude zajištění všech podkladů včetně zaměření objektu.

Dotaz č. 2:

„Předpokládáme správně z hlediska úprav ze strany exteriéru se pak má jednat o zateplení svislých konstrukcí a kompletní rekonstrukci střešního pláště s se zateplením této konstrukce?“

Odpověď k dotazu č. 2:

Od zateplení svislých konstrukcí se upustilo. Bude zateplena pouze střecha.

Dotaz č. 3:

„Ve výzvě je uvedena jakási zmínka o nuceném větrání apod. Neumíme z tohoto odečíst přesnější rozsah činností z hlediska technologií. Tedy uvažujete například s výměnou zdroje tepla a související případnou rekonstrukci otopné soustavy? Instalaci fotovoltaické elektrárny?“

Odpověď k dotazu č. 3:

Současný systém dálkového vytápění bude zachován. Nucené větrání bude navrženo projektantem na základě dispozičního řešení a technologického vybavení.

Dotaz č. 4:

„Existuje zadání, které specifikuje požadavky na vnitřní úpravy objektu? Například zmiňovaná studie, ze které by byl patrný rozsah zásahu do konstrukcí objektu a do samotných dispozic?“

Odpověď k dotazu č. 4:

Existuje PD pro stavební povolení z roku 2014 od společnosti INPROJEKT, spol. s r.o. Tato je nicméně neaktuální a je třeba ji aktualizovat. Nově je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Štěpán Korenec, v. r.