## List1
CENOVÁ INFORMACE
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.12.2. Databáze 2023.08.01, platnost dat od 01.08.2023
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
Optima s.r.o
Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
ing.Shejbal
|  | Telefon: |  |  | Telefon:
|  | E-mail: |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
|  | Česká Třebová knihovna.ECFX |  |  | Česká Třebová kniohovna
Specifikace bez cen.XLS
| Poznámka: |  |  | Datum:
|  | Inv. Město Česká Třebová |  |  | 7.8.2023
|  | Sumarizovaný seznam |  |  | Platnost: 145 dní (do 30.12.2023)
|  | (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) |  |  | Splatnost: dle rámcové smlouvy
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Objednací číslo | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč] | Recyklační příspěvek [Kč]
Rozváděč- RE 1
1 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A |  | PL7-B6/1 |  |  | 262673 | 1 | 0 | 0
2 | Výkonový vypínač, 3pól, In=200A |  | LN2-200-I |  |  | 112003 | 1 | 0 | 0
3 | Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont., 16A, LED a tlačítko |  | Z-R230/16-20 |  |  | ICS-R16A230B200 | 1 | 0 | 0
4 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C14 do 50A, 3-pól |  | VLCE14-3P |  |  | 192377 | 1 | 0 | 0
5 | Válcová pojistka GG 690V AC 2A C14(14,3x51mm) |  | C14G2 |  |  | C14G2 | 3 | 0 | 0
6 | Zkušební svorkovnice |  | svorkovnice ZS |  |  |  | 1 | 0 | 0
7 | Sběrnice Cu vč kamenů |  | Cu 30 x 10 mm |  |  |  | 3 | 0 | 0
8 | Měřicí transformátor proudu |  | MAK 62/30 400/5A 5VA 0,5% |  |  |  | 3 | 0 | 0
9 | Montáž a zapojení přístrojů |  | Mont 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0
10 | elektroměrová rozvodnice atypická dělená šxvxh 1000 x1300 x220 IP 43 |  | RE 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
11 | Jistič,3pól,pevná spoušť PRE, Icu=50kA,In=200A |  | NZMN2-VED200-UT |  |  | 999202121 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč- RSM 1
1 | Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x400 |  | XVTL-BF-8/4/20 |  |  | 114426 | 1 | 0 | 0
2 | Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, skříň ŠxV=800x2000 |  | XVTL-BP-W-8/20 |  |  | 115216 | 1 | 0 | 0
3 | Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP |  | BPZ-MSW-20/SNAP |  |  | 112300 | 1 | 0 | 0
4 | Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely, IP30, ŠxH=800x400 |  | XLST3F84 |  |  | 284292 | 1 | 0 | 0
5 | Podstavec bok V=100, bez výřezů pro kabely, nosnost max. 300kg, 1pár, skříň Hl=400 |  | XLSPL1SC4 |  |  | 114606 | 1 | 0 | 0
6 | Čelní kryt podstavce V=100, skříň Š=800 |  | XLSPL1F8 |  |  | 114627 | 2 | 0 | 0
7 | Uzemňovací sada |  | BFZ-DES |  |  | 101665 | 1 | 0 | 0
8 | Montážní sada pro spojení polí, IP3x |  | XAC |  |  | 283483 | 1 | 0 | 0
9 | Schránka na dokumentaci |  | XAB4 |  |  | 283482 | 1 | 0 | 0
10 | Montážní sada NZM2 vertikální montáž, na bočnici BPZ-MSW, šedá, Š=800, V=400 |  | BPZ-NZM2/MSW-800-MV |  |  | 116928 | 1 | 0 | 0
11 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) |  | BPZ-DINR35-800 |  |  | 293596 | 9 | 0 | 0
12 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | BEL01 |  |  | 275200 | 6 | 0 | 0
13 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | BEL12 |  |  | 275199 | 6 | 0 | 0
14 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 |  | BPZ-FP-800/150-45 |  |  | 286690 | 9 | 0 | 0
15 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=200 |  | BPZ-FP-800/200-BL |  |  | 286691 | 1 | 0 | 0
16 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | NBP-1000 |  |  | 275413 | 2 | 0 | 0
17 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | PFL7-16/1N/B/003 |  |  | 263534 | 7 | 0 | 0
18 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=1,6A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | FAZ-B1,6/1 |  |  | 278522 | 6 | 0 | 0
19 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2,5A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | FAZ-B2,5/1 |  |  | 278524 | 3 | 0 | 0
20 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A |  | PL7-B6/1 |  |  | 262673 | 3 | 0 | 0
21 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | PL7-B10/1 |  |  | 262674 | 36 | 0 | 0
22 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/1 |  |  | 262676 | 46 | 0 | 0
23 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/3 |  |  | 263389 | 3 | 0 | 0
24 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A |  | PL7-B25/3 |  |  | 263391 | 7 | 0 | 0
25 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól sada pro TN-C |  | SPBT12-280/3 |  |  | 158330 | 1 | 0 | 0
26 | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=32A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) |  | AZ-3-B32 |  |  | 174508 | 2 | 0 | 0
27 | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=50A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) |  | AZ-3-B50 |  |  | 174510 | 1 | 0 | 0
28 | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=80A, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2) |  | AZ-3-B80 |  |  | 174512 | 1 | 0 | 0
29 | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=100A, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2) |  | AZ-3-B100 |  |  | 174513 | 2 | 0 | 0
30 | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=125A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | AZ-3-B125 |  |  | 174514 | 1 | 0 | 0
31 | Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 4zap. kont. |  | Z-SCH230/25-40 |  |  | 248847 | 1 | 0 | 0
32 | Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont, úzké 1-modul, 16A, 240V |  | TSDW1COMIN |  |  | 167383 | 2 | 0 | 0
33 | Výkonový jistič, 3pól, In=200A, Icu=36kA |  | LZMC2-A200-I |  |  | 111939 | 1 | 0 | 0
34 | Vypínací spoušť NZM2-3, 208-250V ~/= |  | NZM2/3-XA208-250AC/DC |  |  | 259763 | 1 | 0 | 0
35 | Pomocné kontakty pro NZM1…4, 1v |  | M22-K01 |  |  | 216378 | 1 | 0 | 0
36 | Montáž a zapojení přístrojové náplně |  | Typ montáž |  |  |  | 1 | 0 | 0
37 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A |  | PF7-25/4/003 |  |  | 263584 | 7 | 0 | 0
38 | Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A |  | TLK |  |  | 101066 | 1 | 0 | 0
39 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A |  | PL7-B4/1 |  |  | 264850 | 1 | 0 | 0
40 | Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 63VA, bezpeč. |  | TR-G2/63-SF |  |  | 272485 | 1 | 0 | 0
41 | Sběrnice Cu vč kamenů |  | Cu 30 x 10 mm |  |  |  | 4 | 0 | 0
42 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | PL7-B10/3 |  |  | 263387 | 6 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč- RSM 2
1 | Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=835x1260 |  | BP-U-3S-800/12 |  |  | 111164 | 1 | 0 | 0
2 | Bočnice, V=1150, včetně západky BPZ-SNAP |  | BPZ-MSW-12/SNAP |  |  | 112287 | 1 | 0 | 0
3 | Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=835x1260x240 |  | BPZ-WB3S-800/12/2 |  |  | 111136 | 1 | 0 | 0
4 | Schránka na dokumentaci A4 |  | LAB-BAG_A4 |  |  | 107913 | 1 | 0 | 0
5 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) |  | BPZ-DINR35-800 |  |  | 293596 | 6 | 0 | 0
6 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | BEL01 |  |  | 275200 | 3 | 0 | 0
7 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | BEL12 |  |  | 275199 | 3 | 0 | 0
8 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 |  | BPZ-FP-800/150-45 |  |  | 286690 | 6 | 0 | 0
9 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=250 |  | BPZ-FP-800/250-BL |  |  | 108393 | 1 | 0 | 0
10 | Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) |  | BS-6MB-WH |  |  | 178978 | 17 | 0 | 0
11 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A |  | PF7-25/4/003 |  |  | 263584 | 5 | 0 | 0
12 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2,5A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | FAZ-B2,5/1 |  |  | 278524 | 5 | 0 | 0
13 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | PL7-B10/1 |  |  | 262674 | 22 | 0 | 0
14 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/1 |  |  | 262676 | 36 | 0 | 0
15 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=3A |  | PL7-B3/3 |  |  | 165118 | 1 | 0 | 0
16 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | PL7-B10/3 |  |  | 263387 | 1 | 0 | 0
17 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/3 |  |  | 263389 | 1 | 0 | 0
18 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A |  | PL7-B25/3 |  |  | 263391 | 5 | 0 | 0
19 | Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-C16/3 |  |  | 263409 | 1 | 0 | 0
20 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S |  | SPBT12-280/4 |  |  | 158331 | 1 | 0 | 0
21 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A |  | IS-63/3 |  |  | 276276 | 1 | 0 | 0
22 | Montáž přístrojové náplně vč. zapojení |  | Montáž - 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč- RSM 3
1 | Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=826x1054 |  | BP-U-DWB-800/10-EIS |  |  | 168344 | 1 | 0 | 0
2 | Bočnice, V=950, včetně západky BPZ-SNAP |  | BPZ-MSW-10/SNAP |  |  | 112286 | 1 | 0 | 0
3 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) |  | BPZ-DINR35-800 |  |  | 293596 | 5 | 0 | 0
4 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | BEL01 |  |  | 275200 | 3 | 0 | 0
5 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | BEL12 |  |  | 275199 | 3 | 0 | 0
6 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 |  | BPZ-FP-800/150-45 |  |  | 286690 | 5 | 0 | 0
7 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=200 |  | BPZ-FP-800/200-BL |  |  | 286691 | 1 | 0 | 0
8 | Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) |  | BS-6MB-WH |  |  | 178978 | 17 | 0 | 0
9 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A |  | PF6-25/4/003 |  |  | 286504 | 3 | 0 | 0
10 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | PFL7-16/1N/B/003 |  |  | 263534 | 1 | 0 | 0
11 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=1,6A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | FAZ-B1,6/1 |  |  | 278522 | 1 | 0 | 0
12 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2,5A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | FAZ-B2,5/1 |  |  | 278524 | 5 | 0 | 0
13 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | PL7-B10/1 |  |  | 262674 | 8 | 0 | 0
14 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A |  | PL7-B13/1 |  |  | 262675 | 1 | 0 | 0
15 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/1 |  |  | 262676 | 20 | 0 | 0
16 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/3 |  |  | 263389 | 1 | 0 | 0
17 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A |  | PL7-B13/3 |  |  | 263388 | 1 | 0 | 0
18 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | PL7-B10/3 |  |  | 263387 | 1 | 0 | 0
19 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A |  | PL7-B25/3 |  |  | 263391 | 3 | 0 | 0
20 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S |  | SPBT12-280/4 |  |  | 158331 | 1 | 0 | 0
21 | Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont, úzké 1-modul, 16A, 240V |  | TSDW1COMIN |  |  | 167383 | 1 | 0 | 0
22 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A |  | IS-100/3 |  |  | 276284 | 1 | 0 | 0
23 | Montáž a zapojení přístrojů |  | Mont 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0
24 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A |  | PFL7-10/1N/B/003 |  |  | 263434 | 1 | 0 | 0
25 | Otočný spínač, vypínač 1-pól |  | Z-DSA1-01 |  |  | 248868 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč- RSM 4
1 | Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=626x1054 |  | BP-U-DWB-600/10-EIS |  |  | 168338 | 1 | 0 | 0
2 | Bočnice, V=950, včetně západky BPZ-SNAP |  | BPZ-MSW-10/SNAP |  |  | 112286 | 1 | 0 | 0
3 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) |  | BPZ-DINR24-600 |  |  | 293595 | 5 | 0 | 0
4 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | BEL01 |  |  | 275200 | 3 | 0 | 0
5 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | BEL12 |  |  | 275199 | 3 | 0 | 0
6 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | BPZ-FP-600/150-45 |  |  | 286684 | 5 | 0 | 0
7 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=200 |  | BPZ-FP-600/200-BL |  |  | 286685 | 1 | 0 | 0
8 | Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) |  | BS-6MB-WH |  |  | 178978 | 9 | 0 | 0
9 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A |  | PF7-25/4/003 |  |  | 263584 | 3 | 0 | 0
10 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A |  | PFL7-10/1N/B/003 |  |  | 263434 | 2 | 0 | 0
11 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | PFL7-16/1N/B/003 |  |  | 263534 | 1 | 0 | 0
12 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2,5A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | FAZ-B2,5/1 |  |  | 278524 | 3 | 0 | 0
13 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | PL7-B10/1 |  |  | 262674 | 9 | 0 | 0
14 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/1 |  |  | 262676 | 20 | 0 | 0
15 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A |  | PL7-B25/3 |  |  | 263391 | 3 | 0 | 0
16 | Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-C16/3 |  |  | 263409 | 1 | 0 | 0
17 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S |  | SPBT12-280/4 |  |  | 158331 | 1 | 0 | 0
18 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A |  | IS-40/3 |  |  | 276272 | 1 | 0 | 0
19 | Montáž a zapojení přístrojů |  | Mont 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0
20 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=1A |  | PL7-B1/1 |  |  | 165052 | 1 | 0 | 0
21 | Otočný spínač, vypínač 1-pól |  | Z-DSA1-01 |  |  | 248868 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Cena celkem včetně slevy [Kč] | [6 empty] | 0 | 0
| Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] | [6 empty] | 0 | 0
| Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] | [6 empty] | 0 | 0
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.
Zobrazení cen vypnuto.