## List1
CENOVÁ INFORMACE
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.12.2. Databáze 2023.08.01, platnost dat od 01.08.2023
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
Optima s.r.o
Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
ing.Shejbal
|  | Telefon: |  |  | Telefon:
|  | E-mail: |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
|  | Česká Třebová knihovna.ECFX |  |  | Česká Třebová kniohovna
Specifikace s cenami.XLS
| Poznámka: |  |  | Datum:
|  | Inv. Město Česká Třebová |  |  | 7.8.2023
|  | Sumarizovaný seznam |  |  | Platnost: 145 dní (do 30.12.2023)
|  | (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) |  |  | Splatnost: dle rámcové smlouvy
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Objednací číslo | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč] | Recyklační příspěvek [Kč]
Rozváděč- RSM 1
1 | Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x400 |  | XVTL-BF-8/4/20 |  |  | 114426 | 1 | 19247 | 0
2 | Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, skříň ŠxV=800x2000 |  | XVTL-BP-W-8/20 |  |  | 115216 | 1 | 1859 | 0
3 | Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP |  | BPZ-MSW-20/SNAP |  |  | 112300 | 1 | 1625 | 0
4 | Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely, IP30, ŠxH=800x400 |  | XLST3F84 |  |  | 284292 | 1 | 2339 | 0
5 | Podstavec bok V=100, bez výřezů pro kabely, nosnost max. 300kg, 1pár, skříň Hl=400 |  | XLSPL1SC4 |  |  | 114606 | 1 | 561 | 0
6 | Čelní kryt podstavce V=100, skříň Š=800 |  | XLSPL1F8 |  |  | 114627 | 2 | 1558 | 0
7 | Uzemňovací sada |  | BFZ-DES |  |  | 101665 | 1 | 101 | 0
8 | Montážní sada pro spojení polí, IP3x |  | XAC |  |  | 283483 | 1 | 1060 | 0
9 | Schránka na dokumentaci |  | XAB4 |  |  | 283482 | 1 | 402 | 0
10 | Montážní sada NZM2 vertikální montáž, na bočnici BPZ-MSW, šedá, Š=800, V=400 |  | BPZ-NZM2/MSW-800-MV |  |  | 116928 | 1 | 1490 | 0
11 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) |  | BPZ-DINR35-800 |  |  | 293596 | 9 | 1116 | 0
12 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | BEL01 |  |  | 275200 | 6 | 924 | 0
13 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | BEL12 |  |  | 275199 | 6 | 606 | 0
14 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 |  | BPZ-FP-800/150-45 |  |  | 286690 | 9 | 3492 | 0
15 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=200 |  | BPZ-FP-800/200-BL |  |  | 286691 | 1 | 416 | 0
16 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | NBP-1000 |  |  | 275413 | 2 | 364 | 0
17 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | PFL7-16/1N/B/003 |  |  | 263534 | 7 | 14287 | 1.54
18 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=1,6A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | FAZ-B1,6/1 |  |  | 278522 | 6 | 3192 | 0.72
19 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2,5A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | FAZ-B2,5/1 |  |  | 278524 | 3 | 1614 | 0.36
20 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A |  | PL7-B6/1 |  |  | 262673 | 3 | 795 | 0.39
21 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | PL7-B10/1 |  |  | 262674 | 36 | 7344 | 4.68
22 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/1 |  |  | 262676 | 46 | 8142 | 5.98
23 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/3 |  |  | 263389 | 3 | 2388 | 1.17
24 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A |  | PL7-B25/3 |  |  | 263391 | 7 | 6090 | 2.73
25 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól sada pro TN-C |  | SPBT12-280/3 |  |  | 158330 | 1 | 3580 | 0.47
26 | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=32A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) |  | AZ-3-B32 |  |  | 174508 | 2 | 9492 | 1.48
27 | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=50A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) |  | AZ-3-B50 |  |  | 174510 | 1 | 4746 | 0.74
28 | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=80A, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2) |  | AZ-3-B80 |  |  | 174512 | 1 | 4420 | 0.7
29 | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=100A, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2) |  | AZ-3-B100 |  |  | 174513 | 2 | 8872 | 1.52
30 | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=125A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | AZ-3-B125 |  |  | 174514 | 1 | 5561 | 0.72
31 | Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 4zap. kont. |  | Z-SCH230/25-40 |  |  | 248847 | 1 | 580 | 0.24
32 | Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont, úzké 1-modul, 16A, 240V |  | TSDW1COMIN |  |  | 167383 | 2 | 6828 | 0.16
33 | Výkonový jistič, 3pól, In=200A, Icu=36kA |  | LZMC2-A200-I |  |  | 111939 | 1 | 9830 | 2.57
34 | Vypínací spoušť NZM2-3, 208-250V ~/= |  | NZM2/3-XA208-250AC/DC |  |  | 259763 | 1 | 1470 | 0.1
35 | Pomocné kontakty pro NZM1…4, 1v |  | M22-K01 |  |  | 216378 | 1 | 102 | 0.01
36 | Montáž a zapojení přístrojové náplně |  | Typ montáž |  |  |  | 1 | 18000 | 0
37 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A |  | PF7-25/4/003 |  |  | 263584 | 7 | 13062 | 2.45
38 | Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A |  | TLK |  |  | 101066 | 1 | 1122 | 0.07
39 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A |  | PL7-B4/1 |  |  | 264850 | 1 | 357 | 0.13
40 | Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 63VA, bezpeč. |  | TR-G2/63-SF |  |  | 272485 | 1 | 3858 | 1.1
41 | Sběrnice Cu vč kamenů |  | Cu 30 x 10 mm |  |  |  | 4 | 3120 | 0
42 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | PL7-B10/3 |  |  | 263387 | 6 | 5022 | 2.34
| Cena celkem včetně slevy [Kč] | [6 empty] | 181034 | 32.37
| Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] | [6 empty] | 38017.14 | 6.7977
| Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] | [6 empty] | 219051.14 | 39.1677
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.